- 附件1：服务需求一览表

|  | 1 |  | 1 | 项 | 一、服务地点： 。 二、服务期限：中标人与采购人签订合同约定之日起3年 三、拟投入服务人员总人数要求：不少于50人（管理人员4人，保洁员35人，保安14人）。 四、服务范围 （一）保洁服务： 1、医院所有病房、治疗室、手术室、处置室、护士站、医生办公室、职工生活区、公共通道及室内相关设施表面保洁； 2、住院楼、门诊楼、发热门诊楼、供应楼、诊室、办公室、卫生间、门窗和室内相关设施表面保洁； 3、公共区域保洁； 4、业务区室外硬化路面保洁工作； 5、做到各个区域保洁员工作时间内动态保洁，并符合院感的规范要求，防止发生交叉感染； 6、及时收集生活垃圾和医疗垃圾，并送到指定地点； 7、日常巡视如发现设施设备故障或安全隐患时须及时上报； 8、制定完善的安全作业流程及措施，作业时保证医护人员及患者的安全； 9、制定保洁类突发事件应急预案，积极配合医院处理突发事件； 10、全员参与医院开展控烟工作，主动劝阻禁烟区吸烟者； 11、制定合理流程和有效措施，做到节约用水用电，积极配合医院开展节能工作； 12、保洁从业人员符合岗位要求，遵守医院各项制度；严禁谈论患者病情及隐私。 （二）保安服务： 1、负责对进入医院的车辆进行指挥停放，对出入口车辆进行引导； 2、负责对进入医院的可疑人员进行观察、跟踪； 3、协助医院处理突发事件； 4、负责医院日常的治安管理工作； 5、定期进行队列培训、消防演练； 6、制定合理的岗位配置，制定各类突发应急预案。 五、项目具体要求： （一）医院保洁服务 1、保洁内容及服务次数要求 清洁分类; 工作区域; 次数; 作业标准; 技术要求. 大厅; 天花板及照明设备表面; 每月清洁一次; 表面光亮，无污渍; 毛巾擦拭，使用后毛巾用 (0.03%）消佳净浸泡30分钟，用洗衣粉清洗晾干后才能投入下次使用。. 抛光砖地面; 随时保洁; 地面光亮、无尘; 每天一次湿拖，每小时一次推尘，使用后拖把、尘推用 (0.03%）消佳净（带血的用0.05%浓度）浸泡30分钟，用洗衣粉清洗晾干后才能投入下次使用。. 玻璃门窗; 每天清洁一次; 无手印无污渍、光亮; 毛巾擦拭，使用玻璃清洁剂、配合工具、清除污渍消毒。. 广告、指示牌及开关; 每天清洁一次; 无手印无污渍; 毛巾擦拭、使用全能消毒清洁剂清除污渍消毒。. 玻璃柜台; 每天清洁一次; 无手印无污渍、光亮; 毛巾擦拭，使用玻璃清洁剂、配合工具、清除污渍消毒。. 通道清洁; 抛光砖地面; 随时保洁; 地面光亮、无尘; 每天一次湿拖，每小时一次推尘，使用中性消毒清洁消毒使用后拖把、尘推用 (0.03%）消佳净（带血的用0.05%浓度）浸泡30分钟，用洗衣粉清洗晾干后才能投入下次使用。. 墙面; 每周清洁一次; 无手印无污渍; 毛巾擦拭使用后毛巾用 (0.03%）消佳净浸泡30分钟，用洗衣粉清洗晾干后才能投入下次使用。. 通道扶栏、扶手; 每天清洁一次; 无手印无污渍、光亮; 毛巾擦拭、使用全能消毒清洁剂（快活水）清除污渍消毒。. 广告、指示牌及开关; 每天清洁一次; 无手印无污渍; 毛巾擦拭、使用全能消毒清洁剂（快活水）清除污渍消毒。. 天花板及照明设备表面; 每月清洁一次; 表面光亮，无污渍; 毛巾擦拭，使用后毛巾用 (0.03%）消佳净浸泡30分钟，用洗衣粉清洗晾干后才能投入下次使用。. 玻璃门; 每天清洁一次; 无手印无污渍、光亮; 毛巾擦拭，使用玻璃清洁剂配合工具、清除污渍消毒。. 护士站及医生办公室; 地板; 随时保洁; 地面光亮、无尘; 每天一次湿拖，每小时一次推尘，使用中性消毒清洁剂消毒清洁，使用后拖把、尘推用 (0.03%）消佳净（带血的用0.05%浓度）浸泡30分钟，用洗衣粉清洗晾干后才能投入下次使用。. 洗手池及镜面; 每天清洁二次; 无手印无污渍; 毛巾擦拭、使用玻璃清洁剂、杀菌消毒清洁剂清除污渍消毒。. 墙壁及隔断玻璃窗; 两天一次; 无污渍; 毛巾擦拭、使用玻璃清洁剂清除污渍消毒。. 护士台及其他桌椅; 每天清洁一次; 无污渍无灰尘; 毛巾擦拭，使用杀菌消毒清洁剂清除污渍消毒。. 病房清洁; 房门及门套; 两天清洁一次; 无污渍.; 毛巾擦拭，使用全能３Ｍ中性消毒清洁剂清除污渍，使用后毛巾用 (0.03%）消佳净浸泡30分钟，用洗衣粉清洗晾干后才能投入下次使用。. 玻璃窗及窗台; 每天清洁一次; 无手印无污渍; 毛巾擦拭、使用玻璃清洁剂、全能消毒清洁剂（快活水）清除污渍消毒。. 地板; 每天清洁二次; 地面无尘无杂物; 每天一次湿拖，清扫一次，使用中性消毒清洁剂清除污渍，使用后拖把、尘推用 (0.03%）消佳净（带血的用0.05%浓度）浸泡30分钟，用洗衣粉清洗晾干后才能投入下次使用。. 墙壁; 每周清洁一次; 无手印无污渍; 毛巾擦拭，使用后毛巾用 (0.03%）消佳净浸泡30分钟，用洗衣粉清洗晾干后才能投入下次使用。. 天花板及照明设备表面; 每月清洁一次; 表面光亮，无污渍; 毛巾擦拭，使用后毛巾用 (0.03%）消佳净浸泡30分钟，用洗衣粉清洗晾干后才能投入下次使用. 病床; 每天清洁一次; 无污渍无灰尘; 使用消毒巾擦拭。. 床头柜; 每天清洁一次; 无污渍无灰尘; 使消毒巾擦拭。. 设备带; 每天清洁一次; 无污渍无灰尘; 毛巾擦拭，使用后毛巾用 (0.03%）消佳净浸泡30分钟，用洗衣粉清洗晾干后才能投入下次使用。. 电视机架; 每周清洁一次; 无污渍无灰尘; 毛巾擦拭，使用全能消毒清洁剂（快活水）清除污渍。. 垃圾袋清理及更换; 每天清洁二次; 每达到2/3时更换. 卫生间洗手台; 每天清洁一次; 无手印无污渍; 毛巾擦拭，使用全能消毒清洁剂（快活水）清除污渍。. 卫生间镜面; 每天清洁一次; 无手印无污渍; 毛巾擦拭、使用玻璃清洁剂、全能消毒清洁剂（快活水）清除污渍消毒。. 卫生间地板及地漏; 按需清洁; 无杂物; 每天用0.05%浓度消佳净喷洒。. 卫生间便池; 每天清洁一次; 无污渍、无臭味; 清洁卫生后便池使用0.05%浓度消佳净喷洒消毒。. 终末封房消毒; 按需清洁; 符合感控要求; 按要求全面清洁消毒，把棉被、被套、床单拆送固定位置。. 手术室、产房清洁; 房门及门套; 每周清洁一次; 无污渍.; 毛巾擦拭，使用全能３Ｍ中性消毒清洁剂清除污渍，使用后毛巾用 (0.03%）消佳净浸泡30分钟，用洗衣粉清洗晾干后才能投入下次使用。. 玻璃窗及窗台; 每天清洁一次; 无手印无污渍; 毛巾擦拭、使用玻璃清洁剂、全能消毒清洁剂（快活水）清除污渍消毒。. 踢脚线; 随时保洁; 地面光亮、无尘; 每天一次湿拖，每小时一次推尘使用中性消毒清洁剂）清除污渍消毒。. 手术室、产房清洁; 墙壁; 每天清洁一次; 无手印无污渍; 毛巾擦拭，使用后毛巾用 (0.03%）消佳净浸泡30分钟，用洗衣粉清洗晾干后才能投入下次使用。. 天花板及照明设备表面; 每月清洁一次; 表面光亮，无污渍; 毛巾擦拭，使用后毛巾用 (0.03%）消佳净浸泡30分钟，用洗衣粉清洗晾干后才能投入下次使用。. 办公桌椅柜子; 每天清洁一次; 表面光亮，无污渍; 毛巾擦拭，使用后毛巾用 (0.03%）消佳净浸泡30分钟，用洗衣粉清洗晾干后才能投入下次使用。. 医疗设备表面; 每天清洁一次; 表面光亮，无污渍; 毛巾擦拭，使用后毛巾用 (0.03%）消佳净浸泡30分钟，用洗衣粉清洗晾干后才能投入下次使用。. 步行楼梯 电梯清洁; 楼梯级; 每天四次; 无杂物; 清扫一次湿拖一次，使用后拖把、尘推用 (0.03%）消佳净（带血的用0.05%浓度）浸泡30分钟，用洗衣粉清洗晾干后才能投入下次使用。. 楼梯扶手; 每天擦拭一次; 无手印无污渍; 毛巾擦拭，使用全能消毒清洁剂（快活水）清除污渍。. 玻璃; 每天清洁一次; 无手印无污渍; 毛巾擦拭，使用玻璃清洁剂、清除污渍。. 墙壁; 每周清洁一次; 无手印无污渍; 毛巾擦拭，使用后毛巾用 (0.03%）消佳净浸泡30分钟，用洗衣粉清洗晾干后才能投入下次使用。. 不锈钢栏; 每天清洁一次; 无手印无污渍; 毛巾擦拭。. 电梯; 每天清洁二次; 无手印无污渍; 用家具清洁蜡清洁天花顶及木器装饰部分；用不锈钢清洁剂清洁电梯不锈钢门；. 公共卫生间; 一般性保洁净; 每小时一次; 无臭味，无黄垢; 地面清洁、抹净洗手台、尿斗（槽）冲水、便盆清洁、检查空气清新剂。. 全面清洁; 每天一次; 无臭味，无黄垢; 包括一般性清洁内容以及地面、墙面、隔板等并用0.05%浓度消佳净喷洒全面消毒。. 办公设备; 每天清洁一次; 无手印无污渍; 毛巾擦拭，使用后毛巾用 (0.03%）消佳净浸泡30分钟，用洗衣粉清洗晾干后才能投入下次使用。. 玻璃窗及窗台; 每天清洁一次; 无手印无污渍; 毛巾擦拭，另每周全面清洁一次。. 其他; 消防门、消防器材; 每天清洁一次; 无手印无污渍; 毛巾擦拭，使用全能消毒清洁剂（快活水）清除污渍。. 公共垃圾烟灰桶; 每天清洁二次; 无手印无污渍; 使用全能消毒清洁剂（快活水）清除污渍并在桶内喷洒消佳净消毒，每周上不锈钢保护剂一次。. 2、定期保洁项目内容及服务次数要求 序号; 工作区域; 清洁标准. 1; 全院大扫除; 每月一次（可根据医院要求，灵活安排大扫除）. 2; 楼顶清洁; 每月一次. 3; 不锈钢设施保养; 每两周上不锈钢保护剂一次. 4; 天花板及照明设备表面; 每月清洁一次. 5; 墙壁、房门及门套; 每周清洁一次. 注：每天、每周、每月、每年保洁的频次可根据各科室的需要增加，但不能少于《物业服务标准要求》的规定的频次。 3、保洁服务质量考核标准（达到医院院感管理质量标准要求，中标人承诺根据医院感染管理质量标准要求，随时进行工作调整。）： （1）公共区域、病房保洁： 1）地面：表面洁净、无尘土、污迹、烟头、纸屑、油迹、水迹及垃圾、间(边）隙角落无垃圾。 2）墙面：无手印，无污渍、无张贴，乱画，天花板无蜘蛛网。 3）电梯(污物梯、扶手电梯）：电梯门表面无划痕，无灰尘，无张贴，无乱画，光亮无手印：电梯内部沟槽无杂物，电梯壁内无张贴，无乱画，地面无纸屑，烟头，天花板光亮，内部灯亮，滑道通畅。电梯轨道无污渍、积尘、油渍。 4）按键面板、开关面板：无尘土、无印迹。 5）照明灯具：无厚积尘土。 6）各房间门、通道门：无尘土、污迹、印迹。 7）电梯厅顶部：无厚积尘土、蜘蛛网。 8）不锈钢面：无脏、污点。 9）装饰物：盆、座表面干净无尘：装饰物(如塑料花卉、油画）等表面无尘。 10）公共饮水机：外表无脏、污点、无积水。 11）天花板、出风口：无蜘蛛网、无霉点、无积灰。 12）玻璃(玻璃门）：清洁明亮，无手印，无张贴，无乱画现象，无污渍，胶渍，水渍，无记号笔印记。 13）垃圾桶：物表干净无污迹、灰尘、桶内无异味，无蚊蝇乱飞，周边无污水，无散落垃圾。 14）摆放物品、展示柜、架(物）、花盆、装饰品：表面无灰尘，污迹、明亮、物品完好。 15）消防箱：干净无灰尘，无积尘，无张贴，无乱画现象，消防栓干净无积尘。 16）踢脚线：干净无污渍，无积尘，无脱落现象。 17）开关类：干净无灰，无污渍，无手印，禁止使用湿布擦拭。 18）报箱、衣柜、文件柜、置物柜、置物架：干净，无积尘，上方无杂物无灰尘，柜边角落无垃圾灰尘、无张贴，无乱画现象。 19）监控探头：探头镜头干净无积灰、浮尘。 20）安全出口指示灯类：干净无污渍，无积尘，无破损，灯亮。 21）不锈钢类：表面光亮，无灰尘，无划痕，无锈迹。 22）候诊椅：表面无灰尘，无张贴，无污渍，无杂物，无蜘蛛网。 23）指示牌、广告牌类：表面干净光亮，无灰尘，无张贴，无蜘蛛网。 24）窗户(纱窗、百叶窗）：窗台无灰尘，无脚印，烟头，纸屑：窗框槽内干净，无杂物，无积尘、虫网。 25）床、床头柜、床架、沙发、氧气管：无尘土、无积灰、油迹、霉点。 26）紫外线灯管：保持清洁，无积尘；灯具、窗帘(隔帘）：无厚积尘土。 27）各类医疗器具：无尘土、霉点、污迹。 28）被服用品、工作服、各种布类：干净、无破洞、污迹、掉线(纽扣）、开缝 29）污物间：物品分类摆放、整齐、干净、无异味、无杂物。 30）地面：无灰尘、无水迹、无污迹，保持明亮干净 （2）公共区域、病房的卫生间保洁： 1）卫生间：无异味。 2）地面：无尘土、碎纸、头发、垃圾、烟头、无积水，无尿迹、污迹、脚印。 3）洗手池：池壁无污垢，无痰迹及头发等不洁物。 4）水龙头：无印迹、污垢，光亮、洁净。 5）洗手池台面：无尘土、无污物、台面无长时间水渍、洗手液器具无灰尘、无污垢，内装洗手液不少于容积1/3。 6）镜面：直视镜面无污迹、无污垢、无水迹。 7）大便器、小便器、马桶等洁具：无尿碱水锈印迹(黄迹）、无污、喷水嘴应洁净。直视马桶、大小便池内部无污垢、边上无污迹、尿迹、无锈迹上下水通畅，水箱无尘、污迹。 8）手纸架：无手印、光亮、洁净。 9）纸篓：污物量不超过桶体2/3，厕纸无缺漏、内外表干净。 10）墙面：无尘土、污迹。 11）顶板、排气口：无霉点、无污迹、无污渍。 12）隔板(门板）：无霉点、污迹、无手印。 （3）楼梯保洁： 1）地面：无尘土、痰迹、碎纸、烟头、脚印、口香糖及垃圾杂物。 2）墙面：无尘土、无污迹。 3）消防设备：表面无尘土。 4）楼梯：扶手无灰，无积尘，无装修漆点，栏杆无积尘，无蜘蛛网，楼层阶梯无烟头屑，无泥土，通道内墙面无蜘蛛网，楼道内无堆积杂物。 5）层内管道门：干净无积尘，无污渍，无张贴，无乱写。 （4）办公室保洁 1）桌面：干净无尘土。 2）电脑、打印机等办公用品无尘、霉点。 3）地面、墙角边沿：无污渍、纸屑、水迹、尘土、垃圾。 4）值班室：地面干净无垃圾、床底无虫网、积灰、东西摆放整齐。 5）各家具、椅子、电器：内外干净无污迹、灰尘。 6）沙发：直视沙发表面色彩一致、无灰尘、无污迹、无霉斑，直视沙发无粘连物、无水迹，沙发腿表面无灰尘、无污迹、无污垢，手摸沙发表面柔软、光滑，沙发交接处内部无灰尘、无异物。真皮沙发明亮干净，保养好。 7）倾倒干净所有烟灰缸、垃圾桶、并保持外表干净。 （5）各区域电梯保洁 清洁分类; 作业 内容; 作业频率; 作业 标准; 技术要求; 清洁分类. 电 梯; 各区域电梯; 地面; 随时保洁; 清洁、无污渍; 500mg/L含氯消毒液拖擦; 金属件除日常保洁外，每周配用不锈钢养护剂保养. 轿厢内部金属部分; 随时保洁; 光亮无尘; 小方巾擦拭. 运行显示器（擦拭并消毒）; 随时保洁; 清洁无尘; 小方巾擦拭（消毒剂浸泡）. 空气; 每天1次; 空气清洁无污染; 通风，必要时紫外线消毒1—2小时; 空气消毒. （6）外围环境保洁 1）路面：目视干净，无烟头，无落叶，无痰迹，无积水，无口香糖胶渍，无堆积杂物，无大块石头等杂物。 2）果皮箱、垃圾桶：无异味，无蚊蝇乱飞周边无污水，无散落垃圾。 3）绿化地：无落叶、花丛内无瓜果皮壳、枯叶、饮料盒、纸屑、碎石、动物粪便等杂物。 4）灯杆：无张贴，无灰尘，无蜘蛛网，无锈迹。 5）天台（花园）：无堆积杂物，无石块，无落叶，无纸屑，无烟头，等杂物。 6）地下停车库管道、设施：表面干净无污迹，无蜘蛛网，烟感器，出风口无灰尘，无污迹，无蜘蛛网。 7）外墙玻璃：干净明亮，无污渍，无胶点，无漆点，无手印，水渍。 8）休闲椅：表面无灰尘，无张贴，无污渍，无杂物，无蜘蛛网。 9）排水沟：无杂物，无杂草，无纸屑烟头，排水畅通无堵塞、积水、异味。 10）公共走廊：无杂物，无烟头，无纸屑，泥土，无胶渍。无手印，无张贴，无乱画现象，无污渍，胶渍，水渍。 11）指示牌、广告牌类：表面干净光亮，无灰尘，无张贴，无蜘蛛网。 12）外围保洁：每日上下午各巡扫1次，目视干净，无烟头，无落叶，无痰迹，无积水，无口香糖胶渍，无堆积杂物，无大块石头等杂物。 13）绿化剪裁养护：每月绿化剪裁1次，目视大树无枯枝垂落、绿化带修剪平整。 4、消毒标准及要求(达到医院感控质量标准要求） 序号; 部位; 种类; 作业方法. 1; 地、床、桌、操作台、病人用物、室内、外环境保洁; 1）普通病房; 清水湿抹干净. 2）被血液、体液污染或传染病人; 先用含有效氯浓度为5000—10000mg/L的含氯消毒液将污染物完全清除，再用有效氯浓1000mg/L的含氯消毒液喷洒消毒30分钟后再擦拭干净。. 3）毛巾用后清洗消毒保洁. 2; 毛巾用后清洗消毒方法; 1）普通病人; 清洗干净，用含有效氯浓度为500mg/L的含氯消毒液浸泡30分钟，冲净晾干。. 2）被血液、体液污染或传染病人; 有肉眼可见污染物时，按医疗废物处理；无可见污染物时用含有效500mg/L含氯消毒液浸泡30分钟后清洗干净干燥备用。. 3）医、护办公室、治疗室、门窗用的毛巾; 毛巾分开放置有标识，用含有效氯500mg/L的含氯消毒液浸泡30分钟，冲净晾干。. 备注; 一床一巾，不重复使用。每天由洗涤统一配送. 3; 地面; 1）普通病房; 用含有效氯为500mg的含氯消毒液拖擦干净。. 2）血液、体液污染或传染病房; 先用含有效氯浓度为5000—10000mg/L的含氯消毒液将污染物完全清除，再用有效氯浓1000mg/L的含氯消毒液喷洒消毒30分钟后再擦拭干净。. 3）拖把分开使用并有标志; 普通病房一红色标志；医、护办公室、治疗室－蓝色标志；厕所一无标志；楼道、走廊－黄色：特殊区域－－如产房、婴儿室、手术室，拖把贴专用标签。每个房间1张地巾（拖把头），一房一巾一用一清洁消毒。. 4; 便器、痰盂; 1）普通病人; 大便直接排入医院污水系统。容器冲洗干净，用含有效氯500mg/L的含氯消毒液浸泡30分钟（要求浸泡物品不能上浮），流动水冲洗后干燥备用。. 2）传染病人的粪便; 用含有效氯为2000mg/L的含氯消毒液浸泡消毒2小时，方可排入医院污水系统。容器用含有效氯5000mg/L的含氯消毒液浸泡30分钟（要求浸泡物品不能上浮），然后清洗干净。. 5、卫生消毒消杀内容及标准 （1）办公室、病房区域刷洗及消毒每天1次。 （2）公共卫生间的消毒，每天1次。 （3）电梯及电梯厅检查及消毒，每天1次。 （4）垃圾、医疗废物中转站或垃圾桶消毒每天至少1次。 （5）其他公共部位消毒消杀(根据实际情况及时处理）。 （6）卫生清洁实行1床1巾、1柜1巾、1房1污拖。 （7）全院拖把实行集中消毒、清洗配送制，使用后的拖把在没集中消毒、清洗时不得重复使用。 （8）编制《卫生消毒消杀标准》，对清洁人员进行培训考核，合格方允许上岗： 6、生活垃圾、医疗废物垃圾管理标准要求 根据《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的精神，结合我院的实际情况，医疗废弃物的管理实行科主任、护士长负责制，监督检查本科室的垃圾分类放置情况，清洁员按规定位置摆放医疗废弃物周转桶（箱），盛装医疗废物的包装物应有标签，内容包括：产生科室、产生日期、医疗废物类别等，对盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使封口紧实、严密。对各科室的医疗垃圾的运送进行交接登记，确保垃圾的分类收集并密闭运送至医疗垃圾暂存室。总务科、护理部、院感科共同检查监督垃圾的处理情况，未按要求处置，发现一次扣罚20元。 7、其他保洁内容标准要求 （1）该保洁标准及定期作业养护指导，与采购双方签订的服务合同有同样的法律约束效力。该标准为暂行标准，经采购人和中标人协商同意可删减或增加其他内容，在雨天及不可抗力情况下，该标准可局部降低，但是整体感觉应干净整洁，且保洁人员及时清洁到位。 （2）中标人实施的保洁工作作业流程，要符合采购人工作性质特点，经双方协商同意可删减或增加其他内容。从合同开始之日交于采购人主管科室备案，经双方协商同意可删减或增加其他内容，从合同开始之日交于采购人主管科室备案。 （3）用电方面，设备使用完成后及时关闭电源，不让设备处于待机状态。 （4）用水方面，节水至上，特别是冲洗时、接取净水时、清洗工具时勿浪费水源，清洁所有设备或设施时要严格按照清洗步骤来进行操作：在接水时要有人在旁边，接好后应及时关闭水龙头(不要将水龙头一直开着或是人不在水却在流）；必须将水资源循环利用，如发现不严格遵守浪费水的情况，一经发现将进行相应的处罚。 （二）协管服务质量标准 在明确安全防范是物业管理第一要素的前提下，组建采购人服务区域内的秩序监控和指挥中心，物业管理区域内的门卫、巡逻、秩序维护服务将由监控中心统一指挥调度，并成立安全保卫应急队，建立起治安快速反应系统。该系统可使秩序员在接到快速支援命令后，在最短的时间内赶到现场，其他岗位人员也相继援助。此外，以流动岗与固定岗相结合，全面防范与重点防范相结合，内部防范与外部管理相结合的方式，确保服务区域的治安防范万无一失。 1、秩序员实行半封闭式、半军事化管理，每月不少于一次集训，每两周不少于一次由物业服务中心负责的业务学习及服务意识教育。 2、新员工上岗前需经过消防安全培训，会使用灭火器等灭火器材。 3、巡查人员及时纠正违章行为，保证常闭式防火门处于关闭状态，防火卷帘下严禁堆放物品。 4、巡查人员按规定填写每日巡查记录。 5、接到火警后，必须在最短时间内赶到火灾现场，排除险情，扑灭火灾。 6、需按合同内容（条款）协助医院进行消防管理及训练，并定期向医院主管部门汇报工作情况。 7、严禁使用监控室的设备用作其他娱乐用途。 8、非本院保卫管理人员及本监控室人员，禁止进入监控室。 9、禁止外来人员（包括亲戚、朋友、老乡等）进入值班室睡觉、过夜。 10、秩序员必须按时上班，不得迟到、早退。 11、秩序员必须按指定的岗位上岗，不得串岗、脱岗和睡觉，严禁酒后上班。 12、秩序员上班时间不得看书、看报、玩游戏、打扑克、下棋和做与工作无关的事情。 13、秩序员必须按规定着装并佩戴工作牌，要求着装整齐清洁，仪表端正。 14、服务区发生案件、事件和求助报告后，值班秩序员必须在5分钟内到达现场，管理人员必须10分钟内赶到现场。 15、制定严格的车辆管理制度，对进出车辆进行指挥停放。 16、严禁在工作中与人吵架，不得参与聚众闹事、打架斗殴、盗窃、赌博以及其他影响医院工作秩序。 17、秩序员工作期间不得带闲杂人员进入工作区。 18、中标人不得单方将合同转包第三方，如有违反，采购人有权终止合同。 19、中标人聘用或更换治安管理人员，应报采购人保卫部门备案批准，中标人治安管理干部外出或休假，必须经采购人保卫部门批准同意后方可施行，对不合格的治安管理人员，采购人有权要求中标人撤换。 20、中标人对进入医院的车辆及医院门前三包区域实行有序指挥停放。 （三）人员配置素质要求： 1、项目经理 年龄≤50岁，个人政治思想表现好，工作责任心强，掌握物业管理法规规范；具有较强的综合能力，能够组织培训、管理统筹等日常工作的开展。 2、项目主管 年龄≤45岁，熟悉项目管理领域的相关专业知识，熟悉项目管理、掌握需求调研方法；深刻了解综合医疗类后勤服务业务。 - 其他服务人员 （1）保洁人员要求：年龄55岁以下，初中以上文化程度，无传染性疾病，无口吃和伤残疾病，无劣迹。 （2）协管人员要求：身高 1.60 米以上，年龄55岁以下，初中以上文化程度，五官端正，无传染性疾病，无口吃和伤残疾病，无劣迹。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |