询价文件

项目编号：HGDBS202105

项目名称：实验室分析检测设备

黄冈大别山检测认证有限公司

发布日期：2021年04月28日

- 报价邀请书

黄冈大别山检测认证有限公司拟对实验室分析检测设备进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加报价。

一、项目名称：实验室分析检测设备

二、项目编号：HGDBS202105

三、采购内容：水泥细度负压筛析仪壹台、水泥胶砂搅拌机壹台、水泥胶砂流动度测试仪壹台、水泥快速养护箱壹台、水泥净浆搅拌机壹台、水泥胶砂振实台壹台、煮沸箱壹台、石粉含量测定仪壹台、新标准方空石子筛壹套、震击式标准振筛机壹台、针状规准仪与片状规准仪壹套、容量筒壹套、滚动磨损试验机壹台、涂层测厚仪壹台。

四、采购预算：5万元

五、供应商资格要求

1、报价供应商必须为在中国境内注册的独立法人，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、产品相关的检测报告；

4、 如果供应商提供的产品并非供应商自己生产，应提供完整的生产厂家用于本项目的授权证明文件（原件）或生产厂家对供应商出具的在有效期内的销售授权；

5、营业执照、税务登记证、组织机构代码证或提供三证合一的营业执照证件齐备、合格有效(包含本项目经营范围)；

6、本项目不接受联合体参与报价。

五、报价文件递交

截止时间：2021年 05月 8日17时30分

递交地点：黄冈大别山检测认证有限公司

- 询价地点：黄冈市黄州大道128号

采购人：黄冈大别山检测认证有限公司

联系人：钱经理   电话：0713-8383566

黄冈大别山检测认证有限公司

2021年04月28日
第二章  供应商须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本询价文件仅适用于本次询价采购所叙述的黄冈大别山检测认证有限公司实验室分析检测设备采购项目及相关服务的采购。

2.投标人应具备的基本条件

见第一章第四条。

二、报价文件

3. 报价文件的构成

3.1供应商应按以下要求编制报价书，作出实质性响应，否则报价无效：

1)响应书；

2)报价一览表；(附件一)

3)报价产品清单；(附件二)

4)法定代表人身份证明复印件(加盖公章)和法定代表人授权委托书原件1份；(附件三)

5）供应商的基本情况表；(附件四)

6）工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或提供三证合一的营业执照证复印件(加盖公章)；

7)与本次报价项目相关的各种资格证明(加盖公章)；

8)报价人提供近两年来类似项目经营业绩；

9）售后服务(应承诺质保期、响应时间、上门服务时间、服务网点的分布、备品更换情况等)和优惠条款及培训方案；

10）供应商认为需提供的相关资料。

4.报价文件的制作要求

4.1供应商应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照询价文件要求提交全部资料，或者报价没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是供货商的风险，有可能导致其报价被拒绝，或被认定为无效报价或被确定为报价无效。

4.2供货商应当对报价文件进行装订，一式两份，并注明“正本”和“副本”。对未经装订的报价文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果其责任由供应商承担。

4.3供应商必须保证报价文件所提供的全部资料真实可靠，并接受我公司对其中任何资料进一步核实的要求。

4.4报价文件用纸外形尺寸应统一为A4纸规格。

5. 报价

5.1供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

5.2供应商应按照“第三章询价项目技术规格、参数、性能及要求”规定的供货内容、责任范围进行报价。并按《报价一览表》和《报价产品清单》确定的格式报出分项价格和总价。

5.3总报价中应包括货物款、运输费、安装费、调试费、保险费、税收、售后服务等系统交付使用前全部费用。报价为含13%的增值税专用发票价格。

5.4供应商所报的价格将作为合同执行过程中的结算价，不得以任何理由予以变更。如采购数量发生变化，只能依照投标时的单价进行结算。

5.5最低报价不是成交的唯一条件。在评价过程中，询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求供应商提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，询价小组会将对其作无效报价处理。

5.6只允许供应商有一个投标方案，否则将被视为无效报价。

- 供应商应将报价书密封在文件袋中，并在封面上标明询价文件编号、项目名称、供应商名称，并加盖公司公章；报价书须在报价截止时限前送达黄冈大别山检测认证有限公司，过期无效。

- 证明报价货物和服务的合格性资料须真实可靠、不得伪造。

三、 成交原则

8.采购人将依据《政府采购法》 的相关规定成立询价小组，对所有报价人的报价文件进行评审。

9.由询价小组根据公司需求和询价文件要求组织评审，确认供货商提供货物的数量、 质量和服务等是否符合采购要求后，确定成交供应商。

10.该项报价一经询价小组认可，即为签约的合同价。

11.成交人确定后，我公司将在我公司网站发布成交公告，并向成交供应商发出《成交通知书》（附件五），《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

四、签订合同

12. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订采购合同。

13.询价采购文件、成交供应商的报价文件、报价修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的纪要和成交通知书均作为合同附件。

五、公告、质疑

14.我公司将在公司网站上发布询价公告、评审结果公告等询价程序中所有信息。成交公告期为3个日历日。

15. 如果供应商对此次询价活动有疑问，可以书面形式（包括信函、传真、特快专递或送达）通知到我公司。我公司将采用书面方式予以澄清。

16. 公告期内如有质疑，我公司将依法给与答复，并将结果告知当事人。

- 采购项目技术规格、参数及要求

一、设备数量及技术要求：

1. 技术参数要求

| 序号 | 项目 | 数 量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥细度负压筛析仪 | 1 | 1、符合GB1345、JC/T728-2005等国家标准和行业标准的要求； 2、工作负压： -4000Pa～-6000Pa； 3、喷气嘴转速：（30±2）rpm； 4、筛析时间：120s； 5、筛析测试细度：0.080㎜； 6、电源：AC220V。 |
| 2 | 水泥胶砂搅拌机 | 1 | 1、搅拌锅材料为08F； 2、搅拌叶宽度：135mm ； 3、搅拌锅容量：5L，壁厚≥1.5mm； 4、电源功率：380V 50Hz 550W。 |
| 3 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 1 | 1、振动落距：10mm±0.2mm； 2、振动频率：1Hz； 3、振动次数：25次； 4材料：铸钢，工作面镀硬铬；直径：φ300mm+1mm |
| 4 | 水泥快速养护箱 | 1 | 1、温控范围：室温-100℃； 2、时间控制：0.5-24小时； 3、加热功率：1000W/220V； 4、内箱尺寸：650mm×350mm×260mm（可放置3套水泥试模）。 |
| 5 | 水泥净浆搅拌机 | 1 | 1、搅拌叶宽度：111mm； 2、搅拌叶与搅拌叶轴联接螺纹：M16×1； 3、搅拌锅壁厚：1mm； 4、搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙：（2±1）mm； 5、搅拌锅内径×最大深度：（φ160×139）mm； 6、功率：370W； 7、电源：主机 380V/50Hz；控制器220V/50Hz。 |
| 6 | 水泥胶砂振实台 | 1 | 1、振幅（落距）：15mm±0.3mm； 2、振动60次的时间：60秒±2秒； 3、电动机转速：60转/分； 4、电动机功率：40W； 5、电源电压：AC220V 50Hz。 |
| 7 | 煮沸箱 | 1 | 1、最高沸煮温度：100℃； 2、沸煮理论容积：31L； 3、升温时间（20℃升至100℃）： (30±5)min； 4、恒沸时间 ：3h±5min； 5、管状加热器功率： 4kW/220V（共两组，各为1kW和3kW）； 6、AC220V±10%，50Hz。 |
| 8 | 石粉含量测定仪 | 1 | 1、电源电压: 220V； 2、最大转速:600转/min±10转； 3、叶轮直径:75mm±10mm； 4、叶轮片数: 4片； 5、烧杯容积:1000mL 。 |
| 9 | 新标准方孔石子筛 | 1 | 1、配置Ф90-2.36mm。 |
| 10 | 震击式标准振筛机 | 1 | 1、筛具最大直径：300毫米； 2、筛层叠高 ：440毫米； 3、摆动行程：25毫米； 4、左右摆动次数：每分钟221次左右； 5、震击次数：每分钟147次左右； 6、上下振幅行程：6毫米； 7、定时范围：0-15分钟； 8、电机功率：370W； 9、电压：380 ； 10、转速：1400转。 |
| 11 | 针片状规准仪 | 1 | 1、配置10孔。 |
| 12 | 容 容 量 筒 | 1 | 1、配置10L、20L、30L。 |
| 13 | 试验机 | 1 | 1、最大试验力：5N； 2、试验力准确度：±2%； 3、试件旋转速度：60±2r/min； 4、试件最大尺寸：100mm±2mm的方块（对角线为130mm）或直径φ130 mm±2mm； 5、吸尘嘴距试样表面距离：1～2㎜。 |
| 14 | 涂层测厚仪 | 1 | 1、测量范围 ：0~1200um； 2、测量误差：<3%±1um； 3、最小示值：1um； 4、显示方式 ：4位液晶数字显示； 5、主要功能： (1).测量：单探头全量程测厚； (2).存储、删除： 可存入测量数据600个，对测量中的单个可疑数据进行删除，也可以删除存储区内的所有数据； (3).读：读出已存入的测量数据； (4).统计：设有三个统计量，平均值最大值最小值； (5).校准： 可进行零点校准、两点校准及系统校准； (6).电量： 具有欠压显示功能； (7).蜂鸣提示：操作过程中有蜂鸣提示； (8).打印：可打印测量值，选配微型打印机； (9).关机：具有自动关机和手动关机两种方法； 6、电源：两节1.5v电池； 7、功耗：最大功耗100mw； 8、使用环境温度：0℃~+40℃ 相对湿度：不大于90%； 9、基体最小厚度：0.2mm 10、基体最小平面：7mm 11、最小曲率半径：凸:1.5mm ，凹:6mm 12、欠电压指示：右上角显示＂＂ |

2、技术资料：

1、设备操作说明书：设备安装手册及相应的技术资料；提供产品合格证和产品质量保证书。

2、制造及认证标准。

3、设备验收大纲。

4、提供维护保养的具体内容和售后服务内容。

5、保证设备正常运行、维护和保养必需的其他参数。

3、技术服务和技术支持

1、现场响应：仪器设备出现故障时，供货方得到通知12小时内派维修人员到达用户现场维修， 24小时内迅速快捷的提供设备的备品备件。

2、及时提供设备改进及维护技术方面的信息和资料。

3、免费质保期：对所有设备都必须提供至少1年的免费保修服务。保修期内，任何非人为原因造成的设备缺陷或损坏，应及时免费修理或更换。保证长期供应零备件和正常的售后服务。

4、质量要求

成交供应商所提供的货物应保证是全新的(原装)、未使用过的、完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。供货时必须并附产品原产地证书、 合格证及其他相关的资料。成交供应商应保证所提供的货物在正确安装、正常运行和保养条件下，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并确保一次性通过各项检验和测试。

二、验收

1.产品验收要求

（1）由采购方和成交方代表按询价文件、报价文件和合同要求对全部设备的规格、型号、数量、及资料文件（如用户说明书、保修单等）进行设备的验收。

（2）安装调试经测试并且正常运行后，由采购方组织的专家组和成交方代表对设备进行检测验收，检验合格后签收。

（3）在测试验收过程中，如发现设备的性能指标或功能不符合合同要求，采购方有权拒绝签收，由此造成的一切经济损失等由成交方承担。

三、工期

签订合同后  30 个日历日内安装完毕，验收合格，交付使用。

- 免费培训：安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要最终用户指定地点提供上门安装调试并对用户指定的操作人员进行操作使用培训。

# 第四章 合同书格式和基本条款

# (仅供参考)

一、采购人与供应商成交后，应当按照下述格式和基本条款签订合同。本格式和基本条款未计内容，采购人可与成交供应商协商后自行添加。但不得改变询价时达成的实质性内容和条款，不得与询价文件、报价文件、成交通知书等询价文书内容相抵触。

二、格式和基本条款：

合同编号：

供方：

需方：

为保护供货供需双方合法权益，明确供需双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，供需双方签订本合同，并共同信守。

(一)、合同文件：

询价文件、报价文件、成交通知书是本合同不可分割的组成部分，对采购人和供应商均具有法律效力。

(二)、货物名称、型号、单价、数量、金额：

| 序号 | 货物名称 | 型号、规格及技术参数 | 数量 | 单价/元 | 合价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额合计(大写)： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 ￥： |  |  |  |  |  |  |

(三)、供货时间、地点、方式：

1、供货时间：

2、供货地点：        `

3、供货方式及费用负担：

(四)、质量要求、技术标准：

按国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。同时供方保证按已方提出的协议供货质量保证承诺条款履行合同。

(五)、包装标准：

(六)、验收方式、提出异议及责任承担：

1、验收时间：

2、验收方式：

3、验收标准：(1)装箱单；(2)供方保证合格率大于  ％。验收合格后，由需方填写出具《        验收合格结算书》。

4、提出异议截止时间：

5、责任承担：由于验收不合格所造成的所有损失由供方承担。

(七)、备品、配件工具数量及供应办法：

(八)、售后服务、保修期：

按供方提出的协议供货售后服务承诺条款执行。

(九)、付款方式、期限：

(十)、违约责任：

1、除不可抗力事件外，如供方延期交货或需方延期付款，每逾期一日，违约方按合同金额1%向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同金额的5%，逾期超过5日，有权解除合同。

2、如任何一方无故解除合同或有其他违约行为，应向对方支付合同金额5%的违约金。

(十一)、解决合同纠纷方式：

由双方协商解决，协商调解不成，依法向需方所在地人民法院起诉。

(十二)、本合同一式两份，供方、需方各一份，由供需双方签字盖章后生效。

(十三)、其他约定事项：

需方(签章)：              供方(签章)：

地址：                     地址：

联系人：                   联系人：

联系电话：                 联系电话：

开户银行：                 开户银行：

帐号：                     帐号：

日期： 年 月 日            日期： 年 月 日

响应书

黄冈大别山检测认证有限公司：

贵司 2021年4月份项目编号为HGDBS202105的报价邀请书收悉，本公司愿承担本次工作。现提交下列文件一式 2 份（正本 1份、副本 1 份）：

1)响应书；

2)报价一览表；(附件一)

3)报价产品清单；(附件二)

4)法定代表人身份证明复印件(加盖公章)和法定代表人授权委托书原件1份；(附件三)

5）供应商的基本情况表；(附件四)

6）工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或提供三证合一的营业执照证复印件(加盖公章)；

7)与本次报价项目相关的各种资格证明(加盖公章)；

8)报价人提供近两年来类似项目经营业绩；

9）售后服务(应承诺质保期、响应时间、上门服务时间、服务网点的分布、备品更换情况等)和优惠条款及培训方案；

10）供应商认为需提供的相关资料。

据此文件，签字代表宣布如下：

（1）本公司对所提交的所有文件的真实性，承担全部的法律和经济责任。

（2）本公司已详查、理解并接受本次采购询价文件的所有规定，报价将完全满足询价文件中全部实质性要求，并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（3）本公司同意提供贵方可能要求的与询价有关的一切数据或资料。

（4）本公司认为本次采购询价文件规定的评审方法是正确的，并理解接受。

供应商名称（公章）：

地 址：

代理人签名：

联系电话：

日 期：

附件：一

# 报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  | 人民币小写： |  |  |  |  |
|  |  | 人民币大写： |  |  |  |  |

说明：1、所有价格均以人民币计算，单位为元。

2、价格应按照“供应商须知”中报价条款的要求报价。

3、此表除装订在报价文件中外，还应按询价文件要求封装一份。

4、报价包含货物款、运输费、安装费、检测验收费、培训费、保险费、税收、售后服务等交付使用前全部费用。报价为含13%的增值税专用发票价格。

5、供应商免费质保期     个月，现场响应时间      小时。

6、报价表一览表必须按此表格样式填写。

供应商名称(签章)：

供应商代表签字(公章)：

日期：

附件:二

## 报价产品清单

供应商名称(签章)：

采购项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

说明：1．提供所投货物详细的供货范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。

2．各项货物详细技术规格、参数及要求，应另页描述。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字：

供应商名称(签章)：

时间：            年          月          日
附件:三

## 法定代表人授权书

(黄冈大别山检测认证有限公司)：

兹授权      同志为我公司参加贵公司组织的(项    目    名   称)采购活动的报价代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位(签章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

| 粘贴法定代表人身份证(复印件) | 粘贴被授权人身份证(复印件) |
| --- | --- |

附件: 四

## 报价人的基本情况表

1、名称及基本情况：

(1)供应商名称：

(2)地址：                             邮编：

电话：                             传真：

(3)成立或注册日期：

(4)公司性质：

(5)法定代表人或主要负责人：

(6)员工人数：

(7)注册资本：

(8)实收资本：

(8)上一年资产负债表：

1)固定资产

原   值：               净   值：

2)流动资金：

3)长期负债：

4)短期负债：

2、供应商认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵司要求出示有关证明文件。

供应商名称：        (签字)

授权人签字：

电      话：

传      真：

日      期：       年    月     日

附件: 五

项目编号：

成交通知书

窗体顶端

：

经询价小组通过对各报价人的报价文件及服务承诺等进行综合评定，询价小组研究决定，贵公司在我司                                 项目询价采购中，被确定为成交供应商，成交总金额为                      （¥：       元）。

请贵公司于接到通知之日起的10个工作日内与我司签订合同，并按照响应文件的内容履行合同。

特此通知。

黄冈大别山检测认证有限公司

日期：    年    月    日