DVP-1660[image: image1.png]> BB SRR ERAS

Nanjing DVP OpticalElecironical Tech Co.,Ltd




[image: image2.png]VISUAL
jj FAULT LOCATOR




笔式可视激光光源

—— 产品概述 ——
DVP-1660是一款专门为需要光纤寻障、连接器检查、光纤寻迹等现场施工人员设计的笔试红光源。该红光源具有使用时间长、结构坚固可靠、功能多样等多种优点是现场施工人员的理想选择
—— 产品特性 ——
2.5mm 通用适配器
支持直流和调制工作模式
恒功率输出
低电压报警
长电池寿命(1mW>60小时)
激光头抗跌落设计
±15KV ESD防护等级
出厂8小时+50℃高温测试
CE认证
—— 技术指标 ——
	仪表型号
	DVP-1660

	 输出功率
	1mW、3mW、10mW可选

	 波长
	650nm

	 激光器类型
	FP-LD

	 输出连接器
	2.5mm通用适配器，可选1.25mm适配器

	 输出方式
	CW、2HZ

	 连接器
	多用型适配接口

	 电池连续工作时间
	65小时/650nm@1mW

	 电源
	2节AA电池

	 工作温度（°C）
	-10~+45

	 存储温度（℃）
	-40~+70

	 尺寸（mm）
	φ15*180

	 重量（g）
	120


