[image: image2.png]




DVP系列稳定激光光源
[image: image1.jpg]CARBREABRERRGERAS

Nanding DVP O.E.TECH. CO., LTD.



[image: image2.png]
—— 主要特点 ——
大功率LD激光器，性能稳定可靠

输出功率可调

输出方式连续（CW）或调制光（MOD）

调制频率：270Hz/1KHz/2KHz

表贴（SMT）技术，体积小，重量轻

电池供电，方便各种场合使用

—— 适用领域 ——
光纤损耗测试

各种光纤网络系统（LAN、FDDI、ATM）测试

通信网络

有限电视（CATV）网络

各种光纤网络施工、开通、维护

—— 标准配置 ——
	型号
	DVP-1315

	发光器件
	单模LD

	工作波长
	1310nm/1550n±30nm

	稳定度
	±0.1dB／h

	输出功率
	≥0dBm

	光接口方式
	FC(标准)

	供电方式
	二节五号电池（连续使用时间>24H）

	工作环境
	-15～+55℃  0～95%（不结露）

	存储环境
	-40～+70℃  0～95%（不结露）

	尺寸
	62mm×22mm×110mm

	重量
	0.1Kg


