AE4000系列
光时域反射分析仪（OTDR）

 AE4000系列光时域反射分析仪采用独立平台和模块化设计。FC-1独立平台可支持不同类型的测试模块，满足不同测试需求：AE4000系列OTDR模块满足光纤网络测试需求；TC700系列以太网模块满足各类以太网测试需求。

AE4000系列OTDR模块简介

AE4000系列OTDR模块是公司最新推出的一款产品，事件盲区0.8m，动态最大可达45dB,重量不到3公斤，其自带的电池可支持设备持续工作8小时以上，其小巧的外形尺寸和封装设计非常适用于现场应用。

功能特点 

●可扩展性 

▪AE4000系列包含多种OTDR模块，可以满足您在光纤链路中的各种测试需求 

▪整机基于FC-1平台设计可与以太网分析模块、光谱分析等通信测试模块互换兼容，扩展您的应用领域 

●精度高 盲区<0.8m

●智能性高 

▪7寸触屏设计，便于操作 

▪特有快速存储功能，测试完成可一键完成曲线存储 

▪独创mini菜单，查看曲线信息更加快捷 

▪支持全触屏操作与全按键操作同步进行，满足不同的测试场合

技术参数

	型号
	AE4000A
	AE4000B
	AE4000C
	AE4000D
	AE4000E
	AE4000F
	AE4000G
	AE4000H
	AE4000K

	基

本

性

能
	波长（nm）
	1310/1550
	1310/1550/1625
	1310/1550/1650
	1310/1550/1490
	1310/1550/1490/1625
	1310/1550/1490/1650

	
	波长精度（nm）
	±20

	
	动态(dB)
	37/35
	40/38
	43/41
	45/43
	39/38/38
	39/38/38/38

	
	事件盲区(m)
	<0.8
	<0.8

	
	衰减盲区(m)
	<5
	<4

	距

离

性

能
	最小量程(m)
	100

	
	最大量程(km)
	400

	
	最小距离分辨率(m)
	0.05

	
	采样点数
	128000

	
	距离不确定度(m)
	±（0.75m+0.0002%×距离+采样分辨率）

	损耗性能
	损耗门限(dB)
	0.01

	
	损耗分辨率(dB)
	0.001

	
	损耗线性度(dB/dB)
	0.03

	其他性能
	脉宽(ns)
	3～20000

	
	测量时间(s)
	用户自定义、实时

	
	最大存储曲线数
	>10k


[image: image1.jpg]



