智慧办公建筑申报材料清单

（试行版）

电子版申报材料说明:

1、提交的证明材料应简洁，与申报无关的材料请剔除；

2、提交的证明材料应按“章节分类”编辑成方便阅读的JPG文档格式或PDF文档格式；

3、提交的证明材料应按以下要求编辑：

- DWG设计文件应编辑为带图框信息的PDF文件，并用红框、云线等方式突出相关证明内容；规划文件应编辑为PDF文件，并用红框突出相关证明内容；

- 图片文件应按文件名或主题编辑为分册的方便阅读的PDF文件；

- word文件应编辑为PDF文件；

- 计算报告类文件，需包含完成人签名并加盖单位公章，模拟所用的模型文件，保留原有格式不变；

- 各文件必须包含完整的项目名称、完成单位、完成人等基本信息；

- 申报书、自评估报告，提供word、PDF两种格式文件；

- 请在各条文证明文件中标明技术内容所在页码。

4、清单中涉及的检测报告、检验报告、评价报告指通过国家计量认证（CMA）及国家实验室认可（CNAS）的第三方检测机构提供的正式报告；

5、提交的电子版申报材料必须与纸质版申报材料内容一致。

表1 基本材料文件参考表

| 材料分类 | 材料名称 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 基本材料 | 1.1 项目审批文件 | 1 土地使用证 |
|  |  | 2 立项批复文件 |
|  |  | 3 工程规划许可证 |
|  |  | 4 项目施工许可证 |
|  |  | 5 施工图审查证明文件 |
|  |  | 6 项目竣工验收（备案） |
|  | 1.2 建设单位文件 | 1 建设单位简介 |
|  |  | 2 建设单位营业执照 |
|  |  | 3 开发资质证明 |
|  |  | 4 申报声明 |
|  | 1.3 设计单位文件 | 1 设计单位简介 |
|  |  | 2 设计单位资质证书 |
|  |  | 3 设计图纸内容确认声明 |
|  | 1.4 咨询单位文件 | 1 咨询单位简介 |
|  |  | 2 咨询单位营业执照 |
|  |  | 3 咨询实例介绍 |
|  | 1.5 施工单位文件 | 1 施工单位简介 |
|  |  | 2 施工单位资质证书 |
|  |  | 3 竣工图纸竣工内容确认声明 |
|  | 1.6 其他文件 | 1 申报声明 |
|  |  | 2 申报书 |
|  |  | 3 自评估报告 |
| 2 基本图纸材料与相关设计文件 |  | 1 电气专业相关图纸与设计说明等文件 |
|  |  | 2 暖通专业相关图纸与设计说明等文件 |
|  |  | 3 给排水专业相关图纸与设计说明等文件 |
| 3 其他系统图纸材料与相关设计文件 |  | 1 火灾灭火系统图纸相关图纸与设计说明等文件 |
|  |  | 2 火灾自动报警系统相关图纸与设计说明等文件 |
|  |  | 3 防灾、减灾系统相关图纸与设计说明等文件 |
|  |  | 4 出入口控制系统相关图纸与设计说明等文件 |
|  |  | 5 消防智能安全管理平台相关图纸与设计说明等文件 |
|  |  | 6 视频安防监控系统相关图纸与设计说明等文件 |
|  |  | 7 入侵报警系统相关图纸与设计说明等文件 |
|  |  | 8 电力安全监测管理系统相关图纸与设计说明等文件 |
|  |  | 9 独立控制调节装置相关图纸与设计说明等文件 |
|  |  | 10 体现一氧化碳监控的弱电相关图纸与设计说明等文件 |
|  |  | 11 室内环境质量监测装置相关图纸与设计说明等文件 |
|  |  | 12 监测与发布系统相关图纸与设计说明等文件 |
|  |  | 13 噪声监测系统相关图纸与设计说明等文件 |
|  |  | 14 访客管理系统相关图纸与设计说明等文件 |
|  |  | 15 电梯系统相关图纸与设计说明等文件 |
|  |  | 16 智能化系统相关图纸与设计说明等文件 |
|  |  | 17 物业信息化系统相关图纸与设计说明等文件 |
|  |  | 18 能效监管系统相关图纸与设计说明等文件 |
|  |  | 19 建筑设备监控系统相关图纸与设计说明等文件 |
|  |  | 20 用能系统相关图纸与设计说明等文件 |
|  |  | 21 智能打印服务设施相关图纸与设计说明等文件 |
|  |  | 22 停车库（场）管理系统相关图纸与设计说明等文件 |
|  |  | 23 主动防控技术相关图纸与设计说明等文件 |
|  |  | 24 昼夜节律照明系统相关图纸与设计说明等文件 |
|  |  | 25 设备设施相关图纸与设计说明等文件 |
|  |  | 26 数字孪生技术相关图纸与设计说明等文件 |

表2 各章节证明材料文件参考表

| 4 使用维度 | 4.1 安全保障 | 4.1.1 | 预评价：管理系统数据安全相关设计方案；数据权限管控制度和体系文件；信息数据管理系统详细设计文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价：信息数据管理系统竣工资料；信息数据管理系统运行记录；访问安全管理制度 |
|  |  | 4.1.2 | 预评价：火灾自动报警系统设计图纸；产品型式试验报告 |
|  |  |  | 评价：火灾自动报警系统竣工图纸；消防验收报告；火灾自动报警系统运行记录 |
|  |  | 4.1.3 | 预评价：出入口控制系统设计图纸；产品型式检测报告 |
|  |  |  | 评价：出入口控制系统竣工图纸；出入口控制系统验收报告 |
|  |  | 4.1.4 | 预评价：消防智能安全管理平台设计文件；消防监控系统设计说明；火灾灭火系统设计说明；监控点布置示意图、架构图 |
|  |  |  | 评价：消防智能安全管理平台竣工图纸；消防智能安全管理平台运行报告 |
|  |  | 4.1.5 | 预评价：火灾监控系统设计说明及图纸；火灾灭火系统设计说明及图纸；出入口控制系统设计说明及图纸；防灾监控点布置示意图、架构图 |
|  |  |  | 评价：防灾、减灾系统相关竣工图；防灾、减灾系统相关运行报告 |
|  |  | 4.1.6 | 预评价：视频安防监控系统设计说明及图纸；监控点布置示意图、架构图 |
|  |  |  | 评价：视频安防监控系统竣工图纸；视频安防监控系统运行报告 |
|  |  | 4.1.7 | 预评价：入侵报警系统设计文件；入侵报警系统设计架构图 |
|  |  |  | 评价：入侵报警系统竣工图纸；入侵报警系统运行报告 |
|  |  | 4.1.8 | 预评价：电力安全监测管理系统设计说明及图纸 |
|  |  |  | 评价：电力安全监测管理系统竣工图纸；电力安全监测管理系统历史监测数据及运行记录；软件界面图片与运行逻辑说明 |
|  |  | 4.1.9 | 预评价：出入口控制系统设计说明及图纸；产品型式检测报告 |
|  |  |  | 评价：出入口控制系统竣工图纸；出入口控制系统验收报告 |
|  | 4.2 健康舒适 | 4.2.1 | 预评价：独立控制调节装置设计说明及图纸 |
|  |  |  | 评价：独立控制调节装置竣工图纸；产品说明书 |
|  |  | 4.2.2 | 预评价：体现一氧化碳监控的弱电设计说明及图纸；暖通设计说明 |
|  |  |  | 评价：体现一氧化碳监控的弱电竣工图；暖通竣工图；一氧化碳浓度监测装置运行记录 |
|  |  | 4.2.3 | 预评价：室内环境质量监测装置设计文件及图纸 |
|  |  |  | 评价：室内环境质量监测装置布设竣工图；产品说明书；室内环境质量监测装置监测运行报告 |
|  |  | 4.2.4 | 预评价：室内环境质量监测传感器设计选型报告 |
|  |  |  | 评价：室内环境质量监测装置竣工设计说明；室内环境质量监测传感器产品说明书；产品第三方检测报告 |
|  |  | 4.2.5 | 预评价：监测与发布系统设计说明及图纸；监控界面示意图；监控控制逻辑 |
|  |  |  | 评价：监测与发布系统竣工设计说明及图纸；监控系统检验报告；热环境监控系统监测数据与运行记录 |
|  |  | 4.2.6 | 预评价：监测与发布系统设计说明及图纸；监测界面示意图、控制逻辑 |
|  |  |  | 评价：监测与发布系统竣工设计说明及图纸；监测产品型式检验报告；历史监测数据及运行记录 |
|  |  | 4.2.7 | 预评价：电气设计说明；监测与发布系统设计说明；照明控制界面示意图、控制逻辑 |
|  |  |  | 评价：电气竣工图；照明控制系统检验报告；照明控制系统历史监测数据及运行记录 |
|  |  | 4.2.8 | 预评价：噪声监测系统设计说明及图纸；噪声监测系统界面示意图、控制逻辑 |
|  |  |  | 评价：噪声监测系统竣工图；噪声监测系统检验报告；噪声监测系统监测数据及运行记录 |
|  |  | 4.2.9 | 预评价：室内环境质量监测系统设计说明及图纸 |
|  |  |  | 评价：室内环境质量监测系统竣工图；产品说明书；定期检查与校准工作记录 |
|  |  | 4.2.10 | 预评价：给排水设计说明及图纸；水质监测点位说明；产品说明书 |
|  |  |  | 评价：给排水竣工图；水质监测数据记录 |
|  |  | 4.2.11 | 预评价：电气设计说明及图纸 |
|  |  |  | 评价：电气竣工图；产品说明书及运行记录 |
|  |  | 4.2.12 | 预评价：电气设计说明及图纸；产品选型及说明书；监控界面示意图 |
|  |  |  | 评价：产品说明书；系统运行记录 |
|  | 4.3 工作效率 | 4.3.1 | 预评价：电气设计说明；会议室线上预订和远程管理系统界面示意图 |
|  |  |  | 评价：弱电竣工图；会议室线上预订和远程管理系统验收报告；运行记录 |
|  |  | 4.3.2 | 预评价：电气设计说明；系统界面设计 |
|  |  |  | 评价：远程会议系统验收报告；运行记录 |
|  |  | 4.3.3 | 预评价：访客管理系统设计说明；访客管理系统界面设计 |
|  |  |  | 评价：访客管理系统竣工图；访客管理系统验收报告；运行记录 |
|  |  | 4.3.4 | 预评价：电气设计说明；系统界面设计 |
|  |  |  | 评价：电气竣工图；工位智慧化管理系统验收报告；运行记录 |
|  |  | 4.3.5 | 预评价：电气设计说明；访客智慧化服务系统界面设计 |
|  |  |  | 评价：电气竣工图；访客智慧化服务系统验收记录；运行记录 |
|  |  | 4.3.6 | 预评价：电气设计说明及系统图；会议空间智慧化服务系统控制逻辑 |
|  |  |  | 评价：电气竣工图；会议空间智慧化服务系统验收报告；运行记录 |
|  |  | 4.3.7 | 预评价：电梯系统设计说明；电梯检测报告 |
|  |  |  | 评价：电梯竣工设计说明；电梯验收记录；运行记录 |
|  |  | 4.3.8 | 预评价：智能化系统设计说明 |
|  |  |  | 评价：智能化系统竣工图；智能化系统验收报告；运行记录 |
|  |  | 4.3.9 | 预评价：智能化系统设计说明；情景模式控制逻辑 |
|  |  |  | 评价：智能化系统竣工图；智能化系统验收记录；运行记录 |
| 5 管理维度 | 5.1 管理效益 | 5.1.1 | 预评价：暖通设计说明；电气设计说明；主要设备表；控制逻辑说明 |
|  |  |  | 评价：暖通竣工图；电气竣工图；暖通空调系统主要设备竣工报告；运行记录 |
|  |  | 5.1.2 | 预评价：物业信息化系统架构图及界面设计；电气设计说明 |
|  |  |  | 评价：物业信息化管理系统竣工图；物业信息化管理系统设备台账；运行记录 |
|  |  | 5.1.3 | 预评价：能效监管系统设计说明；能效监管系统架构及界面设计 |
|  |  |  | 评价：能效监管系统竣工图；监测装置说明书；监测装置监测报告；能耗数据记录及分析资料 |
|  |  | 5.1.4 | 预评价：电气设计说明；控制逻辑说明 |
|  |  |  | 评价：电气竣工图纸；电梯产品说明书；电梯运行记录 |
|  |  | 5.1.5 | 预评价：电气设计说明；控制逻辑说明 |
|  |  |  | 评价：电气竣工图；运行记录 |
|  |  | 5.1.6 | 预评价：建筑设备监控系统设计说明；技术规格书 |
|  |  |  | 评价：建筑设备监控系统竣工图；运行记录 |
|  |  | 5.1.7 | 预评价：物业管理系统设计说明；系统架构图 |
|  |  |  | 评价：物业管理系统竣工图；运行记录 |
|  |  | 5.1.8 | 预评价：智能化系统设计说明及系统图 |
|  |  |  | 评价：智能化系统竣工图；楼宇智能化集成管理系统监测报告；楼宇智能化集成管理系统运行记录；能源使用记录；优化前后能耗对比检测报告；优化前后控制参数趋势图 |
|  |  | 5.1.9 | 预评价：智能化设计说明；空间管理系统界面设计 |
|  |  |  | 评价：智能化竣工图；系统运行记录 |
|  |  | 5.1.10 | 预评价：电气设计说明；建筑能效监管系统控制逻辑 |
|  |  |  | 评价：电气竣工图；建筑能效监管系统监测数据；运行记录 |
|  |  | 5.1.11 | 预评价：用能系统设计说明；控制系统界面示意图；控制逻辑 |
|  |  |  | 评价：用能系统竣工设计说明；系统监测数据及运行记录；用能系统管理文件 |
|  |  | 5.1.12 | 预评价：电气设计说明；系统界面示意图；系统控制逻辑 |
|  |  |  | 评价：楼宇资产管理系统验收报告；系统运行记录 |
|  | 5.2 用户满意度 | 5.2.1 | 预评价：电气设计说明；用户反馈系统工作流程 |
|  |  |  | 评价：用户反馈系统验收报告；运行记录 |
|  |  | 5.2.2 | 预评价：电气设计说明及系统图；停车库（场）管理系统架构图 |
|  |  |  | 评价：电气竣工图；停车库（场）管理系统运行记录 |
|  |  | 5.2.3 | 预评价：智能打印服务设施设计说明 |
|  |  |  | 评价：智能打印服务设施竣工图；设施检测报告 |
|  |  | 5.2.4 | 预评价：停车库（场）管理系统设计说明；停车库（场）管理系统界面设计 |
|  |  |  | 评价：停车库（场）管理系统竣工图；停车库（场）管理系统验收报告；运行记录 |
|  |  | 5.2.5 | 预评价：停车库（场）管理系统设计说明；停车库（场）管理系统界面设计 |
|  |  |  | 评价：停车库（场）管理系统竣工图；停车库（场）管理系统验收报告；运行记录 |
|  |  | 5.2.6 | 预评价：智能化设计说明 |
|  |  |  | 评价：智能化竣工图纸；服务设施检测报告 |
|  |  | 5.2.7 | 预评价：智能化设计说明 |
|  |  |  | 评价：智能化竣工图纸；相关产品型式检验报告；历史监测数据 |
| 6 提高与创新 |  | 6.2.1 | 预评价：主动防控技术设计说明；主动防控技术控制逻辑 |
|  |  |  | 评价：主动防控技术竣工图纸；主动防控技术系统型式检验报告；运行记录 |
|  |  | 6.2.2 | 预评价：机器人设计说明；故障识别逻辑说明 |
|  |  |  | 评价：机器人软件界面；机器人产品说明；运行记录 |
|  |  | 6.2.3 | 预评价：电气设计说明；控制策略说明 |
|  |  |  | 评价：电气竣工图；产品说明书；系统运行记录 |
|  |  | 6.2.4 | 预评价：昼夜节律照明系统设计说明；界面示意图；昼夜节律照明系统控制逻辑 |
|  |  |  | 评价：昼夜节律照明系统竣工图；系统运行记录 |
|  |  | 6.2.5 | 预评价：设备设施设计图纸；人工智能系统运行规则 |
|  |  |  | 评价：设备设施竣工图；人工智能系统型式检验报告；人工智能系统运行记录 |
|  |  | 6.2.6 | 预评价：系统设计说明；评价逻辑说明 |
|  |  |  | 评价：系统竣工设计说明；产品型式检验报告；平台历史运行记录 |
|  |  | 6.2.7 | 预评价：智能化设计说明；楼宇数据管理平台分析逻辑 |
|  |  |  | 评价：智能化竣工图纸；楼宇数据管理平台检验报告；历史调节运行记录 |
|  |  | 6.2.8 | 预评价：数字孪生技术设计说明；数字孪生技术相关图纸 |
|  |  |  | 评价：数字孪生技术竣工设计说明；数字孪生技术产品说明书；数字孪生系统界面；系统运行记录及效果分析报告 |
|  |  | 6.2.9 | 评价：竣工设计说明及图纸；建筑用能历史数据记录；建筑能耗计算书；室内环境舒适健康性能第三方测评报告；用户满意度调查报告 |
|  |  | 6.2.10 | 预评价：电气设计说明；导航服务控制逻辑 |
|  |  |  | 评价：室内导航系统验收报告；运行记录 |
|  |  | 6.2.11 | 预评价：创新措施的相关设计文件；创新措施的分析论证报告；创新措施的其他相关证明材料 |
|  |  |  | 评价：创新措施的相关设计文件；创新措施的效果分析论证报告；创新措施的其他相关证明材料 |