河北盛德燃气有限公司加油加气站安全现状评价报告

项目简况
安全评价项目名称	河北盛德燃气有限公司加油加气站安全现状评价报告
评价类别	安全现状评价报告
项目简介	河北盛德燃气有限公司加油加气站位于黄骅市新立村。该站成立于2006年3月24日，企业类型为有限责任公司分公司(自然人投资或控股)，负责人为李国明，该站经营品种为乙醇汽油、天然气、压缩天然气充装。加油站50m范围内无自然保护区和文物景观点，无重要建筑物和重要水源地等。

该加油加气合建站按服务功能的不同分为东区和西区。东区为加气站西区为加油加气站。本次安全评价对象仅为河北盛德燃气有限公司加油加气站中的加油部分，加气部分不在本次评价范围内。

该站西区设双枪汽油加油机1台、单枪汽油加油机1台，加气机2台；油罐区设容积为30m3的双层埋地卧式汽油储罐3座。东区加气区设加气机2台；储气区设2台往复式压缩机(其中1台停用)，1个总容积为12m3CNG储气瓶组，1台天然气干燥器，1个缓冲罐，1台顺序控制。加油部分汽油合计总储量90m3，加气部分储气设施总容积为12m3，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014年版)第3.0.14条加油和CNG加气合建站的等级划分标准，该站属于二级加油加气合建站。该站设有高液位报警系统、双层罐渗漏监测系统、双层管道渗漏监测系统。

该加油站定员10人，主要负责人1人，专职安全管理人员1人，加油员5人，加气工作人员3人。该站主要负责人李国明和安全管理人员赵文全分别参加了由河北省应急管理厅及沧州市应急管理局组织的安全资格培训，取得了安全合格证，且主要负责人和安全管理人员均具备与本单位所从事的经营活动相应的安全经营知识和管理能力，站内加油员经过站内培训合格后上岗。

该加油站于2015年5月18日取得成品油零售经营批准证书，证书编号:油零售证书第冀JIO080号，有效期至2025年5月18日；于2020年5月24日换发危险化学品经营许可证，证书编号:冀沧危化经字[2020]B00005；于2020年6月2日变更了营业执照，统一社会信用代码为：91130983308265048L。
参加人员简介
所承担的工作	参与评价的安全评价师
姓名	资格证书编号	从业登记编号
评价负责人	周洪宾	1904000000204289	HB-PJ-2020-3128
项目组成员	刘建川	1100000000303483	HB-PJ-2020-3115
王啸宇	2002000000300668	HB-PJ-2020-3264
顾海宁	1904000000204292	HB-PJ-2020-3112
报告编制人	顾海宁	1904000000204292	HB-PJ-2020-3112
报告审核人	董华	S011037000110191000763	HB-PJ-2020-3109
过程控制负责人	赵 琳	1904000000204290	HB-PJ-2020-3127
技术负责人	柴华起	1600000000100014	HB-PJ-2020-3106
现场开展安全现状评价工作情况	人员	周洪宾、顾海宁
时间	年 月 日
主要任务	现场勘察、收集资料，了解安全生产情况
报告提交时间	2023年04月17日
备注