附件三：

犍为县人民医院

手术室电子腹腔镜维修市场调研（第四次）

服务方案报价表

| 名称 | 电子腹腔镜 |
| --- | --- |
| 故障现象 | 摄像头接口松脱，图像不稳定 |
| 型号 | OTV-S7 |
| 生产厂家 | 奥林巴斯 |
| 报价 |  |
| 设备规格表 （可另附页说明） |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 交货期、相关售后质量及服务承诺（可另附页说明并加盖公章） | 交货周期：确定配件采购后10个工作日内完成供货 售后质保期：至少6个月（质保期内如更换此配件，五个工作日内完成更换，质保期顺延至少六个月） |
| 填报时间 |  |
| 填报公司名称 （加盖公章） |  |