附件三：

犍为县人民医院灌注泵维修

市场调研公告

服务方案报价表

| 名称 | 灌注泵 |
| --- | --- |
| 故障现象 | 灌注泵压力传感器损坏，需更换传感器并校准，维修单位需提供备用机。 |
| 型号 | U9523 |
| 生产厂家 | 沈大 |
| 报价 |  |
| 设备规格表 （可另附页说明） |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 交货期、相关售后质量及服务承诺（可另附页说明并加盖公章） | 交货周期：确定配件采购后10个工作日内完成维修 售后质保期：提供至少6个月（质保期内如更换此配件，五个工作日内完成更换，质保期顺延至少6个月） |
| 填报时间 |  |
| 填报公司名称 （加盖公章） |  |