犍为县人民医院医用呼叫器采购项目

技术参数及商务要求

- 项目清单及技术参数

| - 名称 | - 医用呼叫器 |
| --- | --- |
| - 要求 | - 病区一：长度约120米，病床数量91张，护士站2个，需配置2台无线呼叫器主机，91台无线呼叫器分机，4台信号放大器。无线呼叫器须具备重新编辑地址的功能。 - 病区二：长度约60米，病床数量60张，护士站1个，需配置1台无线呼叫器主机，60台无线呼叫器分机，2台信号放大器。 - 供应商需负责提供设备，并完成安装调试 |

二、商务要求

项目名称：犍为县人民医院医用呼叫器询价采购项目。

质保期限：2年。

最高限价：￥13500元,大写：人民币壹万叁仟伍佰元整。

付款方式：通过验收后，采购人收到成交供应商开具的合法、有效、等额的完税发票后60日内一次性付清。

资质要求：1.潜在服务商须具备独立法人资格；2.需提供合法有效的三证合一营业执照

犍为人民医院后勤保障科

2025年12月11日