附件三：

犍为县人民医院消毒供应室酸性氧化电位水生成器维修市场调研公告

服务方案报价表

| 名称 | 酸性氧化电位水生成器 |
| --- | --- |
| 故障现象 | 盐水罐液位传感器故障，电解槽损坏。需要更换，盐水罐液位传感器一个，电解槽一个。 |
| 型号 | HHEOM-2000 |
| 生产厂家 | 淄博瀚泓 |
| 报价 |  |
| 设备规格表 （可另附页说明） |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 交货期、相关售后质量及服务承诺（可另附页说明并加盖公章） | 交货周期：确定配件采购后10个工作日内完成维修 售后质保期：至少6个月（质保期内如更换此配件，五个工作日内完成更换，质保期顺延至少六个月） |
| 填报时间 |  |
| 填报公司名称 （加盖公章） |  |