犍为县人民医院

住院病房装修改造项目参数和商务要求

- 一.项目概况

1.项目名称：犍为县人民医院住院病房装修改造项目。

- 2.采购方式：询价采购。

- 3.供应商数量：1家。

- 4.本项目采购最高限价：2.8万元。

- 二.项目清单

| 项目 | 数量 |
| --- | --- |
| 塑钢隔断 | 约60平方米 |
| 窗帘布 | 约18.4米 |
| 轨道 | 约7.1米 |
| 仿瓷+乳胶漆 | 约130平方米 |
| 拆除铝合金 | 14.04平方米 |
| 移洗手盆 | 3套 |
| 更换卫生间铝扣板吊顶 | 4m2（0.8mm厚度，300mm*300mm尺寸） |
| 搬运人工 | 10工时 |

- 三.商务要求

（一）施工时间及要求

成交单位签订合同后，在收到采购人的通知后，按采购人要求，在10个工作日内完成改造工作。

（二）服务及质量要求

1.成交单位应确保改造施工所使用的材料为正规合格的材料。

2.成交单位在改造施工期间需确保采购人的人身，财产安全，若产生损失需由成交单位负责。

3.成交单位在改造施工期间需自行负责本单位的人身、财产安全，若产生损失需由成交单位负责。

4.成交单位应保证在本项目中使用的任何产品和服务(包括部分使用),不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由成交单位承担所有相关责任。、

5.付款方式：改造施工费用支付，采用银行转账方式，成交供应商需向采购人出具合法、有效、完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。如供应商提供的产品有质量、服务及其它问题，使用方有权扣除相应款项，待问题解决后支付费用。

四.资质要求

1.供应商提供有效的营业执照；

- 2.营业执照经营范围需包含装饰装修或工程建设等项目。

- 五.其它要求

- 本项目不接受转包或联合体投标。

- 后勤保障科

- 消化内科

- 内二科

- 2026年1月29日