## Sheet1
《医用分子筛制氧系统分项报价表》
采购项目编号：
项目名称：
投标人名称：
序号 | 货物名称 | 货物清单 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 医用分子筛制氧系统 | 制氧主机 | 套 | 3
空气压缩机
冷干机
气水分离器
主路过滤器
精密过滤器（前级）
精密过滤器（中级）
精密过滤器（后级）
空气储罐
感应式自动无损排污阀
压力传感器3个
2 | 医用分子筛制氧系统辅材 | 除尘精密过滤器 | 台 | 1 | / | /
|  | 除菌过滤器 | 台 | 1
|  | 氧气储罐 | 台 | 2
|  | 氧气流量计 | 台 | 1
|  | 氧气纯度分析仪 | 台 | 1
|  | 氧气分气缸 | 台 | 1
|  | 精密调压模块 | 台 | 2
|  | 电控箱 | 台 | 1
|  | 管路系统 | 项 | 1
|  | 电源电缆线 | 项 | 1
|  | 医用分子筛制氧系统远程监控系统 | 套 | 1
备注：1.表格中的总价须与本采购包的投标总报价一致。 2.辅材属于备品配件，其价格已包含在医用分子筛制氧系统中。
投标人签章：__________________ 日期： 年 月 日