汕头市中心医院后勤综合服务采购项目

采购需求书

第一部分 项目概况

一、基本情况

汕头市中心医院创建于1922年，为国家首批三级甲等医院，于2021年6月通过三甲复审。医院连续3年国家三级公立医院绩效监测进入A序列，入选广东省第一期30家高水平医院，成为省级区域医疗中心建设单位，获评全国文明单位、全国改善医疗服务创新医院、广东省文明单位、广东省抗击新冠肺炎疫情先进集体、广东省先进基层党组织等。获批成为国家药物临床试验机构、国家住院医师规范化培训基地、中山大学博士后创新实践基地、暨南大学汕头临床医学院，中山大学/汕头大学/暨南大学/广东医科大学研究生培养基地等多个国家省部级基地称号。与中山大学孙逸仙纪念医院合作共建粤东医疗中心。挂牌成为“汕头市医学科学院”依托单位、汕头市转化医学工程技术研究中心。医院现有国家临床重点专科建设项目1个，广东省医学特色专科1个、广东省临床重点专科19个、广东省重点扶持建设临床专科1个、“十四五”省级中医药临床重点专科建设项目1个、市级临床重点专科26个，市临床重点扶持建设专科2个。拥有手术机器人、PET-CT、双平板数字减影血管造影系统等国内先进的设备设施，规模和业务量居粤东前列。

目前，医院合作的医联体单位共5家。在市委市政府的大力支持下，医院正加快建设东院区项目，总投资46亿元。项目建成后，将形成“一体化运营-差异化发展”的“一院 两区”新格局，辐射带动区域整体医疗服务水平提升。

医院建筑面积约17.5万平方米，住院床位数2510张，门、急诊量约208.5万人次，住院人数约13.2万人次。

本项目服务基本内容包括全院范围（含儿童分院、行政楼室外公共区域、院外各宿舍楼）的卫生保洁、保安服务、工程保障、医疗运送、绿化管理、病媒生物预防和控制专项、PVC地面打蜡专项和水磨石地面专项等后勤综合服务。

服务期：自合同生效之日起2年。合同开始时间以采购人正式书面通知为准。

服务范围包括以下（面积为预估面积）：

| 序号 | 楼宇/区域 | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门、急诊楼 | 67764.37 |
| 2 | 住院A楼 | 32714 |
| 3 | 住院B楼 | 13051 |
| 4 | 住院C楼 | 2717 |
| 5 | 住院D楼 | 7995 |
| 6 | 住院E楼 | 2859 |
| 7 | 住院F楼 | 1598 |
| 8 | G楼 | 7233 |
| 9 | 住院H楼 | 5126 |
| 10 | 9号楼 | 8320 |
| 11 | 儿童分院 | 6047 |
| 12 | 行政楼 | 3398 |
| 13 | 柏宝大厦（3-6楼、12-14楼） | 6319 |
| 14 | 中心实验室 | 1084 |
| 15 | 大华路8号人防宿舍 | 1389 |
| 16 | 卫工路宿舍 | 2314 |
| 17 | 潮州路8号（原三门诊） | 1511 |
| 18 | 富逸荣景宿舍 | 1049 |
| 19 | 院内立体停车场 | 1045 |
| 20 | 儿童医院立体停车场 | 2876 |

以上服务面积在履行期间可能因采购人院区功能布局调整、场地改扩建、科室改造等原因，在全院区范围内增加或减少服务面积，采购人可能会因此书面通知中标人增加或减少服务工时，中标人应无条件配合。

二、项目结算方式

1、本项目实际计价方式按照中标人完成每月服务工时数*工时综合单价（工时综合单价以中标人的投标报价明细表中所填列的报价为准）+按实结算的专项服务费。

2、该项目为全包干，单价投标报价的构成包含每月总工时工作时间服务费用（含人工、及各种保险、服装、保洁设备、工具、物料费用等）及公司的管理费、税费等一切费用。详见本需求书第二部分。

3、经统计，本项目需求的每月服务工时数如下表所示，中标人应配备充足的人员，合理安排人员排班，服务期内每月提供不低于本表格所列的服务工时数。如采购人在合同执行的过程中发现中标人委派的员工存在缺勤情况，将根据工时综合单价扣除对应的综合工时服务费（与考核结果可叠加使用）。详见本需求书第二部分。

| 序号 | 岗位类别 | 每月服务工时数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目主管 | 208.56 |
| 2 | 保洁主管 | 451.88 |
| 3 | 保洁领班 | 1703.24 |
| 4 | 保洁员 | 48221.90 |
| 5 | 保安主管 | 564.85 |
| 6 | 保安队长 | 260.70 |
| 7 | 消防控制保安员 | 5839.68 |
| 8 | 保安员 | 34023.52 |
| 9 | 保障主管 | 417.12 |
| 10 | 工程保障员 | 24140.82 |
| 11 | 电梯司乘员 | 10280.27 |
| 12 | 输送员 | 5548.57 |
| 13 | 绿化杂工 | 1216.60 |
|  | 合计 | 132669.15 |

4、本项目的专项服务单价包干，包括但不限于作业前准备、设备费、工具、耗材、物料、辅料、人工工时、工艺等全部费用。服务期限为两年，设置单价最高限价，投标时超出单项最高限价视为无效。专项服务的计费方式以中标人当月实际完成的面积数*单价（单价以中标人的投标报价明细表中所填列的报价为准）。

合同执行时以中标人实际完成并经采购人确认的面积数支付服务费用，中标人在结算费用前应提供当月已完成的面积的证明资料，按实结算。

| 序号 | 专项名称 | 单价最高限价 （元/平方米） | 2年预估面积（平方米） | 次数 | 服务概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病媒生物预防和控制专项服务 |  | 158000*24 | 每月全院2次（含重点区域每周2次）。服务期内共24个月。 | 将鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度控制在国家考核标准要求范围内；每月至少开展2次覆盖医院除食堂外全部室外区域的大规模老鼠、蚊虫、蝇、蟑螂消杀作业；详见第三部分中（七）。 |
| 2 | PVC地面打蜡专项服务 |  | 19000*2*2 | 每年全院2次，服务期内共4次 | 每年全院2次（含门诊一层收费大厅、便民服务中心地板每3个月打蜡、抛光一次），详见第三部分中（八）。 |
| 3 | 水磨石打蜡专项服务 |  | 40000*2*2 | 每年全院2次，服务期内共4次。 |  |

三、项目管理团队配置要求

1、项目主管：配备1名，55周岁以下，具备本科或以上学历，具有3年或以上医院后勤或物业管理经验。

2、保洁主管：至少配备1名，55周岁以下，具备高中或中专以上文化程度，具有3年或以上医院保洁现场管理经验，有良好的组织协调能力以及熟练的专业技能，熟悉各项保洁工作要求。

3、（1）保安主管：至少配备1名，具备大专及以上学历，退役军人优先，具有消防设施操作员证， 具有5年及以上安保现场管理经验。

（2）保安队长：至少配备3名，具备高中以上学历，退役军人优先，具有5年及以上安保现场管理经验。

（3）保安班长：至少配备6名，具备初中以上学历，退役军人优先，具有3年及以上安保现场管理经验。

4、工程保障主管：至少配备2名，男性，60周岁以下。具备大专及以上文化程度，具有高级维修电工资格证、低压电工操作证、特种设备安全员操作证。

投标文件应提供上述人员的学历（以学信网查询结果截图为准）、提供工作经验证明（必须体现年限、客户信息、岗位）复印件、投标截止时间前三个月的社保证明和聘用合同复印件，所有资料加盖投标人公章。

合同执行期内，如因中标人原因需更换以上人员，更换人员资质应不低于投标文件承诺的人员资质，中标人应提供更换人员的上述全套资料且征得采购人书面同意后方可更换。

四、技术要求及规范

本项目遵照以下技术标准及规范等符合最新版本的国家标准/规范要求执行，包含但不限于以下标准：（如有更新，按最新执行）

WS/T 512-2025   医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范

GB 15982-2012  医院消毒卫生标准

GB 27952-2020  普通物体表面消毒剂通用要求

HJ 421-2008   医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准

WS/T 313—2019  医务人员手卫生规范

WS/T 367-2012  医疗机构消毒技术规范

DB11/T 1578-2018  医疗机构危险化学品安全管理规范

GBT19095—2019  生活垃圾分类标志

GB/T 38739-2020   卫生杀虫药剂安全使用准则 灭幼剂类

GB/T 27770-2011  病媒生物密度控制水平 鼠类

GB/T 27771-2011  病媒生物密度控制水平 蚊虫

GBT27772—2025  病媒生物密度控制水平 蝇类

WS/T 832—2024  蚊虫化学防治技术标准

第二部分 岗位配置

一、本项目岗位配置指的是为保障医院的物业管理服务的正常运作所设置的岗位，供应商应保证在本项目要求的工作时间所有岗位内均有对应数量的人员在岗，由供应商自行组织、安排和调配各班次的上班人员，满足各岗位的每日工时要求。

二、中标人同意在双方签订合同前，对采购人提供的各科室服务工作时段的详细要求进行分析和优化，针对各科室对提供服务的工作时段起止点等特殊要求，结合医院的运行情况和供应商自身的经营管理需要，安排充足的工作人员并编制工作时段排班表，形成书面资料报采购人审核同意后作为合同的构成部分，共同遵守执行。

三、如中标人委派的服务人员按下列表格中所列的工时数不足以完成本项目需求书中所要求的全部服务标准或全部服务工作时，供应商应增派人员或调整工作时段以完成服务工作，由此产生的一切费用由中标人负责，采购人不再另行支付费用。

四、中标人委派的服务人员在采购人单位工作期间，必须遵守国家法律和医院的规章制度，切实履行相关的工作制度和职责。中标人负责对其员工进行上岗培训、安全生产教育，提供的人员必须经过训练合格后才可以安排在医院工作，对于国家规定的一些特殊的工种，提供的人员应具有相应资格。中标人的服务人员违反法律法规的一切后果由中标人自行承担。

五、中标人应服从采购人的管理，中标人的服务人员在日常工作中应服从所在科室负责人及采购管理部门等具体工作安排，并遵守所在科室的规章制度。对造成医院重大负面影响的违法、违纪的中标人员工，采购人有权对中标人进行处罚及保留追究法律责任。

六、中标人应建立并落实多级巡检制度：经理、主管、班长或领班于每工作日必须逐层、逐个岗位进行巡检，并设有发现问题、整改意见、落实时间、整改改善效果、原因分析等登记制度，巡检记录必须存档备查。

七、本项目的岗位配置和服务工时要求如下表所示：

项目主管岗位配置和服务工时表

①每月工时总数=（每岗每周工时数*岗位数量*365/7）/12

②本表格按工种折算后，项目主管每月工时总数为208.56小时。

| 序号 | 服务区域 | 区域面积 （平方米） | 岗位名称 | 岗位 数量 | 每天 工时数 | 每周工作 天数1 | 本行每月 工时总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全院 | / | 项目主管 | 1 | 8.00 | 周一至周六 | 208.56 |

卫生保洁服务岗位配置和服务工时表

①每月工时总数=（每岗每周工时数*岗位数量*365/7）/12

②本表格按工种折算后，保洁主管每月工时总数为451.88小时，保洁领班每月工时总数为1703.24小时，保洁员每月工时总数为48221.90小时。

③供应商应按照第三部分《卫生保洁》中“每日保洁服务工作时间”的相关要求，结合实际安排充足的工作人员并编制工作时段排班表。

| 序号 | 保洁区域/科室 | 区域面积 （平方米） | 岗位名称 | 岗位 数量 | 每天 工时数 | 每周工作 天数1 | 本行每月 工时总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊、住院 | / | 保洁主管 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 2 | 门诊、住院 | / | 保洁领班 | 7 | 8.00 | 周一至周六 | 1459.92 |
| 3 | 门诊、住院 | / | 保洁领班 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 4 | 急诊1楼，黄绿区 | 1865m2 | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 5 | 急诊1楼，黄绿区 |  | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 6 | 急诊1楼，红区（抢救区） |  | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 7 | 急诊1楼，红区（抢救区） |  | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 8 | 急诊1楼，红、黄、绿区 |  | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 9 | 急诊1楼，红、黄、绿区 |  | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 10 | 急诊1楼，红、黄、绿区 |  | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 11 | 急诊1楼，生活区（新增） |  | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 12 | 急诊1楼，放射X光室 |  | 保洁员 | 1 | 2.00 | 周一至周日 | 60.83 |
| 13 | 急诊1楼，检验室 |  | 保洁员 | 1 | 2.00 | 周一至周日 | 60.83 |
| 14 | 急诊1楼，B超 |  | 保洁员 | 1 | 1.00 | 周一至周日 | 30.41 |
| 15 | 急诊1楼，心电图 |  | 保洁员 | 1 | 1.00 | 周一至周日 | 30.41 |
| 16 | 急诊1楼，收费处 |  | 保洁员 | 1 | 0.50 | 周一至周日 | 15.21 |
| 17 | 门诊1楼，便民服务中心 | 2289m2 | 保洁员 | 1 | 0.75 | 周一至周六 | 19.55 |
| 18 | 门诊1楼，收费处（含门诊、住院窗口） |  | 保洁员 | 1 | 1.00 | 周一至周六 | 26.07 |
| 19 | 门诊1楼，公共区域 |  | 保洁员 | 1 | 0.67 | 周一至周六 | 17.38 |
| 20 | 门诊2楼，急诊留观病区（二区）、注射室 | 772m2 | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 21 | 门诊2楼，急诊留观病区（二区）、注射室 |  | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 22 | 门诊2楼，急诊留观病区（二区）、注射室 |  | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 23 | 门诊2楼，综合病区 | 958m2 | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 24 | 门诊2楼，综合病区 |  | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 25 | 门诊2楼，收费处 | 46m2 | 保洁员 | 1 | 0.50 | 周一至周六 | 13.03 |
| 26 | 门诊2楼，中药房 | 345m2 | 保洁员 | 1 | 3.00 | 周一至周六 | 78.21 |
| 27 | 门诊2楼，西药房 | 473m2 | 保洁员 | 1 | 4.00 | 周一至周六 | 104.28 |
| 28 | 门诊2楼，药学咨询门诊 每周二15：30-15：35 | 12m2 | 保洁员 | 1 | 0.08 | 周二 | 0.36 |
| 29 | 门诊2楼，药学咨询门诊 每周三9：30-9：35 |  | 保洁员 | 1 | 0.08 | 周三 | 0.36 |
| 30 | 门诊2楼，药学咨询门诊 每周四9：30-9：35 |  | 保洁员 | 1 | 0.08 | 周四 | 0.36 |
| 31 | 门诊2楼，母婴室 | 12m2 | 保洁员 | 1 | 0.50 | 周一至周六 | 13.03 |
| 32 | 门诊3楼，放射科 | 1609m2 | 保洁员 | 1 | 7.00 | 周一至周六 | 182.49 |
| 33 | 门诊3楼，中医科 | 613m2 | 保洁员 | 1 | 2.33 | 周一至周六 | 60.83 |
| 34 | 门诊3楼，中医骨伤科 | 203m2 | 保洁员 | 1 | 0.50 | 周一至周六 | 13.04 |
| 35 | 门诊3楼，延续护理中心 | 110m2 | 保洁员 | 1 | 1.00 | 周一至周六 | 26.07 |
| 36 | 门诊3楼，全科门诊 | 58m2 | 保洁员 | 1 | 0.33 | 周一至周六 | 8.69 |
| 37 | 门诊3楼，收费处 | 37m2 | 保洁员 | 1 | 0.50 | 周一至周六 | 13.03 |
| 38 | 门诊3楼，公共区域 | 1453m2 | 保洁员 | 1 | 0.67 | 周一至周六 | 17.38 |
| 39 | 门诊4楼，外科门诊 | 453m2 | 保洁员 | 1 | 3.00 | 周一至周六 | 78.21 |
| 40 | 门诊4楼，专家门诊 | 115m2 | 保洁员 | 1 | 0.50 | 周一至周六 | 13.03 |
| 41 | 门诊4楼，办证处 | 16m2 | 保洁员 | 1 | 0.50 | 周一至周六 | 13.03 |
| 42 | 门诊4楼，门诊办 | 75m2 | 保洁员 | 1 | 0.50 | 周一至周六 | 13.03 |
| 43 | 门诊4楼，电生理科、脑电图 | 921m2 | 保洁员 | 1 | 2.00 | 周一至周六 | 52.14 |
| 44 | 门诊4楼，五官科门诊 | 364m2 | 保洁员 | 1 | 3.00 | 周一至周六 | 78.21 |
| 45 | 门诊4楼，收费处 | 32m2 | 保洁员 | 1 | 0.50 | 周一至周六 | 13.03 |
| 46 | 门诊4楼，肿瘤内科门诊 | 11m2 | 保洁员 | 1 | 3.00 | 周一至周六 | 78.21 |
| 47 | 门诊4楼，公共区域 | 2030m2 | 保洁员 | 1 | 0.67 | 周一至周六 | 17.38 |
| 48 | 门诊5楼，B超 | 749m2 | 保洁员 | 1 | 7.50 | 周一至周六 | 195.53 |
| 49 | 门诊5楼，泌尿外科 | 207m2 | 保洁员 | 1 | 1.00 | 周一至周六 | 26.07 |
| 50 | 门诊5楼，泌尿外科（周六上午11点到12点） |  | 保洁员 | 1 | 1.00 | 周六 | 4.35 |
| 51 | 门诊5楼，肛肠外科 | 165m2 | 保洁员 | 1 | 1.00 | 周一至周六 | 26.07 |
| 52 | 门诊5楼，肛肠外科（周六上午11点到12点） |  | 保洁员 | 1 | 1.00 | 周六 | 4.35 |
| 53 | 门诊5楼，妇产科门诊 | 717m2 | 保洁员 | 1 | 13.17 | 周一至周六 | 343.26 |
| 54 | 门诊5楼，收费处 | 32m2 | 保洁员 | 1 | 0.50 | 周一至周六 | 13.03 |
| 55 | 门诊5楼，收费处 （每周三9点到10点） |  | 保洁员 | 1 | 1.00 | 周三 | 4.35 |
| 56 | 门诊5楼，抽血室 | 158m2 | 保洁员 | 1 | 4.50 | 周一至周六 | 117.32 |
| 57 | 门诊5楼，会议室 （每周四固定9：00-9：30，其余时间会议结束随时打扫） | 78m2 | 保洁员 | 1 | 0.50 | 周四 | 8.69 |
| 58 | 门诊6楼，眼科门诊 | 561m2 | 保洁员 | 1 | 10.50 | 周一至周六 | 273.74 |
| 59 | 门诊6楼，内科门诊 | 640m2 | 保洁员 | 1 | 3.50 | 周一至周六 | 91.24 |
| 60 | 门诊6楼，物理治疗室 | 32m2 | 保洁员 | 1 | 0.33 | 周一至周六 | 8.69 |
| 61 | 门诊6楼，物理治疗室 （每周六9点大扫除） |  | 保洁员 | 1 | 0.50 | 周六 | 2.17 |
| 62 | 门诊6楼，疼痛门诊 | 50m2 | 保洁员 | 1 | 1.00 | 周一至周六 | 26.07 |
| 63 | 门诊6楼，疼痛门诊（每周六9点大扫除） |  | 保洁员 | 1 | 0.50 | 周六 | 2.17 |
| 64 | 门诊6楼，收费处 | 32m2 | 保洁员 | 1 | 0.50 | 周一至周六 | 13.03 |
| 65 | 门诊6楼，收费处 （周六上午10点到11点打扫） |  | 保洁员 | 1 | 1.00 | 周六 | 4.34 |
| 66 | 门诊6楼，公共区域 | 1700m2 | 保洁员 | 1 | 0.67 | 周一至周六 | 17.38 |
| 67 | 门诊1-6楼公共卫生间 | 1140m2 | 保洁员 | 6 | 1.50 | 周一至周六 | 234.63 |
| 68 | 门诊7楼，含检验科 | 1946m2 | 保洁员 | 1 | 12.50 | 周一至周六 | 325.88 |
| 69 | 门诊7楼，病理科 | 1174m2 | 保洁员 | 1 | 10.33 | 周一至周六 | 269.39 |
| 70 | 门诊7楼，公共区域 | 613m2 | 保洁员 | 1 | 0.67 | 周一至周六 | 17.38 |
| 71 | 门诊8楼，皮肤科 | 352m2 | 保洁员 | 1 | 12.50 | 周一至周六 | 325.88 |
| 72 | 门诊8楼，公共区域（1人） | 623m2 | 保洁员 | 1 | 0.67 | 周一至周六 | 17.38 |
| 73 | 门诊8楼，培训中心（1人） | 850m2 | 保洁员 | 1 | 5.00 | 周一至周六 | 130.35 |
| 74 | 门诊9楼，口腔科 | 1317m2 | 保洁员 | 1 | 10.00 | 周一至周六 | 260.70 |
| 75 | 门诊9楼，公共区域 | 346m2 | 保洁员 | 1 | 0.67 | 周一至周六 | 17.38 |
| 76 | 门诊10楼，内镜中心 | 1318m2 | 保洁员 | 1 | 14.00 | 周一至周六 | 364.98 |
| 77 | 门诊10楼，公共区域 | 315m2 | 保洁员 | 1 | 0.67 | 周一至周六 | 17.38 |
| 78 | 门诊11楼，乳腺中心病区 | 939m2 | 保洁员 | 1 | 12.00 | 周一至周六 | 312.84 |
| 79 | 门诊11楼，乳腺外科门诊 |  | 保洁员 | 1 | 12.00 | 周一至周日 | 364.98 |
| 80 | 门诊11楼，肿瘤外科 | 222m2 | 保洁员 | 1 | 9.00 | 周一至周六 | 234.63 |
| 81 | 门诊12楼，康复科 | 949m2 | 保洁员 | 1 | 9.00 | 周一至周六 | 234.63 |
| 82 | 门诊12楼，针灸科 | 260m2 | 保洁员 | 1 | 9.00 | 周一至周六 | 234.63 |
| 83 | 门诊12楼，公共区域（1人） | 454m2 | 保洁员 | 1 | 0.67 | 周一至周六 | 17.38 |
| 84 | 门诊13楼，血液净化中心 | 1334m2 | 保洁员 | 1 | 11.50 | 周一至周日 | 349.77 |
| 85 | 门诊13楼，血液净化中心(周二、四、六) |  | 保洁员 | 1 | 9.00 | 周二、周四、周六 | 117.32 |
| 86 | 门诊13楼，血液净化中心(周一、三、五) |  | 保洁员 | 1 | 12.00 | 周一、周三、周五 | 156.42 |
| 87 | 门诊14楼，生殖中心 | 1353m2 | 保洁员 | 1 | 14.00 | 周一至周日 | 425.81 |
| 88 | 门诊14楼，公共区域（1人） | 310m2 | 保洁员 | 1 | 0.67 | 周一至周六 | 17.38 |
| 89 | 门诊15楼，含内分泌科 | 1254m2 | 保洁员 | 1 | 4.00 | 周一至周日 | 121.66 |
| 90 | 门诊15楼，含内分泌科 |  | 保洁员 | 1 | 13.50 | 周一至周日 | 410.60 |
| 91 | 门诊16楼，含耳鼻咽喉科 | 1353m2 | 保洁员 | 1 | 13.00 | 周一至周日 | 395.40 |
| 92 | 门诊17楼，预约中心 | 41m2 | 保洁员 | 1 | 1.00 | 周一至周六 | 26.07 |
| 93 | 门诊18楼，含特需病房 | 1074m2 | 保洁员 | 1 | 13.50 | 周一至周日 | 410.60 |
| 94 | 门诊19楼，含特需病房 | 1159m2 | 保洁员 | 1 | 13.50 | 周一至周日 | 410.60 |
| 95 | 门诊17楼，含远程医学中心，以及计算机中心、预约中心、总机公共区域； 门诊20楼，含会议中心； 门诊22楼，含护理教研室 | 1468m2 1376m2 460m2 | 保洁员 | 1 | 5.00 | 周一至周日 | 152.08 |
| 96 | 门诊17楼，远程医学中心 门诊20楼，含会议中心 门诊22楼，含护理教研室 | / | 保洁员 （茶水供应） | 1 | 7.00 | 周一至周日 | 212.91 |
| 97 | 门诊21楼，含职工之家 | 942m2 | 保洁员 | 1 | 1.00 | 周一至周五 | 21.72 |
| 98 | 门急诊门前三包（外马路段、含门诊西侧车辆出入地库通道）、门急诊大埕及周边（含机械停车场）、楼梯间、天台天面清洁 |  | 保洁员 | 4 | 8.00 | 周一至周六 | 834.24 |
| 99 | 门急诊门前三包（外马路段、含门诊西侧车辆出入地库通道）、门急诊大埕及周边（含机械停车场）、楼梯间、天台天面清洁 |  | 保洁员 | 1 | 8.50 | 周一至周日 | 258.53 |
| 100 | 住院A楼1楼，含消毒供应室 | 665m2 | 保洁员 | 1 | 9.50 | 周一至周日 | 288.94 |
| 101 | 住院A楼2楼，含日间治疗中心 | 645m2 | 保洁员 | 1 | 5.00 | 周一至周六 | 130.35 |
| 102 | 住院A楼3楼，含普外一区 | 1080m2 | 保洁员 | 1 | 13.00 | 周一至周日 | 395.40 |
| 103 | 住院A楼3楼，含普外一区 |  | 保洁员 | 1 | 2.00 | 周一至周日 | 60.83 |
| 104 | 住院A楼4楼，含产科二区 | 1086m2 | 保洁员 | 1 | 9.50 | 周一至周日 | 288.94 |
| 105 | 住院A楼4楼，含产科二区 |  | 保洁员 | 1 | 9.50 | 周一至周日 | 288.94 |
| 106 | 住院A楼5楼，含妇科 | 1080m2 | 保洁员 | 1 | 9.50 | 周一至周日 | 288.94 |
| 107 | 住院A楼5楼，含妇科 |  | 保洁员 | 1 | 9.50 | 周一至周日 | 288.94 |
| 108 | 住院A楼6楼，含普外二科 | 1086m2 | 保洁员 | 1 | 9.50 | 周一至周日 | 288.94 |
| 109 | 住院A楼6楼，含普外二科 |  | 保洁员 | 1 | 10.00 | 周一至周日 | 304.15 |
| 110 | 住院A楼9楼，含胸外科 | 1080m2 | 保洁员 | 1 | 9.50 | 周一至周日 | 288.94 |
| 111 | 住院A楼9楼，含胸外科 |  | 保洁员 | 1 | 10.00 | 周一至周日 | 304.15 |
| 112 | 住院A楼10楼，含神经外科一病区 | 1080m2 | 保洁员 | 1 | 9.50 | 周一至周日 | 288.94 |
| 113 | 住院A楼10楼，含神经外科一病区 |  | 保洁员 | 1 | 10.00 | 周一至周日 | 304.15 |
| 114 | 住院A楼11楼，含泌尿外科 | 1080m2 | 保洁员 | 1 | 9.50 | 周一至周日 | 288.94 |
| 115 | 住院A楼11楼，含泌尿外科 |  | 保洁员 | 1 | 10.00 | 周一至周日 | 304.15 |
| 116 | 住院A楼12楼，含整形烧伤和手外科、口腔科病房 | 1080m2 | 保洁员 | 1 | 9.50 | 周一至周日 | 288.94 |
| 117 | 住院A楼12楼，含整形烧伤和手外科、口腔科病房 |  | 保洁员 | 1 | 10.00 | 周一至周日 | 304.15 |
| 118 | 住院A楼13楼，含脊柱外科 | 1092m2 | 保洁员 | 1 | 9.50 | 周一至周日 | 288.94 |
| 119 | 住院A楼13楼，含脊柱外科 |  | 保洁员 | 1 | 10.00 | 周一至周日 | 304.15 |
| 120 | 住院A楼14楼，含创伤骨科 | 1112m2 | 保洁员 | 1 | 9.50 | 周一至周日 | 288.94 |
| 121 | 住院A楼14楼，含创伤骨科 |  | 保洁员 | 1 | 10.00 | 周一至周日 | 304.15 |
| 122 | 住院A楼15楼，含消化内科 | 1080m2 | 保洁员 | 1 | 11.50 | 周一至周日 | 349.77 |
| 123 | 住院A楼16楼，含心血管内科一区 | 1117m2 | 保洁员 | 1 | 13.00 | 周一至周日 | 395.40 |
| 124 | 住院A楼17楼，含肾内科 | 1080m2 | 保洁员 | 1 | 13.00 | 周一至周日 | 395.40 |
| 125 | 住院A楼18楼，含血液科 | 1141m2 | 保洁员 | 1 | 12.00 | 周一至周日 | 364.98 |
| 126 | 住院A楼19楼，含呼吸与危重症医学科 | 1054m2 | 保洁员 | 1 | 11.00 | 周一至周日 | 334.57 |
| 127 | 住院A楼19楼，含呼吸与危重症医学科 |  | 保洁员 | 1 | 11.00 | 周一至周日 | 334.57 |
| 128 | 住院A楼20楼，含神经外科二病区 | 1141m2 | 保洁员 | 1 | 10.00 | 周一至周日 | 304.15 |
| 129 | 住院A楼20楼，含神经外科二病区 |  | 保洁员 | 1 | 10.00 | 周一至周日 | 304.15 |
| 130 | 住院A楼21楼，含肿瘤外科 | 1066m2 | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 131 | 住院A楼21楼，含肿瘤外科 |  | 保洁员 | 1 | 7.00 | 周一至周日 | 212.91 |
| 132 | 住院A楼二楼药房、地下车库、东西面电梯厅 | 539m2 | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 133 | 住院A楼门前三包（饶平路段、含南侧车辆出入通道）、消防监控中心北侧大埕以及AB楼间各楼层公共区域、楼梯间、天台天面清洁 | / | 保洁员 | 4 | 8.00 | 周一至周六 | 834.24 |
| 134 | 住院A楼门前三包（饶平路段、含南侧车辆出入通道）、消防监控中心北侧大埕以及AB楼间各楼层公共区域、楼梯间、天台天面清洁 | / | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 135 | 住院B楼1楼，含磁共振、CT | 948m2 | 保洁员 | 1 | 6.00 | 周一至周日 | 182.49 |
| 136 | 住院B楼2楼，含关节外科及运动医学科 | 1082m2 | 保洁员 | 1 | 13.00 | 周一至周日 | 395.40 |
| 137 | 住院B楼3楼，含普外三科 | 1020m2 | 保洁员 | 1 | 11.50 | 周一至周日 | 349.77 |
| 138 | 住院B楼4楼，含产科一区 | 873m2 | 保洁员 | 1 | 9.00 | 周一至周日 | 273.74 |
| 139 | 住院B楼5楼，含心血管内科二区 | 873m2 | 保洁员 | 1 | 13.00 | 周一至周日 | 395.40 |
| 140 | 住院B楼9楼，心脏血管外科 | 1020m2 | 保洁员 | 1 | 11.50 | 周一至周日 | 349.77 |
| 141 | 住院B楼11楼，含泌尿外科、住院心脏彩超 | 1072m2 | 保洁员 | 1 | 11.50 | 周一至周日 | 349.77 |
| 142 | 住院B楼12楼，含眼科（周一至四） | 924m2 | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周四 | 139.04 |
| 143 | 住院B楼12楼，含眼科（周一至四） |  | 保洁员 | 1 | 6.00 | 周一至周四 | 104.28 |
| 144 | 住院B楼12楼，含眼科（周五、周日） |  | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周五、周日 | 69.52 |
| 145 | 住院B楼12楼，含眼科（周五） |  | 保洁员 | 1 | 7.00 | 周五 | 30.41 |
| 146 | 住院B楼13楼，含眼科（周六） |  | 保洁员 | 1 | 5.00 | 周六 | 21.73 |
| 147 | 住院B楼12楼，含眼科（周六） |  | 保洁员 | 1 | 8.50 | 周六 | 36.93 |
| 148 | 住院B楼门前三包（外围公共区域，含CT室北侧连廊通道）、楼梯间、天台天面清洁 | / | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周六 | 208.56 |
| 149 | 住院B楼门前三包（外围公共区域，含CT室北侧连廊通道）、楼梯间、天台天面清洁 | / | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 150 | 住院C楼1楼，ECT、PET-CT、核医学 | 818m2 | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周六 | 208.56 |
| 151 | 住院C楼2楼，感染科病房 | 2717m2 | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 152 | 住院C楼3楼，感染科病房 |  | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 153 | 住院C楼4楼，感染科病房 |  | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 154 | 住院C楼5楼，感染科门诊 |  | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 155 | 住院C楼门前三包（外围公共区域以及A、C楼间停车埕）、楼梯间、天台天面清洁 | / | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 156 | 住院D楼1楼，含介入室 | 761m2 | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 157 | 住院D楼1楼西，含介入室 |  | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 158 | 住院D楼1楼西，含介入室 |  | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 159 | 住院D楼2楼西，含血管介入科 | 850m2 | 保洁员 | 1 | 9.00 | 周一至周日 | 273.73 |
| 160 | 住院D楼3楼西，含甲状腺外科 | 850m2 | 保洁员 | 1 | 11.00 | 周一至周日 | 334.57 |
| 161 | 住院D楼4楼西，含儿科五区 | 850m2 | 保洁员 | 1 | 9.00 | 周一至周日 | 273.74 |
| 162 | 住院D楼1楼东，肿瘤放疗科 | 1947m2 | 保洁员 | 1 | 10.00 | 周一至周日 | 304.15 |
| 163 | 住院D楼2楼东，肿瘤放疗科 |  | 保洁员 | 1 | 10.00 | 周一至周日 | 304.15 |
| 164 | 住院D楼3楼东，肿瘤放疗科 |  | 保洁员 | 1 | 10.00 | 周一至周日 | 304.15 |
| 165 | 住院D楼4楼东，肿瘤放疗科 |  | 保洁员 | 1 | 10.00 | 周一至周日 | 304.15 |
| 166 | 住院D楼5楼东，肿瘤放疗科 |  | 保洁员 | 1 | 10.00 | 周一至周日 | 304.15 |
| 167 | 住院D楼门前三包（外围公共区域、南侧停车埕）、楼梯间、天台天面清洁 | / | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 168 | 住院E楼1楼，高压氧 | 377m2 | 保洁员 | 1 | 3.00 | 周一至周六 | 78.21 |
| 169 | 住院E楼3楼，含肿瘤放疗科 | 357m2 | 保洁员 | 1 | 10.00 | 周一至周日 | 304.15 |
| 170 | 住院E楼4楼，含肿瘤放疗科 | 357m2 | 保洁员 | 1 | 10.00 | 周一至周日 | 304.15 |
| 171 | 住院E楼5楼，含肿瘤内科 | 357m2 | 保洁员 | 1 | 10.00 | 周一至周日 | 304.15 |
| 172 | 住院E楼6楼，含肿瘤内科 | 357m2 | 保洁员 | 1 | 10.00 | 周一至周日 | 304.15 |
| 173 | 住院E楼7楼，含肿瘤内科 | 357m2 | 保洁员 | 1 | 10.00 | 周一至周日 | 304.15 |
| 174 | 住院E楼5-7楼肿瘤内科 | / | 保洁员 | 1 | 2.00 | 周一至周日 | 60.83 |
| 175 | 住院E楼门前三包（外围公共区域）、楼梯间、天台天面清洁 | / | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 176 | 住院E楼北1楼-2楼，激光美容中心 | 208m2 | 保洁员 | 1 | 1.83 | 周一至周六 | 47.80 |
| 177 | 住院H楼北3楼，计免室 | 208m2 | 保洁员 | 1 | 2.00 | 周一至周六 | 52.14 |
| 178 | 住院H楼南2楼，含康复医学科病区 | 633m2 | 保洁员 | 1 | 11.00 | 周一至周日 | 334.57 |
| 179 | 住院H楼南3楼，含康复医学科病区 | 591m2 | 保洁员 | 1 | 11.00 | 周一至周日 | 334.57 |
| 180 | 住院H楼4楼，含中医骨伤科 | 653m2 | 保洁员 | 1 | 13.00 | 周一至周日 | 395.40 |
| 181 | 住院H楼5楼，含神经内科 | 653m2 | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 182 | 住院H楼6楼，含神经内科 | 653m2 | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 183 | 住院H楼7楼，含神经内科 | 653m2 | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 184 | 住院H楼5-7楼，神经内科（新增） | / | 保洁员 | 1 | 7.00 | 周一至周日 | 212.91 |
| 185 | 住院H楼门前三包（外围公共区域、H楼停车大埕）、楼梯间、天台天面清洁 | / | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 186 | 9号楼1楼，发热门诊，留观区、注射室（兼） | / | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 187 | 9号楼2楼，脑血管病区 | 1386m2 | 保洁员 | 1 | 14.00 | 周一至周日 | 425.81 |
| 188 | 9号楼3楼，风湿免疫科 | 1386m2 | 保洁员 | 1 | 11.50 | 周一至周日 | 349.77 |
| 189 | 9号楼4楼，呼吸与危重症医学科三区 | 1386m2 | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 190 | 9号楼4楼，呼吸与危重症医学科三区 | 1386m2 | 保洁员 | 1 | 7.00 | 周一至周日 | 212.91 |
| 191 | 9号楼5楼，呼吸与危重症医学科二区 | 1386m2 | 保洁员 | 1 | 13.00 | 周一至周日 | 395.40 |
| 192 | 9号楼6楼，呼吸重症监护病房 | 282.24m2 | 保洁员 | 1 | 16.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 193 | 9号楼门前三包（外围公共区域、南侧停车埕）、楼梯间、天台天面清洁 | / | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 194 | 全院洗涤设备机械操作（含室外钢结构连廊顶面透光玻璃以及排水沟清通等）（新增） | / | 保洁员 | 3 | 8.00 | 周一至周六 | 625.68 |
| 195 | 全院门窗玻璃清洁、不锈钢清洁（含护栏、标牌、电梯轿厢、宣传栏等） | / | 保洁员 | 14 | 8.00 | 周一至周六 | 2919.84 |
| 196 | 全院 午间、夜间门前三包、公共区域、楼梯间巡回清洁（合并） | / | 保洁员 | 4 | 7.00 | 周一至周日 | 851.62 |
| 197 | 住院A、B、C、D、E、H楼，9号楼，儿童分院3-6层 | / | 夜间应急 保洁 | 1 | 3.00 | 周一至周日 | 91.25 |
| 198 | 住院A、B、C、D、E、H楼，9号楼，儿童分院3-6层 | / | 夜间应急 保洁 | 2 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 199 | 全院 医疗垃圾房-医疗废弃物处置 | / | 保洁员 | 1 | 11.00 | 周一至周日 | 334.57 |
| 200 | 全院 医疗垃圾房-医疗废弃物处置 | / | 保洁员 | 1 | 5.00 | 周一至周日 | 152.08 |
| 201 | 全院 垃圾房-生活垃圾处置 | / | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 202 | 全院 垃圾房-生活垃圾处置 | / | 保洁员 | 1 | 4.00 | 周一至周日 | 121.66 |
| 203 | 儿童分院 | 6037m2 | 保洁主管 | 1 | 8.00 | 周一至周六 | 208.56 |
| 204 | 儿童分院公共区域、门前三包 | / | 保洁员 | 1 | 10.00 | 周一至周六 | 260.70 |
| 205 | 儿童分院1楼，含大厅、导医区、收费处、药房、公卫、DR室、操作间、母婴室 | 829m2 | 保洁员 | 1 | 10.00 | 周一至周六 | 260.70 |
| 206 | 儿童分院2楼，儿科门诊 | 276m2 | 保洁员 | 1 | 10.00 | 周一至周六 | 260.70 |
| 207 | 儿童分院3楼，儿科一区 | 823m2 | 保洁员 | 1 | 12.00 | 周一至周日 | 364.98 |
| 208 | 儿童分院4楼，儿科二区 | 823m2 | 保洁员 | 1 | 12.00 | 周一至周日 | 364.98 |
| 209 | 儿童分院5楼，全科医学科病区 | 823m2 | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 210 | 儿童分院5楼，全科医学科病区 |  | 保洁员 | 1 | 4.00 | 周一至周日 | 121.66 |
| 211 | 儿童分院6楼，儿科四区 | 823m2 | 保洁员 | 1 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 212 | 儿童分院6楼，儿科四区 |  | 保洁员 | 1 | 4.00 | 周一至周日 | 121.66 |
| 213 | 儿童分院午间、夜间门前三包、公共区域、楼梯间巡回清洁 | / | 保洁员 | 1 | 5.00 | 周一至周日 | 152.08 |
| 214 | 儿童分院不锈钢、门窗玻璃清洁，医疗废弃物收集处置、生活垃圾收集（院内） | / | 保洁员 | 1 | 12.00 | 周一至周日 | 364.98 |
| 215 | 行政楼及院外宿舍等区域-中心实验室5楼-7楼 | 881.9m2 | 保洁员 | 1 | 4.00 | 周一至周日 | 121.66 |
| 216 | 行政楼及院外宿舍等区域-柏宝大厦13楼运动中心 | 477m2 | 保洁员 | 1 | 1.00 | 周一至周日 | 30.42 |
| 217 | 行政楼及院外宿舍等区域-柏宝大厦14楼阅览室 | 477m2 | 保洁员 | 1 | 0.50 | 周一至周日 | 15.21 |
| 218 | 行政楼及院外宿舍等区域-柏宝大厦14楼会议室 | 1665.7m2 | 保洁员 | 1 | 0.50 | 周一至周六 | 13.03 |
| 219 | 行政楼及院外宿舍等区域-行政楼大华路8、9号行政楼公共区域，含天面清洁 | 1665.7m2 | 保洁员 | 1 | 4.00 | 周一至周六 | 104.28 |
| 220 | 行政楼1楼图书馆（新增） | 219m2 | 保洁员 | 1 | 1.00 | 周一至周五 | 21.73 |
| 221 | F楼公共区域、含血库（16：00-17：30） | 766m2 | 保洁员 | 1 | 5.00 | 周一至周六 | 130.35 |
| 222 | G楼总值、护理总值（新增） | 124.5m2 | 保洁员 | 1 | 3.00 | 周一至周日 | 91.25 |
| 223 | 宿舍 院内G楼、院外人才公寓（柏宝大厦5、6层）、学生宿舍（柏宝大厦12楼）、卫工路宿舍、人防宿舍、富逸荣景宿舍 | / | 保洁员 | 2 | 7.00 | 周一至周六 | 364.98 |

保安服务岗位配置和服务工时表

①每月工时总数=（每岗每周工时数*岗位数量*365/7）/12

②本表格按工种折算后，保安主管每月工时总数为564.85小时，保安队长260.70小时，消防控制保安员每月工时总数为5839.68小时，保安员每月工时总数为34023.52小时。

③机动、微型消防站和消防中心岗的消防控制保安员须具有消防职业准入资格证。

| 序号 | 楼宇 | 责任区域 | 岗位名称 | 岗位 数量 | 工作时间 | 每天 工时数 | 每周工作 天数1 | 本行每月 工时总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 保安主管 | 保安主管 | 1 | 07:30-17:30 | 10.00 | 周一至周六 | 260.70 |
| 2 |  | 保安队长 | 保安队长 | 1 | 07:30-17:30 | 10.00 | 周一至周六 | 260.70 |
| 3 | 住院楼 | A、B、C、D、E、H楼班长 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 4 | 住院楼 | A、B、C、D、E、H楼班长 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 5 | 住院楼 | A、B、C、D、E、H楼班长 | 保安员 | 1 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 6 | 住院楼 | A楼消防中心岗 | 消防控制 保安员 | 2 | 7:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 7 | 住院楼 | A楼消防中心岗 | 消防控制 保安员 | 2 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 8 | 住院楼 | A楼消防中心岗 | 消防控制 保安员 | 2 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 9 | 住院楼 | B楼电梯厅岗 | 保安员 | 2 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 10 | 住院楼 | B楼电梯厅岗 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 11 | 住院楼 | A楼电梯厅岗 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 12 | 住院楼 | A楼电梯厅岗 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 13 | 住院楼 | A楼电梯厅岗 | 保安员 | 1 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 14 | 住院楼 | A楼地下车库岗 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 15 | 住院楼 | A楼地下车库岗 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 16 | 住院楼 | A楼地下车库岗 | 保安员 | 1 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 17 | 住院楼 | 饶平路后门岗 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 18 | 住院楼 | 饶平路后门岗 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 19 | 住院楼 | H楼北楼门前自行车场岗 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 20 | 住院楼 | H楼北楼门前自行车场岗 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 21 | 门诊、住院 | 门诊、住院部巡逻岗 | 保安员 | 2 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 22 | 门诊、住院 | 门诊、住院部巡逻岗 | 保安员 | 2 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 23 | 门诊、住院 | 门诊、住院部巡逻岗 | 保安员 | 2 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 24 |  | F楼岗 | 保安员 | 1 | 07:30-17:30 | 10.00 | 周一至周六 | 260.70 |
| 25 | 住院楼 | 锅炉门岗 | 保安员 | 2 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 26 | 住院楼 | 锅炉门岗 | 保安员 | 2 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 27 | 住院楼 | 锅炉门岗 | 保安员 | 1 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 28 | 住院楼 | 产科门岗 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 29 | 住院楼 | 产科门岗 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 30 | 住院楼 | 产科门岗 | 保安员 | 1 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 31 | 住院楼 | 神经外科门岗 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 32 | 住院楼 | 神经外科门岗 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 33 | 住院楼 | 泌尿外科门岗 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 34 | 住院楼 | 泌尿外科门岗 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 35 | 住院楼 | 心血管内科CCU门岗 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 36 | 住院楼 | 心血管内科CCU门岗 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 37 | 住院楼 | H楼岗 | 保安员 | 3 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 729.96 |
| 38 | 住院楼 | H楼岗 | 保安员 | 3 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 729.96 |
| 39 | 住院楼 | H楼岗 | 保安员 | 3 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 729.96 |
| 40 | 行政楼 | 大华路行政楼 | 保安员 | 2 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 41 | 行政楼 | 大华路行政楼 | 保安员 | 2 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 42 | 行政楼 | 大华路行政楼 | 保安员 | 2 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 43 |  | 健康管理中心 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周六 | 208.56 |
| 44 |  | 健康管理中心 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周六 | 208.56 |
| 45 | 住院楼 | D楼5楼保安员 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 46 | 住院楼 | D楼5楼保安员 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 47 | 住院楼 | D楼5楼保安员 | 保安员 | 1 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 48 | 住院楼 | D楼6楼保安员 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 49 | 住院楼 | D楼6楼保安员 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 50 | 住院楼 | D楼6楼保安员 | 保安员 | 1 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 51 | 宿舍 | 卫工路宿舍 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 52 | 宿舍 | 卫工路宿舍 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 53 | 宿舍 | 卫工路宿舍 | 保安员 | 1 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 54 |  | 外马路交通秩序岗 | 保安员 | 2 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 55 |  | 外马路交通秩序岗 | 保安员 | 2 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 56 | 宿舍 | 柏宝大厦人才公寓保安员 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 57 | 宿舍 | 柏宝大厦人才公寓保安员 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 58 | 宿舍 | 柏宝大厦人才公寓保安员 | 保安员 | 1 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 59 | 住院楼 | 9号楼保安员 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 60 | 住院楼 | 9号楼保安员 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 61 | 门诊楼 | 门诊大厅安检岗 | 保安员 | 2 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 62 | 门诊楼 | 门诊大厅安检岗 | 保安员 | 1 | 15:30-21:00 | 5.50 | 周一至周日 | 167.28 |
| 63 | 门诊楼 | 急诊大厅安检岗 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 64 | 门诊楼 | 急诊大厅安检岗 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 65 | 门诊楼 | 急诊大厅安检岗 | 保安员 | 1 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 66 |  | 机动、微型消防站（兼） | 消防控制 保安员 | 2 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 67 |  | 机动、微型消防站（兼） | 消防控制 保安员 | 2 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 68 |  | 机动、微型消防站（兼） | 消防控制 保安员 | 2 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 69 | 门诊楼 | 门诊综合楼班长 | 保安主管 | 1 | 07:30-17:30 | 10.00 | 周一至周日 | 304.15 |
| 70 | 门诊楼 | 门诊大厅门前岗 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 71 | 门诊楼 | 门诊大厅门前岗 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 72 | 门诊楼 | 急诊门前通道岗 | 保安员 | 2 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 73 | 门诊楼 | 急诊门前通道岗 | 保安员 | 2 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 74 | 门诊楼 | 急诊门前通道岗 | 保安员 | 2 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 75 | 门诊楼 | 急诊大厅岗 | 保安员 | 2 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 76 | 门诊楼 | 急诊大厅岗 | 保安员 | 2 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 77 | 门诊楼 | 急诊大厅岗 | 保安员 | 2 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 78 | 门诊楼 | 门诊综合楼消防中心岗 | 消防控制 保安员 | 2 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 79 | 门诊楼 | 门诊综合楼消防中心岗 | 消防控制 保安员 | 2 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 80 | 门诊楼 | 门诊综合楼消防中心岗 | 消防控制 保安员 | 2 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 81 | 门诊楼 | 门诊二楼收费、药房岗 | 保安员 | 1 | 07:30-17:30 | 10.00 | 周一至周六 | 260.70 |
| 82 | 门诊楼 | 抽血大厅、抽血室 | 保安员 | 1 | 07:30-17:30 | 10.00 | 周一至周六 | 260.70 |
| 83 | 门诊楼 | 急诊留观病区（二区）、注射室 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 84 | 门诊楼 | 急诊留观病区（二区）、注射室 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 85 | 门诊楼 | 急诊留观病区（二区）、注射室 | 保安员 | 1 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 86 | 门诊楼 | 门诊6楼内科岗 | 保安员 | 1 | 07:30-17:30 | 10.00 | 周一至周日 | 304.15 |
| 87 | 住院楼 | 9号楼停车场 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 88 | 住院楼 | 9号楼停车场 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 89 | 住院楼 | 9号楼停车场） | 保安员 | 1 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 90 | 住院楼 | 住院D、E楼、9号楼西北停车场 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 91 | 住院楼 | 住院D、E楼、9号楼西北停车场 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 92 | 住院楼 | 住院D、E楼、9号楼西北停车场 | 保安员 | 1 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 93 | 住院楼 | 血透中心 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 94 | 住院楼 | 血透中心 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 95 | 住院楼 | 血透中心 | 保安员 | 1 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 96 | 住院楼 | 门急诊停车场 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 97 | 住院楼 | 门急诊停车场 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 98 | 住院楼 | 门急诊停车场 | 保安员 | 1 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 99 | 儿童分院 | 儿童分院大门车辆进出口保安岗 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 100 | 儿童分院 | 儿童分院大门车辆进出口保安岗 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 101 | 儿童分院 | 儿童分院大门车辆进出口保安岗 | 保安员 | 1 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 102 | 儿童分院 | 儿童分院大楼正门保安岗 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 103 | 儿童分院 | 儿童分院2楼门诊保安岗 | 保安员 | 1 | 07:30-17:30 | 10.00 | 周一至周日 | 304.15 |
| 104 | 儿童分院 | 儿童分院3楼保安岗 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 105 | 儿童分院 | 儿童分院3楼保安岗 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 106 | 儿童分院 | 儿童分院3楼保安岗 | 保安员 | 1 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 107 | 儿童分院 | 儿童分院4楼保安岗 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 108 | 儿童分院 | 儿童分院4楼保安岗 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 109 | 儿童分院 | 儿童分院4楼保安岗 | 保安员 | 1 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 110 | 儿童分院 | 儿童分院6楼大厅保安岗（新增） | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 111 | 儿童分院 | 儿童分院6楼大厅保安岗（新增） | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 112 | 儿童分院 | 儿童分院6楼大厅保安岗（新增） | 保安员 | 1 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 113 | 儿童分院 | 儿童分院住院楼前大埕车场岗 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周六 | 208.56 |
| 114 | 儿童分院 | 儿童分院住院楼前大埕车场岗 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周六 | 208.56 |
| 115 | 儿童分院 | 儿童分院住院楼后车场岗 | 保安员 | 1 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 116 | 儿童分院 | 儿童分院住院楼后车场岗 | 保安员 | 1 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 117 | 儿童分院 | 儿童分院住院楼后车场岗 | 保安员 | 1 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 118 | 儿童分院 | 儿童分院立体停车库岗 | 保安员 | 2 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 119 | 儿童分院 | 儿童分院立体停车库岗 | 保安员 | 2 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 120 | 儿童分院 | 儿童分院立体停车库岗 | 保安员 | 1 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 121 | 儿童分院 | 儿童分院消防中心岗 | 消防控制 保安员 | 2 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 122 | 儿童分院 | 儿童分院消防中心岗 | 消防控制 保安员 | 2 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 123 | 儿童分院 | 儿童分院消防中心岗 | 消防控制 保安员 | 2 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 124 | 儿童分院 | 儿童分院巡逻岗（兼） | 保安员 | 2 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 125 | 儿童分院 | 儿童分院巡逻岗（兼） | 保安员 | 2 | 15:30-23:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 126 | 儿童分院 | 儿童分院巡逻岗（兼） | 保安员 | 2 | 23:30-7:30 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |

工程保障服务岗位配置和服务工时表

①每月工时总数=（每岗每周工时数*岗位数量*365/7）/12

②本表格按工种折算后，保障主管每月工时总数为417.12小时，工程保障员每月工时总数为24140.82小时，司乘员每月工时总数为10280.27小时。

③本服务中涉及的全部特种作业人员应持有效证件上岗。

| 序号 | 楼宇 | 责任区域/科室 | 岗位 名称 | 岗位 数量 | 工作时间 | 每天工时数 | 每周工作天数1 | 本行每月 工时总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全员 | 工程保障全院 | 保障主管 | 2 | 08:00-12:00 14:00-18:00 | 8.00 | 周一至周六 | 417.12 |
| 2 | 住院楼 | 给、排水及水泵房、热水交换系统、中央正负压系统、配电房等无值班机房 | 工程保障员 | 2 | 08:00-12:00 14:00-18:00 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 3 | 住院楼 | 给、排水及水泵房、热水交换系统、中央正负压系统、配电房等无值班机房 | 工程保障员 | 1 | 08:00-20:00 | 12.00 | 周一至周日 | 364.98 |
| 4 | 住院楼 | 给、排水及水泵房、热水交换系统、中央正负压系统、配电房等无值班机房 | 工程保障员 | 1 | 20:00-08:00 | 12.00 | 周一至周日 | 364.98 |
| 5 | 住院楼 | 中央空调系统中央空调值班室 | 工程保障员 | 1 | 08:00-20:00 | 12.00 | 周一至周日 | 364.98 |
| 6 | 住院楼 | 中央空调系统中央空调值班室 | 工程保障员 | 1 | 20:00-08:00 | 12.00 | 周一至周日 | 364.98 |
| 7 | 住院楼 | 中央空调系统手术室、ICU等特殊科室空调日常巡查、全院中央空调过滤网及全院分体空调清洗 | 工程保障员 | 4 | 08:00-18:00 | 10.00 | 周一至周日 | 1216.60 |
| 8 | 住院楼 | 低压供电系统老电工组总配电房 | 工程保障员 | 2 | 08:00-20:00 | 12.00 | 周一至周日 | 729.96 |
| 9 | 住院楼 | 低压供电系统老电工组总配电房 | 工程保障员 | 2 | 20:00-08:00 | 12.00 | 周一至周日 | 729.96 |
| 10 | 住院楼 | 低压供电系统A楼配电房 | 工程保障员 | 2 | 08:00-20:00 | 12.00 | 周一至周日 | 729.96 |
| 11 | 住院楼 | 低压供电系统A楼配电房 | 工程保障员 | 2 | 20:00-08:00 | 12.00 | 周一至周日 | 729.96 |
| 12 | 住院楼 | 弱电信息系统、医用呼叫系统、会议音响系统 | 工程保障员 | 3 | 08:00-18:00 | 10.00 | 周一至周六 | 782.10 |
| 13 | 住院楼 | 中心供氧机房（1、2号机房）值班室 | 工程保障员 | 2 | 08:00-20:00 | 12.00 | 周一至周日 | 729.96 |
| 14 | 住院楼 | 中心供氧机房（1、2号机房）值班室 | 工程保障员 | 2 | 20:00-08:00 | 12.00 | 周一至周日 | 729.96 |
| 15 | 住院楼 | 中心吸引系统（送氧） | 工程保障员 | 1 | 08:00-16:00 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 16 | 住院楼 | 中心吸引系统（送氧） | 工程保障员 | 1 | 16:00-0:00 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 17 | 住院楼 | 中心吸引系统（送氧） | 工程保障员 | 1 | 0:00-8:00 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 18 | 住院楼 | A、B楼电梯系统值班及日常保养（2个机房） | 工程保障员 | 4 | 08:00-20:00 | 12.00 | 周一至周日 | 1459.92 |
| 19 | 住院楼 | A、B楼电梯系统值班及日常保养（2个机房） | 工程保障员 | 4 | 20:00-08:00 | 12.00 | 周一至周日 | 1459.92 |
| 20 | 住院楼 | 水电设备日常维修、机动应急、巡检辅助 | 工程保障员 | 10 | 08:00-18:00 | 10.00 | 周一至周日 | 3041.50 |
| 21 | 住院楼 | 水电设备日常维修、机动应急、巡检辅助 | 工程保障员 | 2 | 18:00-8:00 | 14.00 | 周一至周日 | 851.62 |
| 22 | 住院楼 | 电梯司机 | 司乘员 | 3 | 08:00-12:00 14:00-18:00 | 8.00 | 周一至周六 | 625.68 |
| 23 | 住院楼 | 电梯司机 | 司乘员 | 1 | 08:00-20:00 | 12.00 | 周一至周六 | 312.84 |
| 24 | 住院楼 | 电梯司机 | 司乘员 | 7 | 07:30-15:30 | 8.00 | 周一至周六 | 1459.92 |
| 25 | 住院楼 | 电梯司机 | 司乘员 | 7 | 15:30-22:30 | 7.00 | 周一至周六 | 1277.43 |
| 26 | 住院楼 | 电梯司机 | 司乘员 | 4 | 07:30-19:30 | 12.00 | 周一至周日 | 1459.92 |
| 27 | 住院楼 | 电梯司机 | 司乘员 | 4 | 19:30-07:30 | 12.00 | 周一至周日 | 1459.92 |
| 28 | 门诊综合楼（含G楼宿舍） | 给、排水及水泵房、热水交换系统、中心正负压系统巡检 | 工程保障员 | 3 | 08:00-12:00 14:00-18:00 | 8.00 | 周一至周日 | 729.96 |
| 29 | 门诊综合楼 | 中央空调系统 | 工程保障员 | 1 | 08:00-20:00 | 12.00 | 周一至周日 | 364.98 |
| 30 | 门诊综合楼 | 中央空调系统 | 工程保障员 | 1 | 20:00-08:00 | 12.00 | 周一至周日 | 364.98 |
| 31 | 门诊综合楼 | 高低压供电 | 工程保障员 | 2 | 08:00-20:00 | 12.00 | 周一至周日 | 729.96 |
| 32 | 门诊综合楼 | 高低压供电 | 工程保障员 | 2 | 20:00-08:00 | 12.00 | 周一至周日 | 729.96 |
| 33 | 门诊综合楼 | 水电设备日常维修、机动应急、巡检辅助 | 工程保障员 | 5 | 08:00-12:00 14:00-18:00 | 8.00 | 周一至周日 | 1216.60 |
| 34 | 门诊综合楼 | 电梯司机 | 司乘员 | 7 | 07:30-19:30 | 12.00 | 周一至周六 | 2189.88 |
| 35 | 门诊综合楼 | 电梯司机 | 司乘员 | 2 | 07:30-19:30 | 12.00 | 周一至周六 | 625.68 |
| 36 | 门诊综合楼 | 电梯司机 | 司乘员 | 2 | 19:30-07:30 | 12.00 | 周一至周六 | 625.68 |
| 37 | 门诊综合楼 | 制氧机房、高低压配电房、电梯机房、水电维修工 | 工程保障员 | 4 | 08:00-12:00 14:00-18:00 | 8.00 | 周一至周日 | 973.28 |
| 38 | 门诊综合楼 | 制氧机房、高低压配电房、电梯机房、水电维修工 | 工程保障员 | 2 | 18:00-08:00 | 14.00 | 周一至周日 | 851.62 |
| 39 | 门诊综合楼 | 电梯司机 | 司乘员 | 1 | 08:00-12:00 14:00-18:00 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 40 | 院外宿舍工程保障（含柏宝大厦宿舍、人防宿舍、卫工路宿舍、富逸荣景宿舍、大华路行政楼、F楼） | 水电维修工 | 工程保障员 | 2 | 08:00-12:00 14:00-18:00 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |
| 41 | 全院 | 全院泥、木、油漆、焊等（含承担突发应急项目） | 工程保障员 | 6 | 08:00-12:00 14:00-18:00 | 8.00 | 周一至周日 | 1459.92 |
| 42 | 全院 | 全院泥、木、油漆、焊等（含承担突发应急项目） | 工程保障员 | 1 | 20:00-08:00 | 12.00 | 周一至周日 | 364.98 |

医疗运送服务岗位配置和服务工时表

①每月工时总数=（每岗每周工时数*岗位数量*365/7）/12

②本表格按工种折算后，输送员每月工时总数为5548.57小时。

| 序号 | 楼宇 | 责任区域/科室 | 岗位名称 | 岗位 数量 | 工作时间 | 每天工 时数 | 每周工作 天数1 | 本行每月 工时总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全院 | 临床药品运送-大液体输送 | 输送员 | 6 | 08:00-12:00 14:00-18:00 | 8.00 | 周一至周日 | 1459.92 |
| 2 | 全院 | 临床药品运送-药学部各药房药品输送、三休时间借药 | 输送员 | 4 | 08:30-13:30 15:00-18:00 | 8.00 | 周一至周日 | 973.28 |
| 3 | 全院 | 临床药品运送-药学部各药房药品输送、三休时间借药 | 输送员 | 4 | 09:00-14:00 15:00-18:00 | 8.00 | 周一至周日 | 973.28 |
| 4 | 全院 | 临床药品运送-药学部各药房药品输送、三休时间借药 | 输送员 | 1 | 10:00-18:00 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 5 | 全院 | 临床药品运送-药学部各药房药品输送、三休时间借药 | 输送员 | 1 | 10:00-13:30 17:30-22:00 | 8.00 | 周一至周日 | 243.32 |
| 6 | 全院 | 临床药品运送-药学部各药房药品输送、三休时间借药 | 输送员 | 1 | 07:30-13:30 15:00-18:00 | 9.00 | 周一至周日 | 273.74 |
| 7 | 全院 | 临床药品运送-药学部各药房药品输送、三休时间借药 | 输送员 | 1 | 12:00-13:00 17:00-18:00 | 2.00 | 周一至周六 | 52.14 |
| 8 | 全院 | 临床病理标本输送:病理科，生物样本库 | 输送员 | 1 | 08:30-12:00 13:30-18:00 | 8.00 | 周一至周六 | 208.56 |
| 9 | 全院 | 临床病理标本输送:病理科，生物样本库 | 输送员 | 1 | 09:30-17:30 | 8.00 | 周一至周六 | 208.56 |
| 10 | 全院 | 临床病理标本输送:病理科，生物样本库 | 输送员 | 1 | 08:30-12:00 14:30-18:00 | 7.00 | 周一至周六 | 182.49 |
| 11 | 全院 | 院内输送司机 | 输送员 | 2 | 08:00-20:00 | 12.00 | 周一至周日 | 729.96 |

绿化管理服务岗位配置和服务工时表

①每月工时总数=（每岗每周工时数*岗位数量*365/7）/12

②本表格按工种折算后，绿化杂工每月工时总数为1216.60小时。

| 序号 | 楼宇 | 责任区域 | 岗位名称 | 岗位 数量 | 工作时间 | 每天工 时数 | 每周工作 天数1 | 本行 工时总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | 全院 | 绿化杂工 | 3 | 08:00-13:00 15:00-18:00 | 8.00 | 周一至周日 | 729.96 |
| 2 | / | 全院 | 绿化杂工 | 2 | 06:00-10:00 14:00-16:00 19:00-21:00 | 8.00 | 周一至周日 | 486.64 |

第三部分  卫生保洁

一、管理服务范围

全院范围（含儿童分院、行政楼室外公共区域、院外各宿舍楼）的卫生保洁、病媒生物预防和控制及门前三包服务（具体见岗位需求表，含门诊综合楼5层、17层、20层、22层会议室，21层职工之家，柏宝大厦12-14层以及中心实验室的卫生保洁及会务服务，F楼与大华路8号、9号行政办公楼的公共区域卫生保洁，人防宿舍与卫工路宿舍的卫生保洁，医疗废物、生活垃圾收集管理，PVC地板和水磨石地面进行打蜡抛光；不含柏宝大厦健康管理中心、住院E楼第2层、住院A楼和 B楼手术室、门诊综合楼6楼手术室、急诊手术室、产房、各ICU病房、PICU、新生儿科；不含化粪池、排污管道、下水道清通、门诊综合楼外墙玻璃窗及玻璃幕墙清洗、住院楼及行政楼外墙清洗）。

二、双方责任

（一） 采购人责任

1、负责提供保洁服务用的水、电能源。

2、负责向中标人提供保洁服务工作的具体时间及特殊要求。

3、负责监督中标人的服务工作质量，必要时提出口头或书面整改意见。

4、负责各病区污物间和院内垃圾转运点的建设。

5、负责消毒液的提供。

6、负责提供疫情防控期间所需的防护物资。

（二） 中标人责任

1、负责提供完成保洁服务需要、能胜任医疗环境保洁工作、合同中约定的足够的保洁服务人员。

2、负责安排采购人分流人员。

3、负责保洁员的培训和考核工作，所有保洁员必须经过培训考核合格后才能上岗，保洁员要求熟悉医院工作流程，掌握社会主义核心价值观、心肺复苏术、七步洗手法、职业防护、消毒液配制及环境清洁消毒等相关知识及操作技能。

4、负责提供完成保洁工作所需的清洁机械、清洁剂等工具及物品。（投标时须提供附表）

5、负责按合同规定的保洁范围、保洁内容及保洁要求进行清洁卫生。

6、负责完成巩卫、创文等上级各项行政性卫生检查所需要的突击性清洁工作。

7、负责全院的控烟工作，及时完成全院范围内地面烟头的清扫工作。

（三）大楼外墙清洁和下水道、化粪池清理

包含厕所简单疏通及中标人原因造成的堵塞。因自然灾害造成水泡、污泥上涌或其它非正常情况造成大范围的污染的保洁项目不包括在本合同的服务范围，如需要，双方可另行商定。

三、管理服务内容（不同区域清洁用品如抹布、拖把、扫帚等要严格用不同颜色区分）

（一）每日工作项目

1、病床、床头柜、物品柜、椅、输液架等家具，消毒液擦拭一次，抹布应一床一巾、一桌一抹布、一用一消毒，保持柜面整洁无杂物。

2、病人床前卫生袋收取2次，有效防止垃圾堆积、异味产生及病原微生物滋生。

3、清理公共区域及病区内垃圾桶垃圾2次，按要求将垃圾送到医院内垃圾转运点，及时清理科室各个空间的杂物，保持各个通道畅通整洁。

4、病区地板及公共区域（电梯间、楼梯间、正门大厅、晾衣间）等其他医疗用房扫、湿拖2次（其中1次用消毒液湿拖），日常清扫操作随人员流动频繁程度适当增加，保持清洁。

5、病区、值班室、办公室、公共卫生间等区域的洗手台清洁冲洗2次，厕所冲洗2次，必要时随时清洁，保持厕所干净无臭味无污垢。

6、医护办公室、治疗室、配药室、医护开水间、值班室、更衣室、示教室、主任室、护长室、配餐室等区域清扫、湿拖1次，桌面清洁擦拭1次。

7、服从科室的管理，按规定时间收发陪人椅，整理好陪人椅、库房物品，保持各个库房干净整洁。

8、按消毒隔离要求对医疗废物及生活垃圾进行分类、收集、包装、转运并做好各项记录备查。严禁医疗废物与生活垃圾混放。

9、按消毒隔离要求及时做好出院、转科或死亡病人的床单元终末消毒。

10、协助科室运送物品、空间整理、病房管理。

11、主动劝阻吸烟人员，及时清扫地面、窗台、楼梯的烟头。

12、电梯轿厢每天清洁湿拖、清扫3次，视脏污情况增加清洁次数；扶手梯及电梯扶手每天消毒3次，并做好记录备查。

13、门诊诊室家具、医护办公室家具吸尘或抹尘清洁1次，更衣室、值班室、库房清洁整理1次，二楼药房湿拖1次，母婴室清洁整理1次。

14、门诊各医疗用房及治疗室换药室地面用消毒液湿拖2次，清扫3次，用消毒液抹台面2次。

15、消防楼梯、地下车库、天台各打扫1次，消防楼梯每天湿拖1次，必要时随时清洁。

16、楼前广场全面大清扫1次，日常巡回清扫4次，视脏污情况随时清洁。

17、每日供应足够开水供患者及家属饮用，开水间微波炉、开水桶及周边地面、台面等配套环境设施，每天清洁1次。

18、协助处理科室科室交付的其他工作。

（二）每周工作项目

1、清洁各种标志、指示牌2次。

2、清洁天花板、空调风口、灯具、门窗玻璃、墙身1次。

3、清洁水池、洗手盆1次，视脏污情况增加清洁次数。

4、消防设施、电器开关、插座面板、电梯门面板、按键板用专用清洁剂清洁1次。

5、推车、治疗车、平车、轮车等车轮每周清洁1次，保持功能正常。

（三）每月工作项目

1、大楼前广场大冲洗2次、天台、通道顶棚2次。

2、协助配合科室清洗空调过滤网、出风口1次。

3、协助门、急诊和病区隔帘、窗帘拆、装、送洗。急诊、病区每3个月1次，污染时随时清洗、消毒；门诊至少每季度清洗诊室隔帘1次，每半年清洗窗帘1次。

4、全院各科室大门口、职工梯、污物梯等梯厅的通风口、灯箱、天花板的清洁。

5、每月提供公共卫生间除臭、洁具保养服务至少1次 ，包括：

(1) 深层清洁：将蹲便器、坐便器、小便器、洗手盘内的尿垢及其他积累已久的污垢彻底清除。

(2) 异味消除：对地面下水道的臭味及臭源以微生降解方式进行处理。

(3) 空气治理：采用分解式环保香薰，通过超细微芳香分子有机分解空气中的各种有机异味、臭味和细菌。

（四）每日保洁服务工作时间

1、门诊部保洁人员工作时间：

周一至周日：上午6:00-11:00，下午14:00-17:00

补洁时间：中午11:00-14:00，下午17:00-20:00

2、住院部保洁人员工作时间：

周一至周日：上午6:00-11:00，下午14:00-17:00

补洁时间：中午11:00-14:00，下午17:00-22:00

3、急诊、急诊留观病区（二病区）、发热门诊人员工作时间：

24小时保洁（科室有特殊要求的按特殊要求执行）。

4、夜间应急保洁时间：22：00-6：00，全院病区患者转科、死亡患者病床终末消毒，手术室死胎收纳、现场保洁，病区突发污物、污染环境的夜间应急清洁服务。

在上述规定时段内，各区域保洁实际作业时长、清洁频次，均依照各科室日常实际需求灵活安排执行。

四、管理服务标准

中标人应对上述中标人责任中的每日及每月工作项目严格执行，采购人有权进行监督和抽查。

（一）住院各临床科室

1、病房

（1）保持病房地面清洁，做到无积尘、无污迹、无杂物；病区无人员吸烟，随时随地制止吸烟者。

（2）门窗明亮干净，门框、墙壁、天花板、灯具、空调风口、监护房设备带、输氧传送带清洁无积尘、无附着物，至少每月清洗1次。

（3）床头柜、储物柜、病床、椅、输液架等病房家具清洁整齐，床头柜每天清洁，使用中的储物柜、病床至少每月进行一次全面清洁，包括床底床栏等，污染时随时清洁。地面无污渍、无水渍。

（4）及时清理出院、转科或死亡病人的物品。按操作规程对病床等用品进行清洁、消毒等终末处理，防止交叉感染。

（5）及时收发陪人椅、污物袋，及时收集清理病房生活垃圾、小广告，保持洗手间整洁。

（6）病房厕所干净无异味，地面整洁，排气扇无灰尘。

（7）治疗车、输液车等治疗用品定时清洁，保持无污渍、无积尘，及时清理垃圾。

2、医护办公室、治疗室、配药室、走廊、库房、公共厕所、污物间、洗涤间、晾衣间、配餐室、开水间、仪器室、资料室、主任室、护长室、示教室、值班室、更衣室

（1）各个区域的墙面、台面及地面清洁，无积尘、无污迹无垃圾，门窗明亮洁净，天花板、墙身无污迹，天花板无蜘蛛网等。灯具（含紫外线灯）、空调进出风口清洁无积尘、无附着物，开水间微波炉、开水桶每天清洁，无茶叶及食物残渣。

（2）所有卫生间无异味、无积水、无污迹，小便器、大便厕位无垢迹、无污物，无异味。厕所排气扇清洁、无灰尘。排水沟渠无杂物堵塞，畅通无阻。洗手池池壁、台面无污物，墙面门窗无尘土及附着物，顶板无尘土、污迹。

（3）污物间、洗涤间保持地面无水渍，保持清洁物品干净整洁，物品分类摆放，不堆放杂物，抹布、扫把、拖把、拖桶分区域使用标识清晰，及时清理运送废物，符合消毒隔离要求。

3、住院楼大厅及各楼层公共区域

（1）保持各楼层大厅、电梯门厅、通道、走廊的地面无脚印、无污垢、无痰迹、无垃圾、无卫生死角、无烟头及无人员吸烟。所有保洁员应是义务控烟员，必须主动制止吸烟行为。

（2）保持各层柱面、墙身、天花板、门窗、灯具、空调风口、消防器材、指示标志牌无积尘、无附着物、无污迹。

（3）电梯门板、电梯轿厢、按键面板洁净光亮、无印迹。

（4）消防通道、消防楼梯无积尘、无污垢、无堆放物，畅通无阻。

（二）门诊各临床及医技科室

1、保持门诊大厅及各层通道地面无脚印、无污垢、无痰迹、无垃圾、无水渍、无卫生死角、无烟头及无人员吸烟、楼梯清洁、扶手干净，门柱墙壁洁净。

2、保持各层公共卫生间干净，做到无积水、无积粪，洗手盆无污垢，厕所无污垢、无异味，无长流水，供水、排风装置等设施损坏及时报修，并且卫生间应有保洁自查记录；排污管道（含下水道）堵塞应及时清通。

3、保持废物日产日清、废物按《医疗废物管理条例》进行处理及登记。

4、保持各层诊室、工作室、工作台、天花板、空调风口、灯具、风扇、门窗玻璃、墙身、各种指示牌、标志牌摆板、各医疗设备、自助设备，外观、候诊椅，各楼层分诊岗、预约台、无驻点人员的自助设备无积尘、蜘蛛网及污迹，地下车库清洁，无污垢及垃圾，各种小广告及时清理。

5、消防设施、电器开关、插座面板洁净光亮，无印迹。

（三）急诊、急诊留观病房

1、保持急诊大厅、抢救室、各诊室、治疗室、清创室、注射室、留观二区及留观病房地面清洁，做到无积尘、无污迹、无杂物、无卫生死角、门柱墙壁洁净，早晚二次湿拖消毒地面，应诊区、二楼留观二区的平车和病床每天清洁消毒一次。

2、门窗明亮干净，门框、墙壁、天花板、灯具、空调风口、吊牌、风帘等清洁无积尘、无附着物。

3、床头柜、病床、平车、椅、输液架、输液车、仪器车等病房家具清洁整齐。

4、及时清理出院、转科或死亡病人的物品。按操作规程对平车、病床等用品进行清洁、消毒等终末处理，防止交叉感染。

5、及时收集清理病房医疗废物、小广告，保持洗手间、病人仓库整洁。

（四）门诊综合楼5楼会议室、17楼远程医学中心、20层学术交流中心、21层职工之家、22层护理教研室及柏宝大厦14楼会议室的卫生保洁和会场服务

1、每周六进行一次全面卫生清洁和家具整理，包括湿拖地板、清洁桌椅沙发及各类会议用品，保持卫生间清洁卫生、无异味等。

2、上述会议室每次会议、学术活动前和结束后进行会场清洁和整理。

3、保证会议或学术活动中的茶水供应和其他必要的服务工作，大型会议或活动应增派人员协助会务服务（包括茶水供应、音响服务等）工作。

4、职工之家每周一、三、五各清洁一次。

5、22层护理教研室每个工作日须清洁一次。

6、做好防火、防盗、防水浸等安全工作。

（五）建筑物外公共区域

1、按保洁计划进行巡回检查，视线范围内发现垃圾立即清扫。保持地面无积尘、无垃圾杂物、无树叶、无卫生死角、无烟头及做好控烟工作。

2、各类宣传栏、指示牌、公共设施及外墙、柱等无积尘、无附着物、无乱涂乱画乱粘贴。垃圾箱、痰壶洁净、无积存物。

3、道路畅通，天台、地面无堆积物、障碍物，室外排水沟渠口无杂物堵塞，排水通畅。雨季时应对排水管道进行及时疏通，确保地面积水能及时排放。

4、生活垃圾日产日清、垃圾收集时无散落及渗出液，并按规定路线运送垃圾；严格垃圾收集间管理，有专人负责、专人管理，每天运送清理垃圾后要及时关门，其他时间不得开门，垃圾清运后及时进行消毒处理，保持垃圾收集间室内外洁净、无蚊蝇、无鼠洞及其它害虫。

（六）院外宿舍公共区域以及宿舍清退保洁

1、院外宿舍公共区域（含楼层走廊、通道、楼梯台阶、扶手）日常清洁除尘、拖拭，随时清扫杂物、垃圾，保持地面干净无污渍、无堆积物，做到随脏随清；规范摆放公共区域垃圾桶，定时清理、更换垃圾袋，做到桶身干净、无满溢、无散落垃圾，维持宿舍公共区域整体整洁有序。

2、宿舍清退保洁。学生规培、进修、实习结束退宿后，及时对空置宿舍开展全屋清扫保洁，做到退一间、清一间、清彻底。全屋无死角、无遗留物品、无积灰污垢，达到可入住验收标准。

（七）病媒生物预防和控制专项服务

负责医院病媒生物防治服务工作，需将管控区域内鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度控制在国家考核标准要求范围内。

服务要求：

1、根据不同季节蚊蝇、蟑螂孳生特点，每月至少开展2次覆盖医院除食堂外全部室外区域的大规模消杀作业，消杀范围涵盖全院绿化带、雨水井、下水道、围墙内外等区域；日常应根据实际需求对医院所有建筑室内区域开展常量喷雾消杀，针对住院部7、8楼手术室、门诊手术室、急诊手术室、眼科病区、新生儿病区等重点区域，每周开展至少2次消杀作业。消杀工作需详实记录作业时间、作业范围及用药用量，相关记录于当月汇总后报送总务科存档。

2、定期清理院内环境，及时消除鼠洞、鼠迹，填平坑洼积水，消除蚊虫孳生地。在医院全域范围内按每30—50米设置一个毒饵站，完成毒饵站固定、编号、张贴警示标识等工作，保障布局合理，并定期开展维护；需根据不同季节特点，每月至少开展2次灭鼠药品投放与补充工作，同时按照规范完成死鼠的收集处置与登记工作，对用药剂量与投药区域留存完整记录。

3、对医院所有区域的室内外环境开展灭蟑药物喷洒作业，每月2次灭蟑服务，并做好相关工作记录。

4、执行消杀作业的人员须持有生物防治员上岗证，作业时应当统一着装，其防护服装及器具须符合有害生物防制相关规范要求。针对突降大雨、洪水等恶劣天气后的区域，以及临时性大型活动场所，中标人须提供全面消杀服务，须保障24小时通讯畅通，接到需求后2小时内响应到场。

5、消杀药械配置：须配备与作业量匹配的各类消杀药品及器械，包括常量喷雾器、超低容量喷雾器、热烟机等。消杀相关药品由中标人提供，并应使用符合国家标准的消毒、杀虫害等药剂。

6、病媒生物预防和控制工作各项检查考核指标应符合“巩卫”、“创文”要求。

（八）PVC地板、水磨石地面打蜡、抛光专项服务

1、服务内容及频次：门诊一层收费大厅、便民服务中心地板每3个月打蜡、抛光一次；其他楼层每半年补蜡、抛光一次。每半年一次对病区PVC地板、水磨石地面进行打蜡抛光处理。

2、地板打蜡服务要求

（1）按医院规定频率进行对地板胶进行打蜡服务

（2）门诊、病区地面的清洁、打蜡、抛光保洁保养工作，大门口、职工梯、污物梯等梯厅的通风口、灯箱、天花板的清洁，应避开白天人员流动频繁、复杂的时间段，安排在适当的时间进行。

（3）表面应平整光亮，无蜡痕、无气泡、无花斑。

（4）蜡层厚度均匀，无明显接缝或色差，整体色泽一致。

（5）防滑性能达标，干湿状态下摩擦系数符合安全标准。

（6）边角处理到位，无积蜡或漏打现象，与踢脚线衔接自然。

（7）使用环保蜡剂，施工后无异味残留，24小时内可正常使用。

（九）医疗废物收集管理

负责收集医院医疗废物的全程处理及管理，做好科室产生的医疗废物的收集、包装、运转工作，按要求认真做好记录及保存备查。

1、主管部门应每年对工作人员进行一次医疗废物安全处理法律法规知识培训，并要求保洁人员每年至少参加一次医疗废物泄露应急演练，新上岗人员及时进行岗前培训。

2、严格执行《医疗废物管理条例》等文件规定，做好废物收集、包装、运送、移交处置，确保不泄露。因中标人不按相关法律法规和制度规定操作而造成污染、偷窃、倒卖、隐瞒、漏报、罚款等各种行为，相关责任由中标人承担，构成违法犯罪的，依法追加刑事责任。

3、做好每日、每月各类医疗废物的转运移交工作，每月5日前应将上月废物转运报表报送总务科。各项资料应建档备查（存档三年）。

4、医疗废物暂存间每日做到两打扫、一冲洗，随脏随冲扫，冲洗后的污水应排放到医院的污水处理系统，定时开紫外线灯消毒，必要时喷撒消毒药品进行消毒，禁止在暂存间饮食、吸烟、堆放生活垃圾、杂物，保持室内外环境卫生、无苍蝇、蚊虫、臭味。

5、负责配备医疗废物处理工作人员的安全防护用具，对新上岗人员及在岗人员做好必要时的健康体检（一般一至二年一次，内容包括乙肝、丙肝、MIV、胸片、大便常规），保证工作人员职业安全。费用由中标人承担。

6、如有新出台的强制性医疗废物管理规定和政策，中标人应给予配合落实。

（九）生活垃圾收集管理

负责医院生活垃圾的全程处理及管理，做好科室产生的生活垃圾的收集、包装、运转工作。

1、做好每日生活垃圾的收集、包装、运转工作，确保不产生垃圾堆积现象。

2、生活垃圾须与医疗垃圾严格分类、分区域存放、分开转运，严禁混装混运。

3、生活垃圾暂存间每日做到两打扫、一冲洗，随脏随冲扫，冲洗后的污水应排放到医院的污水处理系统，定时开紫外线灯消毒，必要时喷撒消毒药品进行消毒，保持室内外环境卫生、无苍蝇、蚊虫、臭味。

4、做好每日生活垃圾清运、清洁、消毒工作记录，留存备查。

5、因中标人的原因导致医院被相关政府部门处罚，中标人应付所有赔偿责任。

五、清洁设备、清洁工具、物料消耗品要求

（1）本项目设备最低配置要求如下：

| 序号 | 保洁设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手推洗地机 | 2 |
| 2 | 电动扫地机 | 2 |
| 3 | 驾驶式洗地机 | 2 |
| 4 | 移动式鼓风机 | 20 |
| 5 | 高速抛光机 | 2 |
| 6 | 吸水机 | 2 |
| 7 | 高压水枪 | 1 |
| 8 | 保洁车 | 70 |

（2）清洁工具及消耗品，包括但不限于所有日常保洁所需的工具及易耗品：榨水车、背式喷雾器、吸水扒头、不锈钢拖杆、玻璃刮、吸尘机、地面刮水器杆、厕泵、铝合金人字梯、农夫手锯、绿化大剪刀、镰刀、草坪刀片、充电手电筒、电子秤、大竹尾扫、垃圾斗、塑料扫、桶、扫把、吸水胶海绵拖把、布拖、拖把头、地板铲刀、防滑牌、地拖桶、工具桶、消毒液配比桶、卫生刷、洗衣刷、百洁布、钢丝球、抹布、方巾、毛巾、彩色方巾、快洁布、耐酸碱黑手套、胶手套（红、黄）、纱手套、塑料手套、生活垃圾车帆布袋、乌橡胶管、垃圾夹、尘推罩、除草剂、洗衣粉、洁厕精、洁厕灵、洗洁精、漂渍液、洗手液、消毒液、漂白水、去污粉、肥皂、百洁剂、杀虫剂、蜡水、小苏打粉（纯碱）、不锈钢光亮剂、小粒樟脑丸、空气清新剂、花露水、万能除胶剂、玻璃水、马桶除垢剂、去锈水、多功能粘胶去除剂、洗地机专用清洁剂、地面清洁剂、管道疏通剂、消防水带、胶纸（封医疗垃圾）、一次性口罩、一次性橡胶手套、一次性医用帽子、围裙等防护用品等。

第四部分  保安管理服务

一、管理服务范围内容

1、全院范围内（含医院本部、行政办公楼、儿童分院、柏宝大厦健康管理中心及相关楼层、卫工路宿舍、医院原三门诊）的保安服务工作，负责所属范围内的安防、保安、秩序、消防等管理工作及责任范围内的门前三包管理。

2、全院范围内的相关车辆及停车管理工作（包括行政办公楼与H楼停车场，住院A楼地下车库、锅炉组及D楼前、儿童分院、卫工路宿舍及医院原三门诊相关车辆及停车场）；

3、责任范围内的门前三包。

具体包括：

（一）医院门诊、住院部出入口秩序与安检服务

1.24小时值守医院各出入口，落实人员、车辆、物品进出管控，开展入院安全检查，收缴、劝阻管制器具、易燃易爆等违禁物品。

2.劝离医托、号贩子、推销、乞讨、醉酒滋事、精神异常等无关人员，禁止宠物进入诊疗区域。

3.做好外来人员、施工送货人员登记引导，管控院内违规拍摄、录像行为，核对药品、医疗废物、贵重设备等物资进出并登记放行。

4.维护出入口通行秩序，主动帮扶行动不便患者，协助推送轮椅、平车。

（二）院内交通及停车场管理

1.疏导院内道路、出入口、规范车辆停放，保障急救通道、消防通道全程畅通，严禁车辆占道堵塞。

2.提醒就诊人员保管随身财物，及时处置车辆剐蹭、拥堵等现场矛盾。

（三）院区全域保安巡逻防控

1.分区域、分时段开展门诊、住院楼、楼道、院区外围、地下空间全覆盖巡逻，重点加密对医院重点部位、重点区域的巡查频次。

2.防范盗窃、扒窃行为，排查可疑逗留、尾随人员；巡查医院范围内的围墙、门窗，严防外来人员非正常闯入。

3.及时劝阻院内吸烟、大声喧哗、占用走廊、私拉电线等违规行为；协助搜寻走失老人、儿童及精神障碍人员。

（四）消防安全巡查与应急配合

1.每日开展防火巡查，检查安全出口、消防通道、消防器材、应急照明、疏散指示标志完好情况，排查并及时消除库房、机房、食堂等用火用电用气安全隐患。

2.熟练使用消防器材，发生火情第一时间开展初期处置，引导人员疏散，配合消防救援工作。

3.配合医院组织消防培训和应急演练，负责人员疏散、秩序维护、现场警戒。

（五）消防监控中心值守管控

1.24小时双人双值实时监看全院监控、入侵报警、门禁系统，发现异常立即派安保人员到场核查处置。

2.按规定做好检测消防监控及防盗报警系统，建立检测及安全档案。发现火险或异常情况，迅速采取有效措施处置并及时报告院保卫科，发生火灾第一时间向“119”报警。

3.做好监控设备日常巡检，故障及时上报；规范录像调取、留存管理，严守患者隐私，严禁录像外泄。

4. 严格管控重点区域门禁出入权限，严防无关人员违规进入限制区域。

（六）突发事件及涉医纠纷处置

1.遇医患争吵、围堵诊室、投诉闹事等情况，第一时间隔离双方、稳定现场，引导至调解区域并上报医院保卫科、医务科或门诊办公室，防止事态升级。

2.发生暴力伤医、持械滋事、威胁医护人员等突发案事件，立即启动应急处置，利用防暴器材控制现场、保护医护人员，封锁现场留存证据并及时报警。

3.患者突发晕厥、外伤急症时快速清场开辟急救空间，配合医护转运患者。

4.针对漏水、停电、极端天气、上级视察、院内大型活动等场景做好现场警戒、人流疏导、专项安保保障。

5.发生失窃、遗失物品事件，保护现场、登记信息、协助调取监控，开展失物招领。

（七）便民辅助服务

1.为就诊人员提供科室指引、路线咨询等便民服务。

2.协助搬运小件行李、转运轻症患者；做好拾获物品登记、保管与招领。

（八）台账记录及协同配合工作

1.执行24小时交接班制度，完整记录巡逻情况、安全隐患、纠纷、突发事件、设施异常等信息，建立全套安保工作台账。

2.服从医院保卫管理部门统一调度，配合公安、消防、医务、后勤等科室开展工作，定期参加反恐、消防、涉医冲突处置培训及演练。

3.完成医院交办的其他安全防范、秩序维护相关临时性工作。

二、管理服务标准要求

（一）根据国家的有关法律法规，结合医院的工作实际，提供标准的保安服务，防范服务范围内出现抢劫、扒窃、失窃、财物破坏及人身损害等行为，维护正常的医疗环境及公共保安秩序，保护医院财产及医护人员、职工、来院就医群众的人身安全。

（二）保安人员按要求经过严格训练，持证上岗，具备相应的业务素质，工作时身着制服，佩带胸牌和必要的警械。

（三）文明执勤、礼貌待人，热心帮助患者，耐心解答患者及家属的询问。

（四）全天候24小时维持医院（包括服务范围内）良好的保安秩序，保证消防通道的畅通。在所负责管理的停车场内，检查进出车辆，指挥车辆按规定路线行驶、停放。严格执行医院关于外来、职工车辆停放管理的规定，做好人员出入安保、安检、各种出入车辆看管工作，防止车辆损坏或丢失，如损坏或丢失须负责赔偿。

（五）建立健全24小时保安值班及备勤制度。接报警后，五分钟内调集保安人员赶往现场，特别是在各种原因出现破坏行为时，保安人员应在第一时间赶到现场。

（六）按规定路线进行巡逻，每天巡逻确保在6次以上且记录完整。加强重点要害部位的巡逻频次，防止溜门撬锁事件和重大事故的发生。下班时间发现办公室未上锁或其它异常情况，及时报告保卫科并采取有效的防范措施。

（七）在住院部查房及非探访时间，严格禁止无关人员进入病区、病房，维持病区的正常医疗秩序。

（八）对影响医院正常办公、医疗秩序和宿舍区正常生活秩序的行为及危害医院安全的各类违法事件，要采取有效措施予以制止，协助保卫科将疑犯扭送公安机关，及时制止院内公共场所有关人员的吸烟行为。

（九）负责医院各大门（及卡口）的值勤保卫，对大宗或贵重物品出门应认真予以查验，确认证明后才予以放行。每日随时清理责任范围内大门两侧摊贩及车辆，禁止商贩和推销人员进入院内及宿舍区，保证各大门道路畅通。接到车场车位停满信息后，礼貌劝阻车辆进入院内。

（十）接到台风等自然灾害的预报，及时检查防范措施的落实情况，组织应急救险队伍，由保卫科统一指挥，做好抗灾抢险工作，力争将损失降至最低程度。

（十一）积极贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，对保安人员进行经常性的消防常识培训，每月一次定期检查全院各方位消防设备、器材的配置及完好情况，每次检查结果应记录存档。

（十二）协助病区对病房内违规使用电、用火、用气或其他明火现象予以劝阻，积极消除火灾隐患。

（十三）上级相关部门及医院其他相关管理服务标准要求。

三、管理服务纪律要求

为严格落实安保服务合同约定，规范医院保安队伍执勤秩序，压实岗位安全职责，筑牢医院保安、消防安全及医患人身财产安全防线，对全体在岗保安人员坚守岗位工作要求如下：

（一）严守编制定岗，落实岗位职责

全体保安人员必须严格按照服务合同核定编制、定岗定员要求上岗，严禁擅自缺岗、脱岗、串岗、顶岗。各岗位人员定岗定责，大门值守、院区巡逻、消防值守、停车场秩序维护、住院楼安保等岗位人员，需严格坚守指定工作区域，熟练掌握本岗位工作标准、工作流程和应急处置规范，全面落实岗位各项安保工作任务，杜绝岗位空悬、工作缺位等问题，保障医院安保工作24小时不间断、无死角运转。

（二）恪守在岗纪律，规范执勤状态

1.上岗期间必须全程在岗在位，严格执行上下班考勤、交接班制度，按时到岗、准时交接，不得迟到、早退、旷工。交接班时需清晰交接当班保安情况、隐患问题、待办工作及设备状态，做好书面记录，杜绝交接疏漏、脱岗空档。

2.执勤期间严禁擅自离岗、闲聊玩手机、打瞌睡、聚众闲谈、擅离岗位处理私人事务，不得无故脱离执勤区域，始终保持严谨的执勤状态，时刻关注院区人员、车辆、环境安全动态。

3.严格服从医院保卫科及保安队长的统一调度、管理和工作安排，不消极怠工、不推诿扯皮，保质保量完成日常值守、巡逻防控、秩序管控、隐患排查、应急协助等各项工作。

（三）坚守岗位职责底线，保障院区安全稳定

1.常态化开展院区全覆盖巡逻，重点巡查门诊楼、住院楼、消防通道、楼梯间、库房、停车场、院区边角等关键区域，及时排查消防隐患、保安隐患、设施隐患，制止院区违规行为，劝阻无关闲散人员，保障院区秩序井然。

2.严格落实出入口管控职责，严防安全风险流入院区，全力保障医患人员人身安全、医院公共财产安全。

3.遇突发纠纷、医患矛盾、安全事故、火情隐患、突发险情等突发情况，在岗人员必须坚守岗位、第一时间上报，并快速配合开展疏导、维稳、应急处置工作，不得临岗脱逃、消极不作为。

（四）严格履约履职，强化责任落实

保安队管理人员每日开展岗位巡查、考勤核查，对脱岗、缺岗、履职不到位、违反岗位纪律的人员，严格按照合同约定及医院规章制度予以考核、追责、通报，确保全员履约在岗、履职到位，持续稳固医院安全防控屏障，为医院诊疗工作有序开展、医患安全保驾护航。

四、双方责任

（一）采购人责任

1、采购人根据医院的实际情况对中标人的保安队伍工作进行检查监督和指导，及时传达贯彻执行上级有关工作要求和指示精神。同时对中标人保安队伍的工作进行考核；对违法违纪违规的保安员，采购人有权要求中标人予以调换或辞退；

2、采购人可在本院范围内用中标人保安人员进行日常勤务外应急的协助性工作。遇突发应急事件，采购人可指挥调动中标人所安排各岗位的保安人员；

3、采购人负责与政府相关部门的协调工作。中标人在值勤中与采购人单位人员以及进入采购人单位的外来人员发生争议而不能解决时，采购人应出面协调，协调费用由中标人负责；

4、采购人应教育本院职工积极配合保安人员，做好安全检查和日常保安、秩序及安全管理工作，确保保安工作的正常开展；

5、采购人现有保安器材无偿移交给中标人保管使用，需增加的器材由中标人按需依法依规添置，费用由中标人负责；

6、采购人负责消防器材的购置、维修、更换，并负责消防报警和灭火系统的维修保养费用；

7、采购人负责全院有关技防设施、保安监控系统、各种必要的标志牌、警示牌的设立、维修及更新费用。

（二）中标人责任

1、应配合公安机关对保安员进行背景审查，严禁有涉暴、涉毒等违法犯罪前科人员从事医院安保工作。

2、承担采购人交予管理的全院性安防、保安、秩序和消防管理工作。负责提供能够胜任保安和消防工作的保安人员，保安人员原则上年龄不超过60周岁， 50岁以下保安人员不低于总数的20%。

3、接受采购人分流的职工；

4、负责保安的培训和训练工作，所有保安人员必须经培训才能上岗，要求熟悉医院工作流程，掌握保安巡查和消防灭火必备技能，以及心肺复苏术、七步洗手法等基本知识。

5、负责保安人员的日常行政管理工作，严格按照保安人员规范管理的要求，加强岗位练兵，不断提高保安人员的政治和业务素质，并负责保安人员在工作中的教育培训、组织管理和问责追责工作；

6、儿童分院停车专场严格按市政府及市物价局规定的范围及收费标准收费，指挥车辆进入划定的车场停放。负责按有关规定对管理范围内的车辆丢失或损坏进行处理；

7、与采购人保卫科保持密切的联系，互通医院保安与安全情况，接受采购人业务指导。对日常工作中发现的采购人范围内存在的安全隐患应以书面形式及时向采购人提出改进意见及改进措施。但在采购人做出整改前，中标人应采取积极防范措施，防止事故发生；

8、协助保卫科定期开展对医院的安全检查。一旦发现隐患，属采购人责任的，及时提出改进意见；属中标人责任的，及时予以整改；

9、做好病人、陪护人员必要的防火、防盗和有关安全生产宣传工作；

10、负责全院灭火器材的管理、巡查、定期提出更换意见，费用由采购人负责。

11、合同期满中标人应将上述设施、器材如数交还采购人，若出现人为损坏、丢失，中标人应负赔偿或修复责任。

12、协助做好全院范围内的控烟工作，发现吸烟人员应及时劝阻。

五、软件系统配置要求

本项目要求配置具备保安巡查功能的管理系统1套。

第五部分  工程保障

一、管理服务范围

全院（含儿童分院、行政楼、院外各宿舍楼）的工程保障管理，具体为水、电（含强电及弱电）、中央空调、各类分体空调、中心吸引机、制氧机、中心空气压缩机组、热泵热水机组等机电设备系统的运行与日常检修与保养维护管理，全院电梯（含电动扶梯）的运行与日常检修保养维护管理。中央空调、中心吸引机、中心空气压缩机、制氧机、净化设备、电梯等专业性维护保养由采购人委托第三方专业公司实施。

全院总供配电机房设备及全院供电线路、通用电器的运行、检修和维护管理，包括全院给排水设备及管路的维护管理。

二、双方责任

（一）采购人责任

1、负责提供中标人工程人员值班及办公地点。

2、负责为中标人工程值班及办公地点配备院内分机电话，负责提供机房必要的调温及排气设备。

3、负责提供与管理服务项目有关的机电图纸、设备资料等。

4、负责对中标人工程人员工作的检查监督。

5、负责保修内容外的设备设施日常维修、大修、项修、急修、年检、更新、改造的费用。

（二）中标人责任

1、制订有关设备操作规程、规章制度，实行科学管理并建立资料档案。特种作业人员需持证上岗，人证相符。

2、根据采购人需要，随时开启设备，确保设备正常运行，保证正常供电、供水、供气，确保“两不漏”（不漏水不漏电）和“三通三下”。

3、根据有关部门规定及使用实际情况，负责制订提供各项设备的保养计划，设备的年检、项修、大修计划及预算。

4、24小时值班，当接到报修通知或发现故障现象时，中标人工程维修人员应在10分钟内到达现场。属一般故障，立即排除；属复杂故障，应立即向主管领导汇报，组织技术力量，采取积极措施，及时排除故障。

5、中标人应严格按有关设备操作规程操作，设备出现较大故障时应及时报告采购人有关人员到现场共同分析情况，分清责任。因中标人操作不当或因中标人原因未及时进行设备保养、维修而造成损失，中标人负相关赔偿责任。

6、中标人作为特种设备使用单位须承担以下责任：

（1）全面履行特种设备使用单位安全管理义务，对设备日常运行、维保、检验、隐患整改、应急处置负总责；

（2）按规定配备持有效证件的安全管理人员、作业人员，建立并落实安全管理制度、操作规程；

（3）负责设备定期检验申报、使用登记变更、报废注销等工作，确保设备合法、在检、合格；

（4）落实日管控、周排查、月调度，建立安全技术档案、维保记录、检查记录并归档备查；

（5）负责电梯等设备困人应急救援，确保及时响应、规范处置；

（6）接受市场监管部门监督检查，对检查问题按期闭环整改。

7、设备进行项修、大修、急修时，须呈书面报告报采购人并由采购人审核同意后方可施工，（急修需口头报告采购人同意，再补办有关手续），中标人应确保设备维修质量合格，并经采购人或采购人委托的有关技术部门验收合格，设备维修后的保修期间等问题按有关规定执行。

8、合理控制设备、灯光照明的运行时间、节约用水、用电，节约维修材料。做到低耗、高效、安全运行。

9、妥善保管好工具、仪器、仪表及各类机电设备图纸、技术资料、运行记录资料等。

10、上科室维修服务做到文明礼貌，及时优质。维修结束时，要做到工完场清，同时由采购人有关部门核实、签名确认维修内容及耗用材料。

11、切实做好抗击台风等各种自然灾害的预防措施，积极参加抗灾抢险工作。如遇重大事件，中标人有关人员须服从采购人统一调配。

12、每年每月对后勤维修事件进行统计学分析并报总务科，为改进后勤管理质量提供参考。

13、严格按合同规定配置工程管理技术人员，定员定岗，接受采购人总务科核查，发现因缺员而影响采购人医护工作时，采购人将扣除中标人相应费用。

14、制定服务质量、安全管理持续改进方案，每月根据满意度调查情况和上级检查情况对工程保障服务质量、安全管理持续改进，不断提高工程保障整体水平。

三、管理服务内容

1、全院（含儿童分院）的水、电（含强电及弱电）、中央空调、各类分体空调、中心吸引机、制氧机、中心空气压缩机组、热泵热水机组等机电设备系统的运行与日常检修与保养维护管理；

2、全院电梯（含电动扶梯）的运行与日常检修保养维护管理；

3、全院总供配电机房设备及全院供电线路、通用电器的运行、检修和维护管理，包括全院给排水设备及管路的维护管理。

| 后勤设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电梯（含扶梯） | 曳引驱动电梯（直梯）共45台/套 自动扶梯（扶梯）共10台/套 合共55台/套 | A楼电梯7台/套、B楼电梯5台/套、C楼电梯2台/套、D楼电梯4台/套、E楼电梯1台/套、F楼电梯1台套、H楼电梯2台/套、布类组电梯1台/套、门诊电梯13台/套、门诊扶梯10台/套、行政楼1台/套、体检中心电梯1台/套、儿童分院电梯3台/套、新传染楼电梯4台/套 |
| 2 | 压缩空气机组 | 合共12台/套 | A楼天面2台/套、B楼天面2台套、D楼天面2台/套、门诊负一层2台/套、儿童分院2台/套、新传染楼2台/套 |
| 3 | 负压吸引机组 | 合共16台/套 | A楼负一层5台/套、B楼天面2台/套、门诊负一层3台/套、E楼天面2台/套、新传染楼天面2台/套、儿童分院2台/套 |
| 4 | 分体空调 | 合共约1400台/套 | 全院分体空调 （含儿童分院、院外宿舍) |
| 5 | 中央空调机组 | 合共6台/套 | A楼负一层空调机房3台/套、门诊负一层空调机房3台/套 |
| 6 | 风冷模块机组 多联机设备 | 合共75台/套 | 风冷模块机组全院合共61台/套 新传染楼多联机室外机设备合共 21台/套 |
| 7 | 空气能热泵机组 | 合共38台/套 | A楼12台/套、C楼3台/套、D楼5台/套、E楼5台/套、H楼2台/套、门诊5台/套，儿童分院2台/套、新传染楼4台/套 |
| 8 | 制氧机组 | 合共9台/套 | 1号制氧机房3台/套、2号制氧机房3台/套、3号制氧机房2台/套、儿童分院制氧机房1台/套 |

| 柴油发电机组设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电房名称 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 医院发电机房 | 1 | 柴油发电机组 | KM-1650E | 组 | 2 |  |
| 儿童分院发电机房 | 1 | 柴油发电机组 | DY-528 | 组 | 1 |  |
| 中心实验室箱式柴油发电机组 | 2 | 箱式柴油发电机组 | WCD480E | 组 | 1 |  |
| 备注：1650kW柴油发电机组共计2组；528kW柴油发电机组共计1组；480kW箱式柴油发电机组共计1组。 |  |  |  |  |  |  |

| 配电房及箱变设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电房名称 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 中心医院A楼配电站(金P2382) （A楼地下室配电房） | 1 | 10kV高压环网柜 | 施耐德SM6 | 单元 | 6 |  |
|  | 2 | 10kV电力变压器 | 许继:树脂浇注干式电力变压器SCB10-1600kVA | 台 | 2 |  |
|  | 3 | 10kV电力变压器 | 中鹏：干式变压器SCB14-1600kVA | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 低压配电柜 |  | 面 | 20 | 西门子低压开关 |
| 中心医院C专用配电站(金P2388) （门急诊综合楼地下室配电房） | 1 | 10kV高压环网柜 | 施耐德SM6 | 单元 | 6 |  |
|  | 2 | 10kV电力变压器 | 许继:树脂浇注干式电力变压器SCB10-1600kVA | 台 | 4 |  |
|  | 3 | 低压配电柜 |  | 面 | 26 | 西门子低压开关 |
| 中心医院A专用配电站(金P2383) （老电工组配电房） | 1 | 10kV高压环网柜 | 施耐德SM6 | 单元 | 5 |  |
|  | 2 | 10kV电力变压器 | 许继:树脂浇注干式电力变压器SCB10-1600kVA | 台 | 2 |  |
|  | 3 | 低压配电柜 |  | 面 | 31 | 西门子低压开关 |
| 中心医院D专用配电站(金P3302) （F楼新配电房） | 1 | 10kV高压环网柜 | 施耐德SM6 | 单元 | 5 |  |
|  | 2 | 10kV电力变压器 | 许继:树脂浇注干式电力变压器SCB10-1600kVA | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 低压配电柜 |  | 面 | 6 | 西门子低压开关 |
| 中心医院B专用配电站(金P2386) （9号楼天面配电房） | 1 | 10kV高压环网柜 | 施耐德 | 单元 | 3 |  |
|  | 2 | 10kV电力变压器 | 许继:树脂浇注干式电力变压器SCB13-1000kVA | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 低压配电柜 |  | 面 | 6 | 西门子低压开关 |
| 儿童医院专用配电站(金P2353) （儿童分院配电房） | 1 | 10kV高压环网柜 |  | 单元 | 6 |  |
|  | 2 | 10kV电力变压器 | 干式电力变压器SCB10-1000kVA | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 低压配电柜 |  | 面 | 9 |  |
| 中心医院专用箱变(金X3117)体检中心箱变 | 1 | 10kV高压环网柜 |  | 单元 | 3 |  |
|  | 2 | 10kV电力变压器 | 干式电力变压器SCB10-400kVA | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 低压配电柜 |  | 面 | 3 |  |
| 中心医院实验室专用箱变(金X3525) （中心实验室箱变） | 1 | 10kV高压环网柜 |  | 单元 | 2 |  |
|  | 2 | 10kV电力变压器 | 油浸式电力变压器S11-M-500kVA | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 低压配电柜 |  | 面 | 3 |  |
| 备注：配电房共计6个，箱变2台；10kV高压环网柜共计36单元；1600kVA电力变压器共计9台、1000kVA电力变压器共计2台、 500kVA电力变压器共计1台、400kVA电力变压器共计1台；低压配电柜共计104面。 |  |  |  |  |  |  |

| UPS交流不间断电源设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 规格型号 |  | 单位 |  | 数量 | 所属科室 |  | 安装位置 |  |  |  |
| 1 | 易事特 | EA9920 |  | 套 |  | 1 | F楼血库 |  | F楼楼梯底 |  |  |  |
| 2 | 科华 | YTR3340 |  | 套 |  | 1 | 住院部A楼7楼手术室 |  | A7走廊UPS机房 |  |  |  |
| 3 | 科华 | YTR3380 |  | 套 |  | 1 | 住院部A楼7楼手术室 |  | A7走廊UPS机房 |  |  |  |
| 4 | 科华 | YTR3340 |  | 套 |  | 1 | 住院部A楼8楼ICU二区 |  | A8走廊机房 |  |  |  |
| 5 | 科华 | KR3360 |  | 套 |  | 1 | 住院部A楼22楼ICU一区 |  | A22西面UPS机房 |  |  |  |
| 6 | 科华 | YTR3340 |  | 套 |  | 1 | 住院部B楼4楼产科手术室 |  | B4西面机房 |  |  |  |
| 7 | 科华 | YTR3360 |  | 套 |  | 1 | 住院部B楼6楼心内CCU |  | B6西面机房 |  |  |  |
| 8 | 易事特 | EA9930 |  | 套 |  | 1 | 数据中心 |  | B6西面机房 |  |  |  |
| 9 | 易事特 | EA9015H（3/1) |  | 套 |  | 9 | 住院部B楼7楼手术室 |  | B7（1-9手术室配电间） |  |  |  |
| 10 | 科华 | YTR3360 |  | 套 |  | 1 | 住院部B楼10楼神内NICU |  | B10西面机房 |  |  |  |
| 11 | 科华 | YTR3340 |  | 套 |  | 1 | 住院部B楼12楼眼科手术室 |  | B12西面机房 |  |  |  |
| 12 | 易事特 | EA89100 |  | 套 |  | 1 | 门诊1楼急诊科 |  | 门诊-1楼电井及隔壁的配电间 |  |  |  |
| 13 | 捷益达 | BH60L-H |  | 套 |  | 1 | 门诊4楼药物临床试验机构 |  | 门诊4楼药物临床试验机构药物储存室 |  |  |  |
| 14 | 捷益达 | BH100L-H |  | 套 |  | 1 | 门诊5楼检验科 |  | 门诊5楼检验科 |  |  |  |
| 15 | 易事特 | EA8960 |  | 套 |  | 1 | 门诊6楼手术室 |  | 门诊6楼电井 |  |  |  |
| 16 | 易事特 | EA66200 |  | 套 |  | 1 | 门诊7楼检验科 |  | 门诊7楼检验科UPS机房 |  |  |  |
| 17 | 易事特 | EA66160 |  | 套 |  | 1 | 门诊8楼检验科及病理科 |  | 门诊8楼平台西面UPS机房 |  |  |  |
| 18 | 易事特 | EA9015H（3/1) |  | 套 |  | 1 | 门诊10楼内镜中心 |  | 门诊10楼电井内 |  |  |  |
| 19 | 易事特 | EA89250 |  | 套 |  | 1 | 门诊13楼血液净化中心 |  | 门诊13楼血液净化中心UPS机房 |  |  |  |
| 20 | 易事特 | EA8930 |  | 套 |  | 1 | 门诊14楼生殖科 |  | 门诊14楼电井内 |  |  |  |
| 21 | 易事特 | EA9980 |  | 套 |  | 2 | 门诊17楼数据中心 |  | 门诊17楼数据中心UPS机房 |  |  |  |
| 22 | 捷益达 | RP200L33-H |  | 套 |  | 1 | 门诊20楼会议中心 |  | 门诊20楼电井内 |  |  |  |
| 23 | 捷益达 | DT100L33-H |  | 套 |  | 1 | H楼3楼计划免疫室 |  | H楼3楼计划免疫室针剂储存室 |  |  |  |
| 24 | 捷益达 | BH20S-V |  | 套 |  | 1 | 总务科 |  | 临床科室应急使用 |  |  |  |
| 25 | 易事特 | EA66100 |  | 套 |  | 1 | 容灾机房 |  | 计算机中心应急机房 |  |  |  |
| 26 | 科士达 | YDC3340H |  | 套 |  | 1 | D楼5楼 儿科PICU |  | D楼1楼UPS机房 |  |  |  |
| 27 | 科士达 | HI3310 |  | 套 |  | 1 | D楼6楼 新生儿科NICU |  | D楼1楼UPS机房 |  |  |  |
| 28 | 易事特 | EA906H |  | 套 |  | 2 | 儿童医院1楼检验科 |  | 儿童医院1楼检验科 |  |  |  |
| 29 | 易事特 | EA8960 |  | 套 |  | 1 | 中心实验室 |  | 120指挥中心大楼5楼中心实验室 |  |  |  |
| 30 | 科华 | YTR3330 |  | 套 |  | 1 | 9号楼1楼PCR |  | 9号楼1楼电井内 |  |  |  |
| 31 | 伊特 | C6K |  | 套 |  | 1 | 9号楼1楼 |  | 9号楼1楼电井内 |  |  |  |
| 32 | 伊特 | OT33 40KS |  | 套 |  | 1 | 9号楼5楼负压病房 |  | 9号楼5楼电井内 |  |  |  |
| 33 | 伊特 | OT33 20KS |  | 套 |  | 1 | 9号楼6楼负压ICU |  | 9号楼6楼电井内 |  |  |  |
| 34 | 伊特 | OT33 10KS |  | 套 |  | 1 | 9号楼6楼负压手术室 |  | 9号楼6楼电井内 |  |  |  |
| 备注：UPS交流不间断电源设备共计44套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵房设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵房名称 |  |  | 序号 |  | 设备名称 |  |  | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| A楼地下室水泵房 |  |  | 1 |  | 离心式清水泵 |  |  | 功率30kW；扬程120米 |  | 台 | 3 |  |
|  |  |  | 2 |  | 离心式清水泵 |  |  | 功率4kW；扬程110米 |  | 台 | 1 |  |
| 门急诊综合楼地下室水泵房 |  |  | 1 |  | GDLF立式多级不锈钢管道泵 |  |  | 功率3kW；扬程65米 |  | 台 | 1 | 低区 |
|  |  |  | 2 |  | DL型立式多级离心泵 |  |  | 功率11kW；扬程60米 |  | 台 | 3 |  |
|  |  |  | 3 |  | DL型立式多级离心泵 |  |  | 功率18.5kW；扬程120米 |  | 台 | 2 | 高区 |
| B楼水泵房 |  |  | 1 |  | GDLF立式多级不锈钢管道泵 |  |  | 功率15kW；扬程77米 |  | 台 | 4 |  |
|  |  |  | 2 |  | GDLF立式多级不锈钢管道泵 |  |  | 功率4kW；扬程81米 |  | 台 | 1 |  |
| H楼水泵 |  |  | 1 |  | 离心式清水泵 |  |  | 功率7.5kW；扬程50米 |  | 台 | 2 |  |
| 儿童分院水泵 |  |  | 1 |  | 轻型立式多级离心泵 |  |  | 功率4kW；扬程46米 |  | 台 | 2 |  |
| 备注：生活给水泵共计19台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、管理服务标准

（一）空调系统

1、中央空调系统的管理

负责包括空调主机、热泵机组、冷却塔、水泵、配电屏、空调末端设备的日常节能运行与日常节能巡查、检修、保养、维护工作。

（1）做好中央空调系统的启停机、日常检查等全过程的节能运行管理工作，同时按医院规定的温度或时间开机，在满足日常需求的情况下减少中央空调系统的能耗。

（2）对风机盘管、新风机等设备的管道、阀门、控制器等设备定期检查维护、定时清洁，更换风机盘管的过滤网等工作，确保设备处于良好的性能状态，保证随时开机都能正常运转。

（3）配合采购人要求做好节能管理事项。

2、其它空调设备的管理及维护

（1）其他空调设备是指医院内各部门公用的空调机（包括分体式、立柜式、吊顶式、天井式等家用空调）。

（2）负责对上述空调机的日常保养及检测，包括空调运行使用期间每月对空调过滤网进行一次清洗、每季度对室外机进行一次清洗，对各部门报修的空调机进行检测维护（包括加雪种等）和必要的技术检测。

（3）根据采购人的需要，配合采购人安装或拆除分体空调。

（4）配合采购人要求做好节能管理事项。

（二）高、低压供配电系统（含照明、动力、重点区域UPS等）

1、高压供配电系统（高低压配电房、变压器房）

（1）基础运维与现场标准化管理

负责高低压配电房日常运行、操作、维保工作；统一设置供电保障等级、供电范围标识，建立完整设备台账，配齐配电系统一次接线图、配电柜及线路标识。

建立配电房管理制度、电工值班责任制及标准化作业流程；配齐完好有效的安全防护工具，保持配电房柜体、地面洁净无积尘，照明、通风、防小动物、消防设施完好可用；按规范定期校验安全工器具，检查记录归档留存。

配电房统一悬挂一次结线图、操作规程、应急预案、人员资质、每日值班表、月度排班表。

（2）人员值守、巡视与台账管理

配电房实行 24 小时轮值，值班电工须持证上岗；熟练掌握院区线路走向、负荷参数、高低压柜操作、继电保护原理、消防器材使用，具备故障研判、应急处置能力。

每 2 小时开展一轮配电房全范围巡视，记录双电源切换装置、环网柜、变压器、低压柜、电容补偿柜运行数据，保障无功补偿功率因数≥0.90；每班交接前使用红外测温、热成像设备检测开关、母排温度并留存数据。

规范建立全套台账：运行日志、交接班记录、设备操作记录、故障事故记录、设备基础台账，所有运维动作全程留痕可追溯。

（3）停电作业、安全操作责任

定期校验双路电源自动切换装置，确保常态可用；所有停电、复电操作必须第一时间上报院总务科并通知重点临床科室，严禁私自恢复供电。未按流程操作造成医疗设备损坏的，经鉴定后由中标人承担相应赔偿责任。

倒闸操作及各类电力施工作业严格执行《电工安全操作规程》，违规操作引发人身、财产损失的，追究中标人全部责任。

（4）故障应急处置

配电系统突发故障，值班人员 5 分钟内响应并上报采购人；常规故障 10 分钟内到场处置、恢复供电；无法快速抢修的须第一时间上报，采取措施控制风险，全程配合事故复盘和善后处理。

编制并落实配电房供电应急预案，建立配电柜清单台账，清晰标注各回路供电分区；定期开展电工技术、安全培训，熟练掌握重点科室主备电源、发电机应急供电范围与切换流程；依据用电规范及院方要求定期组织供电应急演练。

（5）全程配合采购人开展高压配电设备预防性试验、检测等工作。

2、低压供配电系统（楼栋配电间、层间强电井、照明、动力、UPS）

（1）基础运维与标识台账管理

负责楼栋配电间、层间强电井日常运行、操作、维保，配合高压系统停送电及高低压联动操作；及时更新配电箱、开关回路标识，完善接线图纸、设备台账；健全管理制度、岗位职责与作业流程，配齐防护工具，保障配电间照明、通风、防小动物、消防设施完好，箱体洁净无积尘。

（2）分级巡查、预防性保养

配备万用表、钳形表、红外热成像仪等工具，定期巡检各级配电箱、双电源箱、插接箱，检测回路电压、电流、负荷及母线、接头温度，异常情况立即上报采购人。

制定周、月、季、年度分级巡查及预防性保养计划，完整留存巡检记录与评估意见，并落实对应整改保养措施；设备综合完好率不低于 95%，手术室、ICU 等重点区域设备完好率 100%。

手术室、ICU 配置专职电工，专项负责区域配电箱、双电源箱、IT 电源箱等巡检及故障处置。

（3）日常故障处置

低压系统故障发生后，维保人员 10 分钟内到场排查处置，同步对接专业维保单位配合抢修，及时上报采购人；重大故障参与事故分析及善后工作。

（4）全院照明系统运维

负责全院灯具、插座、线路、配电箱日常维保；统筹照明节能管理，制定外围泛光照明启闭时间表并严格执行；常态化巡检，照明故障即时处置，落实院方各项节能管控要求。配合完成全院电表抄录、用电负荷数据统计上报等相关辅助工作。

（5）UPS 电源专项运维（医疗设备自带的 UPS、消防安防 UPS等 除外）

制定 UPS 每周巡查计划，逐项核查浮充状态、蓄电池有无鼓包漏液、放电功能、运行参数，每套 UPS 单独留存巡查记录表；发现异常第一时间上报，配合第三方维保单位检修。

（6）应急发电机运维管理

负责发电机日常巡检、保养，保障启动电池工况正常；每月至少空载启动 2 次，作业人员熟练掌握机组性能、供电范围、应急送电流程；全院停电时 15 分钟内完成启动、送电操作。

（7）配合采购人完成电气消防检测、防雷检测等专项检测工作。

（三）给排水系统（包括热水系统）

负责给排水系统、热水系统的运行管理及维护工作，负责二次供水的水质监测与管理工作。

1、定期检查给排水系统有关管道并做好运行记录。确保给排水系统正常运转。

2、检查全院供水压力情况，检查给排水系统管网及阀门有无渗漏，积水情况，发现故障及时处理。确保水压正常。

3、定期做好给排水水泵、水表、水箱等设备的清洁，加油、更换填料等工作，保证正常运转。

4、热水供应期间，应定时检查各热泵运行情况及水压、水温、加压泵的运行情况，根据实际情况及时调整。

5、严格二次供水卫生管理制度，专人专职负责水质定期监测、消毒及水质监测记录留档。管理人员定期健康体检，合格上岗。每半年清洗、消毒水池一次（五一及国庆长假期间），做好水池清洗消毒记录，确保生活、医疗、消防用水供给正常。

6、配合采购人要求做好给排水系统（包括热水系统）节能管理事项。

（四）中心供氧、中心吸引系统、中心压缩空气供应系统

负责中心供氧、中心吸引系统、中心压缩空气供应系统的运行管理及日常维护工作；负责中心供氧以外有关临床科室的氧气供应与相关管道维保工作。

1、机房执行24小时值班制度、做好仪表运行记录。机房工作人员应经过专业培训、持证上岗。

2、定时检查各病房中心供氧气体纯度和中心吸引、中心压缩空气供应系统的气体压力等情况，供氧系统气体纯度每月全面检测一次，保证气体纯度、压力均符合要求。

3、定时做好供气系统的设备日常维护、保养、确保供气系统的安全运行及各种气体参数符合规定的质量标准。

4、拟订供氧供气应急方案，当设备发生故障时，及时采取应急措施并组织力量排除故障。当设备发生较大故障时，应同时呈报院方，协调设备制造厂家，排除设备故障。

5、建立该系统运行、检测、保养等相关工作记录档案。

6、根据临床科室需要及时供应氧气，确保医疗工作用氧及时、安全。如实、及时做好外加瓶装氧气的使用记录。

7、配合采购人要求做好中心供氧、中心吸引系统节能管理事项。

（五）传呼、有线电视网络弱电系统

负责各病区弱电传呼系统（不含院计算机电脑机房及信息布线系统）和有线电视网络的线路、终端的管理、维护保养工作。

1、每月对有线电视网络等弱电系统的线路及终端进行全面检查一次；每周检查各病房传呼系统一次，及时排除各类故障，保证传呼、有线电视等弱电系统工作正常。

2、定期检查并及时消除消防系统误报现象，确保消防系统处于正常状态。

3、建立设备的运行、检修等相关工作记录档案。

4、电话机、线路的维护。

（六）电梯系统

负责电梯日常运行操作、司乘服务及机房设备，轿箱井道，井坑的日常保养，检查维护工作。

1、电梯司机必须由经过岗位培训（取得岗位合格证）、五官端庄，有一定文化素质的人员担任，全天负责司乘服务、导医、人员分流及轿箱防盗工作。

2、电梯机房执行24小时值班制度，做好设备运行、检修，交接班记录。

3、电梯机房设备、轿箱井道、井坑每周检查保养一次，确保电梯正常使用。

4、及时处理、解救因电梯故障或停电导致困人的事件。

5、保管好机房门、电梯门、电器箱门等专用锁匙，做好电梯运行、应急或暂停使用的调度工作。电梯因故障或维护停用一小时以上须向院方报告。

6、配合甲方要求做好电梯系统节能管理事项。

（七）净化系统

配合采购人委托的第三方专业公司做好全部净化系统的日常维护及保养。

1、严格执行净化系统操作规程；

2、定时清洁、更换过滤器，确保设备、净化空气处于良好性能状态。

3、配合采购人要求做好净化系统节能管理事项。

（八）泥、木、油漆、焊接综合维修

负责全院范围内综合维修保障服务，含木工、焊接（铁工）、泥工、油漆及零星杂项维修、突发应急修缮等工作内容。

1、木工维修服务

负责院内木门、门框、窗帘、纱窗、各类木质办公家具的拆装、修复保养及翻新工作；负责各类门窗、橱柜、柜体、锁具、把手等机械杂项配件的维修、安装、拆换与保养；同步承担院内木门、门框破损修复、油漆翻新等配套木工修缮作业，保障院内木质设施完好规范、正常使用。

2、铁（电焊）工维修服务

负责院内所有五金类（含不锈钢）设施设备的日常保养、故障维修、焊接加固、整改维护，确保各类金属构件、五金配件完好牢固、正常使用。

3、泥工、油漆维修服务

负责全院小范围零星土建修复、房屋零星修缮、装饰简易修补翻新及涂装养护工作，包含墙地面砖、踢脚线修补更换、墙洞填补、排水沟修缮、墙体楼板打孔、地面找平、局部防水补漏，以及天花、墙面、柱身油漆、水泥漆涂刷与墙体翻新作业；同时承担院内微波炉、饮水机、电风扇、排气扇、电磁炉等小型电器设备的简易维修与保养工作。

4、突发应急项目处置

承接全院房屋及设施各类突发应急修缮项目，涵盖墙面地面破损、天花及踢脚线损坏、渗水漏水、土建结构零星破损、金属及木质构件损坏、门窗柜体与锁具突发故障、小型电器突发故障等各类紧急情况，第一时间开展应急响应、现场排查、抢修加固、隐患整改及复原翻新工作，及时消除安全隐患，保障院区办公、诊疗环境设施完好、运行秩序稳定。

（九）设备管理的原则

1、设备管理必须实行全过程动态管理。应正确、合理使用设备、减轻设备的磨损、延长设备使用寿命，防止设备和人身事故，减少和避免设备无效运行，提高设备利用率，不断提高设备管理水平。

2、设备维护保养与修理必须严格按有关制度进行分级管理

（1）设备检查：分为日常检查、月度检查及年度检查。

（2）预防保养：分为日常保养、巡回检查、定期调整、预防修理及更新修理。

（3）维护保养：必须严格按照一级维护保养、二级维护保养与修理、三级维护保养与修理要求。

3、特种设备的管理必须严格按照有关使用程序、检测要求及运行监控等管理规定执行。

4、严格设备使用的程序：

（1）具备专业设备管理技术资质；

（2）进行岗前培训及安全教育；

（3）实行定人定机管理；

（4）凭证操作。

5、协助做好电梯、压力容器等年审联系有关部门工作。

五、设备日常维修、大修费用

（一）日常维修费用（包括家用电器）

日常维修费用，指低值易耗品：如灯泡、光管、开关、插座、水喉、给水泵、潜污泵等，以及电视机、微波炉、分体空调等家用电器，每月按实际损耗的数量凭维修通知书报采购人确认后结算。

（二）设备大修、项修、年检费用

采购人委托第三方专业公司实施，但中标人应给予配合。

- 软件系统配置要求

本项目要求配置具备工程设施设备管理功能的管理系统1套。

第六部分  医疗运送

一、管理服务范围

全院范围（含儿童分院）由住院部西药房及门诊西药房、门诊中药房供给各临床科室的药品，包括输液液体（不包括麻醉药品、第一类精神药品）的运送；全院范围（含儿童分院）临床病理科、生物样本库各类病理标本的运送；全院范围（含儿童分院）的转运病人（急诊收治的病人、儿童分院、院本部医生收治的病人）、转科病人、转运治疗物资（送收消毒物品、布类等）、值班医护人员、转运标本及药物；输血科专项输送任务。

二、双方责任

（一）采购人责任

1、采购人有权对医疗运送人员的工作进行检查、督促、考核，对不称职的医疗运送人员提出批评、教育及处罚，采购人有权随时提出更换不满足采购人需要的医疗运送人员，包括但不限于换岗、调离、更换。

2、采购人负责提供运输工具与运输工具维修费用。

（二）中标人责任

1、负责医疗运送人员的培训工作，所有医疗运送人员须经医疗运送技能、院感知识等基本知识培训才能上岗。

2、中标人应对运输过程的交通安全和人员物品安全负责。

三、管理服务内容

（一）药品临床运送

负责全院范围（含儿童分院）内由住院部西药房及门诊西药房、门诊中药房供给各临床科室的药品，包括输液液体（不包括麻醉药品、第一类精神药品）的运送工作。

- 临床病理标本运送

1、病理学检查标本，包括手术切除标本、活检组织、涂片、体液标本（胸液、腹液、尿液、脑脊液、痰液）、液基细胞学、血液、骨髓标本及少量实验样本等病理科（包含）临床病理科及生物样本库）需要检查的样本。

2.需要一位人员在病理科轨道车接受站点接受标本，按申请单整理排序标本，并要求做好标本交接及相关事务。

3.需要提供人工运送病理标本服务的科室：

（1）未开通轨道车科室包含

A、住院手术室、门诊手术室、急诊手术室、

B、住院部E楼，眼科住院部

C、门诊临床科室：外科、妇产科、妇产科专家门诊、皮肤科、肛肠科、口腔科、耳鼻咽喉科、眼科、急诊科、中医妇科、烧伤整形科、乳腺疾病诊疗中心、生殖中心、H楼激光美容中心。

（2）处于过度期暂时没有开通输送的科室包含内镜中心、生殖中心、门诊手术室等；

（3）生物样本库位于门诊手术室的乳腺大体标本；

（4）协助调取职工食堂8楼（G楼）、儿童医院及以后增加的储存区的病理标本石蜡及玻片。（这一项工作很少，每月只有几例）。

（5）住院、门诊和手术中快速病理检查标本，当气动传输和轨道车系统出现故障，无法进行术中标本传输以及送检标本体积太大，气动传输和轨道车系统无法运送时，需要人工运送病理标本，遵循“随叫、随送”的原则，配备专人负责运送。输送时间为工作日周一至周六及节假日按照医院通知的工作日8：30点至18点。

（6）特殊情况下需要人工输送的住院科室标本及以后新业务开展增加的科室；

（7）标本输送覆盖全院，气动和轨道车及人工互相配合运用。

要求收集各科室需要进行病理检查的标本，及时、准确、安全送达病理科（门诊综合楼七楼）。

（三）医疗运送车辆运送服务

1、转运病人（急诊收治的病人、儿童分院、院本部医生收治的病人）、转科病人、接送患者检查往返、转运治疗物资（送收消毒物品、布类等）、三休时间需诊治病人、值班医护人员的往返、转运标本及药物等；

2、负责护送病人的陪护医护人员（包括输送人员）的往返；司机有看到病人拿着病历，上面写着收（分院、院本部）住院的病人要接送；

3、三休时间接送自动出院病人家属办理手续；

4、三休时间接送护理二值值班，会诊医生、二线值班人员往返院本部及分院之间。

5、临时特殊情况由科室主任护长及院部调配。

6、输血科输送司机要求:

（1）接到派车电话后，需要15分钟内抵达输血科，紧急抢救要求10分钟内到达。

（2）出发前检查取血物品(专用取血箱、医院用血申请单、U盘)，如缺少以上物品，需要及时跟输血科工作人员沟通确认。

（3）取血前及取血后抵达输血科，均需要跟输血科工作人员交接，经输血科工作人员确认无误后，在“输血科派车取血时间登记表”上签名并记录时间。

（4）在确保安全的前提下，应尽快到达血站取血并将取到的血制品及时送达输血科，不得耽误病人抢救用血时间。

7、负责车辆转运过程中的交通安全和人员物品安全，因车辆及司机原因导致的交通安全事故，由中标人负责处理和赔偿。

四、管理服务标准

（一）药品临床运送

1、每天 7:30开始，输送人员按分工负责范围到住院各科室收集药品运送专用箱，清理清洁后送到住院西药房，必须确保药品运送专用箱及时足量回收。

2、住院西药房根据各科室电脑传送的药品目录，按科室分类将配发药品和装箱清单(药品名称、规格数量等)装入运送专用箱中并使用扎带封好，交输送人员签名接收，由输送人员将药品运送箱运送到指定临床科室。

3、药品送达临床科室后，直接交到各科室指定人员查验扎带并办理签收手续及注明签收时间。

4、各科室接收到药品运送箱后，应在1小时内(冷藏药品应及时打开核对并放置于冰箱)由指定人员(2人以上)负责对接受药品的数量、品种等及时进行清点和核对。如发现药品品种、数量、质量等方面有问题，应及时与各相关药房联系及协商处理。药品运送清单一式两份，科室核对签收后自留一份，另一份科室签收后交运送人员返交住院西药房备存。药品运送清单必须完整回收。

5、每周一至周日，输送中心每天上、下午各集中运送各科室所需药品两次，运送时间由药房与各科室协商后确定。每天集中运送后的其他时间，临床各科室所需的药品由输送人员按随叫随送办法运送，交接程序和手续按运送规定办理，物业公司必须保证留有一定人手在药房待命，以及时完成药品输送任务。物流小车使用期间，中标人应安排人手配合住院西药房做好物流轨道小车药品输送和回收的相关工作。三休时间(包括住院西药房停止办公时间)临床科室病人急用药品需要到急诊药房取药的，由科室通知输送中心，按随叫随送的办法，由输送人员直接到科室收取医生及护士双方签名的病区借药单后到急诊药房取药并负责送回住院科室。

6、各科室中草药配剂、代煎中药液的输送方法，由输送人员分别到中药房和煎药室接收，具体方法参照住院药品输送流程由中药房确定。

7、儿童分院相关科室的退药由临床科室通知输送人员将退药单及药品送到相应药房进行核对。

8、每周五由输送人员到门诊西药房接收药品送往内镜中心和CT室，具体方法参照住院药品输送流程由门诊西药房确定。

9.负责儿童分院药房到西药库请领药品的运送。

（二）病理标本运送（包含临床病理科及生物样本库）

1、指定专人负责，建立值班制度、配备专线电话，完善登记制度和检查监督机制，及时处理工作中出现的问题，培养业务骨干人员，做好沟通和协调工作。

2、病理标本输送人员应保持相对稳定，素质好、责任心强，能胜任本职工作。输送标本人员变更时，应及时报告门诊办、病理科并通知相关科室，同时负责对新进人员进行培训，熟悉工作后方能独立工作。

3、输送标本人员应按临床科室的需求开展工作，输送标本人员应认真负责，细心细致，避免错漏遗失，做到热情文明、安全快捷、保质保量。

4、标本输送工作应服从和服务于医院医疗中心工作，以维护医院和患者利益为原则，以服务临床、服务患者为主旨，主动做好服务，不断改进和完善输送方法、流程，确保质量，努力提高输送速度，确保医院的医疗服务工作的正常开展。

5、认真做好标本交接工作，包括：

（1）为确保标本输送的准确性，送检的标本，应由标本输送员与临床科室送检人员双方严格核查、核对病理检查申请单及标本的基本信息（患者姓名、住院号或门诊号，标本的类型及数量），填写“病理标本交接登记本”两联单，双方签字确认后进行编号、登记，第一联交给病理科，第二联交给送检科室。输送员与病理科登记室人员或相关人员的标本交接，也须做好核查、登记并签名。

（2）接收标本人员不得对申请单中由临床医师填写的各项内容进行改动。

（3）移送标本时必须确保安全，严防放置标本的容器倾覆、破损和标本散乱、缺失等。

（4）病理检查申请单及标本的基本信息出现不一致或发现未收取检查费用及其他问题时，可拒收标本，并立即告知送检科室；如标本已经送达病理科登记室才发现错误，由输送员将标本交还送检科室并登记“病理标本交接单”二联单并注明退检原因，送检科室签名确认。

（5）标本交接完成后，当天应对运送工具进行消毒、清洁及登记（消毒间、责任人）。

6、标本接收和交接时间

（1）手术室（住院部手术室及门诊手术室、急诊手术室）：周一至周六每天上午8:30、下午13:30、下午16：30。

（2）门诊各科室：每天上午10:00、下午15:30。

（整形烧伤科与手外科标本存放在外科门诊，统一交接及运送。）

（3）通过轨道物流将标本送到病理科，需要一名人员到病理科接收轨道车的标本。正常工作日星期一至星期六（08：30—18：00）。节假日按照医院的放假通知开通（08：30—18：00）。按照病理科要求负责整理标本，注意轨道车清洁，如标本有问题拍照上传轨道车群反馈相关科室电话通知相应科室，特殊标本或轨道临时故障临时改为人工输送要求在接到输送请求的电话后，及时、准确、安全送达病理科（门诊综合楼七楼）。

（4）其他需要提供人工运送病理标本服务的科室：

①未开通轨道车的住院科室包含住院部E楼，眼科住院部；

②处于过度期暂时没有开通输送的科室包含内镜中心、生殖中心等；

③生物样本库位于门诊手术室的乳腺大体标本；

④特殊情况下需要人工输送的住院科室标本及以后新业务开展增加的科室；

要求收集各科室需要进行病理检查的标本，及时、准确、安全送达病理科（门诊综合楼七楼）。

（5）住院、门诊和手术中快速病理检查标本：当气动传输和轨道车系统出现故障，无法进行术中标本传输以及送检标本体积太大，气动传输和轨道车系统无法运送时，需要人工运送病理标本，遵循“随叫、随送”的原则，配备专人负责运送。输送时间为工作日周一至周六及节假日按照医院通知的工作日8：30点至18点。

（6）生物样本库标本接收当气动传输和轨道车系统出现故障，无法进行术中标本传输以及送检标本体积太大，气动传输和轨道车系统无法运送时，需要人工运送病理标本，遵循“随叫、随送”的原则，配备专人负责运送。输送时间为工作日周一至周六及节假日按照医院通知的工作日8：30点至18点。交接时间如下：

手术中乳腺疾病大体组织标本，要求在接到手术室输送请求的电话后，输送员5分钟内到达门诊手术室接受及交接标本，并立即将标本送达临床病理科及生物样本库的取材室，遵循“随叫、随送”的原则。

A、每周一至周五晚上19:00前、周六中午12:00前，送检科室电话通知物业管理处，安排输送员接收并输送。周六下午、周日不交接和运送常规病理检查标本。

B、胸水、腹水及脑积液等标本，8:00---22:00,电话通知，随叫随送。

（4）手术中快速病理检查标本：要求在接到手术室输送请求的电话后，输送员10分钟内到达手术室接收及交接标本，并于10分钟内将标本送达病理科。遵循“随叫、随送”的原则，配备专人负责运送。

注：目前由人工运送手术中快速病理检查标本，占手术中快速病理检查总量小于1%。

7.输送人员（三名）工作安排。

（1） 上班时间A班（8个钟）.上午 08：30—12：00，下午13：30—18：00；B班（8个钟）. 09：30—17：30；C班（7个钟）. 08：30—12：00，14：30—18：00。

A班：负责手术室标本，按时间点收取标本，标本收到科室后按病理科需求整理排序，标本处理好后，其它时间协助B班工作处理各种标本及申请单或临床需人工输送的标本。

B班：负责轨道车，由A班、B班人员一起协助配合轨道车工作。

C班：负责门诊标本，协助处理轨道车标本及申请单或临床需人工输送的标本，按时间点到门诊收标本，标本收到科室后按病理科需求整理排序，标本处理好后，其它时间协助B班工作处理各种标本及申请单或临床需人工输送的标本。当B班下班后，接手轨道车工作。

当A班C班个人工作完成后,同B班相互配合工作，工作时间服从病理科安排。

（四）医疗车辆运送服务

1、输送司机要及时响应相关科室的要求派车输送。

2、车辆行驶过程要注意交通安全，遵守各项交通法规。

- 做好车辆的日常保养维护和清洁清洗，确保乘坐人员的乘坐体验。

第七部分 医院绿化管理

- 管理服务范围

负责全院(含儿童分院)花木草坪等绿化养护管理工作，协助院内各类杂项搬运等后勤辅助工作。

- 双方责任

- 采购人责任

采购人负责绿化日常所需的药物、花肥、花土、工具以及新购花木、树苗等费用。

- 中标人责任

中标人负责绿化工具、设备等费用。

三、管理服务内容及服务标准

（一）负责全院(含儿童分院)花木草坪等绿化管理工作，做好花木修剪、杀虫、施肥、换土和日常养护，每天浇水一次（冬季按需浇喷），保证花木不缺水，不枯黄。

（二）预报有台风登陆或其他自然灾害来临前，必须及时转移盆花至避风安全处，并做好加固防护工作，自然灾害过后，必须及时清除灾害影响，恢复原貌。

（三）负责节假日或重大接待任务期间的绿化物装点、布置。

（四）负责医院临时用杂工需要等工作（在额定人员编制内，由总务科指派）。

（五）负责全院各楼房天面清洁卫生及排水口疏通等工作。

（六）因中标人管理问题导致的绿化物损失和死亡，中标人应负赔偿责任。

第八部分  精神文明与职业道德

一、全员进行思想政治教育（包括普法教育、职业道德教育）。思想政治教育要建立系统的培训制度，每位员工上岗前必须接受培训，并定期进行复训。培训教育要有计划、措施，学习要有记录，参加学习人员应本人签名。

二、严格遵守国家各项法律法规、医院的各项规章制度和职业道德规范，依法依规履职。

三、牢固树立以病人为中心的服务理念，立足岗位履职尽责，部门、岗位间互相协作；爱护医院环境与设施，共同营造安全、整洁、有序的就医环境。

四、坚守文明服务准则，做到着装规范、仪表端庄，礼貌待人、语言亲切，态度和蔼，严禁与患者或家属发生顶撞、争执行为；对待患者一视同仁，关心尊重患者，虚心听取患者及家属的意见和建议，持续改进服务质量。

五、认真执行岗位责任制，遵守劳动纪律，团结互助，勤俭节约，不以任何借口侵占、贪污公共财物。

六、病人和医院职工对物业管理的满意度达到90%以上。

第九部分 后勤综合服务考核工作实施方案

一、医院综合目标管理考核领导小组根据后勤综合服务各项目的考核标准进行日常考核，必要时可组织专项考核，主要考核方法为日常管理、现场查看、查阅相关资料及满意度调查等。在服务周期内，医院有权利按照年度修订本方案。

二、原则上取每月后勤综合服务费的10%作为考核金，考核金额扣完为止。

三、考核项目、权重系数及考核科室

| 考核项目 |  | 权重系数 | 考核科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精神文明、职业道德建设 |  | 0.05 | 党办、纪检室 |
| 工程工作质量 |  | 0.25 | 总务科、门诊办 |
| 保洁工作质量 |  | 0.35 | 总务科、护理部、门诊办、预防保健科、院感科、院办 |
| 保安工作质量 |  | 0.30 | 保卫科、门诊办、预防保健科 |
| 综合服务 | 药品输送服务质量 | 0.05 | 药学部、护理部 |
|  | 临床病理标本和生物样本库输送服务质量 |  | 病理科、生物样本库 |
|  | 电瓶车运送服务 |  | 总务科、保卫科 |
|  | 绿化管理质量 |  | 总务科 |

（注：综合服务中四项内容的权重分别为50%、10%、25%和15%）

四、各考核项目以100分及满意度90%（含本数）以上为达标标准。中标人应根据医院后勤综合服务考核发现的问题或提出的合理建议和要求及时进行改进，在半年的时间区间内，同一个项目相同内容如累计3次未能达标，多次通报仍未整改，从第4次出现开始，每次扣罚分数将在前一次的基础上追加10%，直至该服务项目全部考核分数扣完为止。

五、每月将各考核项目初始所扣分数按相应权重系数进行折算，得出各考核项目的最终扣罚分数，并可由此得出当月后勤综合服务考核总得分。根据得分情况实行阶梯式扣罚，阶梯设置具体如下：

| 阶梯 | 阶梯设定 （首个数字均含本数） | 每分扣罚金额 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶梯 | 95分以上 | 不予扣罚 |
| 第二阶梯 | 90分-95分 | 500元/分 |
| 第三阶梯 | 85分-90分 | 1000元/分 |
| 第四阶梯 | 80分-85分 | 1500元/分 |
| 第五阶梯 | 75分-80分 | 2500元/分 |
| 第六阶梯 | 70分-75分 | 3000元/分 |
| 第七阶梯 | 65分-70分 | 3500元/分 |
| 第八阶梯 | 60分-65分 | 4000元/分 |
| 第九阶梯 | 60分以下 | 5000元/分 |

由对应的每分扣罚金额*（100分-当月后勤综合服务考核总得分）可初步计算得出当月后勤综合服务质量需要扣罚的金额，加上其它额外扣罚的金额可计算得出当月最终的扣罚金额。

六、每月开展一次满意度调查，包括职工满意度和群众物业满意度，任何一项低于90%（不含本数），即需实行阶梯扣罚，两项按最低一项实行扣罚，具体如下：

| 阶梯 | 阶梯设定 （首个数字均含本数） | 满意度每下降1个百分点 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶梯 | 90%以上（含本数） | 不予扣罚 |
| 第二阶梯 | 85%-90% | 3000元 |
| 第三阶梯 | 80%-85% | 4000元 |
| 第四阶梯 | 75%-80% | 4500元 |
| 第五阶梯 | 70%-75% | 5000元 |
| 第六阶梯 | 70%以下 | 5500元 |

七、中标人根据《医院后勤综合服务项目岗位需求表》制定各类型服务人员出勤岗位安排表，并定期向医院报备。中标人需安装指纹或人脸识别考勤机，留存考勤记录。医院将根据安排表对岗位人力配置情况进行不定期查岗，如出现缺岗、漏岗情况，每岗位人次处罚标准为500元。若当月某个服务项目累计缺岗超过10％（含本数）时，医院将提出书面警告并按相应比例扣减当月对应项目服务费。在1年的时间区间内同一服务项目累积3次以上（含本数）出现缺岗超过10％（含本数），医院有权直接无条件解除合同。

八、当月考核总得分低于80分或任何一项满意度低于85%，医院将要求限期提交书面整改方案落实整改；年度累计3个月考核总得分低于80分或任何一项满意度低于85%，医院将约谈中标人高层，年度累计超过6个月考核总得分低于80分或任何一项满意度低于85%，医院有权直接无条件解除合同。

九、发生拾金不昧等好人好事，经确认，每单奖励20元，该类奖励合计不超过1000元；发生医闹、三无人员、聋哑人乞讨、黑陪护、散发小广告等保安事件及时有效处理，获科室、职工表扬，经确认，每单奖励30元，获病患或家属感谢信或锦旗表扬，经确认，每单奖励50元，该类奖励合计不超过3000元；积极配合医院顺利完成迎检工作或上级指令性任务，由医院综合目标管理考核领导小组根据配合情况奖励5分-10分（该分数直接加在当月后勤综合服务考核总得分）。

十、负责考核的各职能科室于每月10日前将上一月的考核结果报院综合目标管理考核领导小组办公室，由考核领导小组办公室于15日前整理汇总审核后报院计财科，并以书面形式向有关部门通报。

后勤物业管理工作考核评分标准

一、精神文明与职业道德建设

考核科室：党办、纪检室（100分）

| 考核 项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精 神 文 明 、 职 业 道 德 建 设 | 一、新员工上岗前必须进行思想政治教育（包括普法教育、职业道德教育）培训。对在岗员工每年开展不少于2次思想政治教育（包括普法教育、职业道德教育）常态化培训，所有培训需建立完整台账，包括培训制度、年度计划、单次方案、培训课件、学习照片、参训人员本人签名记录。 | 20 | - 新员工未培训直接上岗，每1人扣5分； - 常态化培训少1次扣10分； - 未建立培训台账的，扣10分；已建立台账，但培训材料缺失任意一项的扣2分，缺失多项的累计叠加扣分。 |
|  | 二、坚守文明服务准则，做到着装规范、仪表端庄，礼貌待人、语言亲切、态度和蔼，严禁与患者或家属发生顶撞、争执行为。 | 20 | 有下列行为之一者，经查实，每人次扣2分： - 未按规定穿着工作服或着装不整； - 在工作场所使用不文明用语，或与患者、家属发生顶撞、争执行为； - 在院内吸烟，或在岗玩手机、从事与工作无关的事务； - 其他违反文明服务准则的行为。 |
|  | 三、自觉遵守医院各类人员职业道德规范，认真执行医院有关规章制度。 | 30 | 被病人、陪人或甲方职工投诉的，经查实，视情节轻重每宗次扣5-10分。 在上级进行的各项检查中，被公开批评的，每宗次扣10-20分。 该项扣分最高不超过30分。情节严重者另作专项处理。 |
|  | 四、物业投诉管理工作要坚持以病人为中心，以群众满意为宗旨，时刻为病人、群众着想，工作尽职尽责。 | 30 | 对病人、家属或甲方职工的投诉没有及时处理、整改并回复的每宗扣管理分10-30分。 |

（注：第一至二项由党办负责考核；第三至四项由纪检室负责考核。）

二、工程工作质量

考核科室：总务科、门诊办（100分）

| 考核 项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 程 工 作 质 量 | 一、规章制度管理（24分） ⑴制订设备操作规程、规章制度并建立相关档案；妥善保管好工具、仪器及各类机电设备图纸、技术资料。 | 4 | 无建章立制扣1分，无建立设备档案扣1分，造成设备图纸等技术资料损坏或遗失的扣2分。 |
|  | ⑵制订提供各项设备的年度、季度、月份保养计划，设备的年检、项修、大修计划及预算。工作场所整洁有序，不存放杂物。 | 4 | 无设备保养计划扣1分，无实施设备保养扣1.5分，工作场所内脏乱，堆放杂物扣1.5分。 |
|  | ⑶接报修或发现故障现象，非特殊情况，工程维修人员应在10分钟内（供电报修应在5分钟内）到达现场排除故障。 | 4 | 无及时采取积极措施排除故障扣2-4分。 |
|  | ⑷按合同规定配置工程管理技术人员，定员定岗，每月上旬制订并上缴人员编班表。 | 14 | 经查实每缺岗1人次扣1分，4人次以上另加扣4分；没有制订并上缴人员编班表该项不得分。 |
|  | ⑸供电、供氧及电梯系统工作人员按要求持证上岗。 | 4 | 无按要求持证上岗每人次扣1分，4人次以上该项不得分。 |
|  | ⑹遵守医院“关于物业管理责任区公共照明、电梯、中央空调项目管理的规定”及“门诊楼空调管理规定”，合理控制设备、灯光照明及中央空调的运行时间，节约用水、用电，做到低耗、高效、安全运行。 | 2 | 违反“物业管理责任区公共照明、电梯中央空调项目管理的规定”、“门诊楼空调管理规定”， 造成能源浪费扣2分。 |

（续前页）

| 考核 项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 程 工 作 质 量 | 二、中央空调系统管理（12分） ⑴严格执行空调设备操作规程，按医院规定的温度和时间开机，做好空调系统的日常运行管理，非运行季节每月二次空载运行并做记录备查。 | 2 | 不遵守操作规程扣2分，因管理不善影响空调系统正常运转的该项不得分，无记录扣1分，不按规定的温度和时间开机扣1分。 |
|  | ⑵机房专人值班，有运行检修、交接班记录。管道路线定期检查维护，定时清洗、更换风机盘管的过滤网，做好主机的维修、保养，并做记录。 | 4 | 不符合要求扣1-4分。 |
|  | ⑶负责对其它分体空调设备的日常保养及检测，包括空调运行使用期间，每月对空调过滤网进行一次清洗，每季度对室外机进行一次清洗，对各部门报修的空调机进行检修维护和必要的技术检测。 | 4 | 不符合要求扣1-4分。 |
|  | 三、供电系统管理（14分） ⑴高、低压配电房执行24小时值班监控，做好各配电柜、仪表运行记录。 | 2 | 未执行24小时值班监控制度扣1分，未建立记录扣1分。 |
|  | ⑵负责全院照明、灯具、插座、线路、各级配电箱运行、维护保养，并定期（每月一次）进行检查和记录（重点科室每周一次），提交定期检查安排表。 按医院规定时间开、关全院范围内的公共照明灯具及风扇。 | 4 | 未按要求做好照明设施的定期维护、检修工作的扣2分。 无提交定期检查安排表扣1分。 未按规定时间开、关公共照明灯具及风扇扣1分。 |
|  | ⑶停电时应在15分钟内发电、送电，停电操作和恢复供电时间应随时报告院总务科和相关科室，不得自行恢复供电。 | 4 | 超过15分钟未发电、送电造成事故扣4分，由此造成的损失由物业公司赔偿，如自行恢复供电或停电造成事故，经鉴定后应负相关责任。 |
|  | ⑷加强对高低压配电房、楼栋配电间及强电井的供、配电设备、线路的运行管理，并定期进行检查记录（每月至少一次），保障照明、通风、防小动物、消防设施完好，箱体洁净无积尘。 | 2 | 无检查记录扣2分。因运行管理不当导致人身、财产损失的，追究物业公司全部责任。 |
|  | ⑸备用发电机的试运行每月至少二次，确保设备运行正常，并做好相关的运行记录。 | 2 | 无检查记录扣2分。 |

（续前页）

| 考核 项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 程 工 作 质 量 | 四、给排水系统管理（9分） ⑴定期检查给排水系统、仪表及有关管道并做好运行记录。定期做好给排水水泵、水表、水箱等设备的清洁、加油、更换填料等工作，保证正常运转。 | 3 | 未做到定时检查给排水设施、运行情况的扣2分，未建立运行、检修记录的扣1分。未定期完成给排水系统设施、消防系统管道的清洁、加油、更换填料等工作扣2分；因管理不善影响设备正常运转扣3分。 |
|  | ⑵每日检查全院供水压力情况，检查给排水系统管网及阀门有无渗漏、积水情况，发现故障及时处理，并做记录。 | 2 | 未能及时发现给排水系统渗漏、积水等异常情况的扣2分，未及时排除故障，影响正常供水扣2分，未建立检修记录扣1分。 |
|  | ⑶热水供应期间，巡回检查各楼层水温、水压情况，根据实际情况及时调整。 | 2 | 未定时检查热水供应运行情况，造成水温、水压失常扣2分。 |
|  | 五、中心供氧、吸引系统管理（13分） ⑴机房执行24小时值班制度，做好仪表运行、系统维护记录，发现故障及时汇报。 | 3 | 无执行24小时值班制度扣1分，由此引起的投诉或纠纷视情节轻重追究当事人责任并另作处理。未建立仪表运行检查记录扣1分。发现故障无及时汇报处理的该项不得分。 |
|  | ⑵定时检查各病房中心供氧，中心吸引的气体纯度、压力等情况。 | 2 | 未定时检查供氧、吸引系统情况扣2分，因管理不善造成供氧或吸引系统运作失常，影响医疗工作的该项不得分。 |
|  | ⑶供氧系统气体纯度每月全面检查一次，定时做好供气系统的设备维护、保养，确保供气系统的安全运行及各种气体参数符合规定的质量标准。 | 4 | 未定期对供氧、吸引系统进行检测、维护及保养扣2-4分，无维护、保养记录扣1分。 |
|  | ⑷负责各病区备用氧气的运送。 | 2 | 未按需求做好备用氧气的储备和运送工作扣1分。 |

（续前页）

| 考核 项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 程 工 作 质 量 | 六、弱电信息系统和有线电视网络管理（6分） 每月对大楼弱电信息系统、有线电视网络的线路、终端进行全面检查一次，每周检查病房传呼系统一次，及时排除故障。保证传呼、通信、有线电视线路畅通，并建立检查记录档案。 | 6 | 未定期检查、维护弱电信息系统、有线电视网络系统及病房传呼系统扣2-5分，未建立检查记录扣1分，影响医疗工作的该项不得分。 |
|  | 七、电梯系统管理（18分） ⑴电梯司机24小时负责司乘服务、导医、梯间卫生、轿箱防盗工作。电梯司机上班时间不得擅离职守。 | 4 | 不符合要求扣1-4分。电梯司机上班时间擅离职守扣2分/次，3次以上该项不得分 |
|  | ⑵电梯机房执行24小时值班制度，做好设备运行、交接班记录。每月上旬制订并上缴编班表。 | 5 | 无执行24小时值班制度，未建立电梯运行和交接班记录，没有制订并上缴编班簿扣1-3分。。 |
|  | ⑶配合电梯日常运行操作及机房设备、轿厢井道、井坑的日常保养、检查维修工作，每周对电梯检查保养一次。 | 2 | 未定期保养、检查维修电梯机房设备、轿厢井道、井坑的扣2分。因检查、保养不当影响电梯正常工作扣2分。 |
|  | ⑷负责处理因电梯故障、停电导致困人的解救工作。 | 2 | 未能及时排除电梯故障（非停电因素）造成医疗工作受碍的扣2分，解救电梯内困人不力的该项不得分。 |
|  | ⑸保管机房门、电梯门、电器箱门等专用锁匙，并做好电梯运行或暂停使用的调度工作。电梯停用1小时以上应向院总务科报告，总务科视情况向院领导报告。 | 3 | 不符合要求扣1-3分。 |
|  | 八、通用电气维修工作（4分） 对医院通用电气故障应在24小时内维修。 | 4 | 维修不及时扣1-4分。 |

（注：总务科负责工程工作质量考核，门诊办参与门诊区域用水、用电、空调、电梯等的考核。）

三、保洁工作质量

考核科室：总务科、护理部、门诊办、预保科、院感科、院办（总分100分）

| 考核 项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保 洁 工 作 质 量 | 一、人员管理及培训（8分） ⑴按岗位定编配备足额的保洁人员。产科、感染科、检验科保洁员相对固定，调整须与院方商定。 ⑵制订并认真执行保洁人员培训计划，包括岗前培训和日常定期培训。新员工应经岗前培训考核合格后方可上岗，定期（至少每季度）进行日常强化培训，重点方位（发热门诊、感染科等）还应增加培训频次，使保洁人员熟悉医院工作流程，掌握社会主义核心价值观、心肺复苏术、七步洗手法、职业防护、消毒液配制及环境清洁消毒等相关知识及操作技能。 ⑶保洁员遵守劳动纪律，做到不迟到、不早退，仪表端庄，服装整洁，文明礼貌服务，坚守岗位，在岗不得吸烟。 ⑷每月25日前将保洁员编班表发送给门诊部办公室。 | 8 | ⑴实际缺编5人以下扣2分，5人以上扣4分。 ⑵项不符合要求扣1-3分。 ⑶项不符合要求扣1-3分。 以上各项累计扣分不超过8分。 |
|  | 二、门诊大厅、各层公共区域以及门诊各科室管理（15分） ⑴地面无脚印、无污垢、无水渍、无烟头、无积尘、无垃圾、无卫生死角；柱面、墙身、天花板、门窗、窗帘、诊室隔帘、灯箱、吊扇、空调过滤网、通风口、消防设施、各类自助设备、指示牌无灰尘、无附着物、无污迹。地下车库清洁、无垃圾、无小广告。 | 15 | ⑴不符合要求扣1-4分。 ⑵不符合要求扣1分。 ⑶不符合要求扣1-2分。 ⑷不符合要求扣1-3分。 ⑸不符合要求扣1-3分。 ⑹不符合要求扣1-2分。 ⑺不符合要求扣1-3分。 ⑻不符合要求扣1-5分，视损失情况进行相应赔偿。 以上各项累计扣分不超过15分。 |
|  | ⑵供应足够开水供门诊病人饮用，并每周清洁一次相关设施，每月清洁一次开水桶内胆。 |  |  |
|  | ⑶电梯门板、电梯轿厢、按键面板、消防设施、电器开关面板洁净光亮，无印记。 门诊扶梯每天消毒3次，并做好登记签名。 |  |  |
|  | ⑷消防通道、消防楼梯、地下车库无灰尘、无污垢，无堆放杂物，畅通无阻。 |  |  |
|  | ⑸门诊大厅及各层电梯门厅、走廊、通道无卫生死角、无人员吸烟、楼梯清洁、扶手干净。各层卫生间干净、洗手盆无污垢，厕所无污垢、无异味，卫生间设施应保持完好且正常运作，及时清理废物。 |  |  |
|  | ⑹楼前广场每日全面大清扫1次，日常巡回清扫4次，每月大冲洗2次，视赃污情况随时清洁。天台、通道顶棚每月大冲洗2次。 |  |  |
|  | ⑺门诊一层收费大厅、便民服务中心地板每三个月起蜡、打蜡、抛光一次，收费处清洁二次。其他楼层每半年补蜡、抛光一次。每半年一次对门诊大楼PVC地板进行打蜡抛光处理，保持地面光亮整洁。 |  |  |
|  | ⑻门诊各层公共区域设施损坏时应在2个工作日内报修并做好登记（如厕所门、水龙头、门窗等）。 |  |  |

（续前页）

| 考核 项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保 洁 工 作 质 量 | 三、病区管理（18分） ⑴病房、大厅等区域地面清洁，无灰尘、无污迹、无杂物、无烟头；门窗明亮干净，病区无人员吸烟，门框、墙壁、天花板、灯具、空调风口清洁无灰尘、无附着物；洗手台、厕所干净、无污垢。 | 18 | 不符合要求扣1-4分。 |
|  | ⑵病床、床头柜、椅、输液架等病房家具清洁整齐，无灰尘、无污垢。床单元每日清洁消毒，做到湿式清扫、抹布应一床一巾、一桌一抹布、一用一消毒。推车、治疗车、平车、轮车等车轮清洁、功能正常。 |  | 不符合要求扣1-4分。 |
|  | ⑶按消毒隔离要求及时做好出院、转科或死亡病人的床单元终末消毒，防止交叉感染。 |  | 未按规定程序进行病人物品处理的扣2-4分（因处理不善，造成交叉感染的扣4分，视情节轻重相应赔偿）。 |
|  | ⑷清洁浸泡桶、浸泡池，及时更换消毒液，保持浸泡消毒液的有效浓度。及时收送便器并进行浸洗、消毒，做到无污迹、无污染，并符合消毒隔离要求。 |  | 不符合要求扣1-2分。 |
|  | ⑸及时收发陪人椅、污物袋，及时清理病房生活垃圾，保持洗手间清洁。 |  | 不符合要求扣1-2分。 |
|  | （6）按消毒隔离要求对医疗废物及生活垃圾进行分类、收集、包装、转运并做好各项记录备查。 |  | 不符合要求扣1-2分。 |
|  | 四、控烟工作（12分） ⑴发现吸烟人员及时进行劝阻； ⑵对地面烟头及时进行清理。 | 12 | 不符合要求每例次扣1-3分。 |

（续前页）

| 考核 项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保 洁 工 作 质 量 | 五、工作场所管理（8分） ⑴医护办公室、治疗室、配药室、开水间、值班室、更衣室、示教室、主任室、护长室、配餐室、库房、仓库、污物间、洗涤房、大厅、走廊等区域等地面清洁、无灰尘、无污迹、无垃圾 (2)门窗明亮洁净，天花板、墙身无污迹，天花板无蜘蛛网。及时清理废物。 | 8 | 不符合要求扣1-8分。 |
|  | ⑶厕所无异味，无积水、无污迹，小便器、大便厕位无黄垢迹、无污物。排水沟渠通畅，洗手池池壁、台面无污物，墙面门窗无灰尘和附着物，顶板无灰尘污迹。 |  |  |
|  | ⑷办公场所、治疗室、配餐室、病房、厕所各有专用拖布，并有标志。拖布分区使用，标识清晰，用毕应定期消毒、晾干。 |  |  |
|  | ⑸会议室保洁及会务管理（门诊综合楼5楼会议室、17楼远程医学中心、20层学术交流中心、21层职工之家、22楼护理教研室、柏宝大厦14楼会议室）工作日每天拖地、清洁。 ①每周一次湿拖地板，清洁桌椅、沙发等家具。职工之家每周一、三、五各清洁一次 ②清洁门窗、卫生间。 ③负责会议前后会场的清洁、整理。 ④负责开水供应，安排人员做好茶水服务。 ⑤负责会议室绿化工作。 ⑥做好防火、防盗、防水浸等安全工作。 |  |  |
|  | ⑹中心实验室实验区域、办公区域含会议室保洁及会务管理。 5楼办公区域含会议室：①每天一次湿拖地板，清洁桌椅、沙发等家具。②每天一次清洁卫生间。③做好防火、防盗、防水浸等安全工作 。 5楼-7楼实验区：①每天一次湿拖地板，清洁废弃物等 ②每天一次清洁卫生间。③做好防火、防盗、防水浸等安全工作 |  |  |

（续前页）

| 考核 项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保 洁 工 作 质 量 | 六、室外场地及其它（17分） ⑴保洁员早上6︰00-晚上10︰00对公共场所巡回检查，做到随脏随扫，保持地面无积尘、无垃圾杂物、无树叶、无卫生死角、无烟头；保持无人员吸烟。 | 17 | ⑴不符合要求扣1-2 分。 ⑵不符合要求扣1-2 分。 ⑶不符合要求扣1-3 分。 ⑷按每月二次8000元计，缺1次扣 4000元，消杀地面面积欠1平方米扣0.1元，不符合要求扣2分。 ⑸不符合要求扣1-17分（有鼠害的扣10-17分），上级检查不达标追究相关责任。 ⑹出现除四害管理制度不健全、措施落实不到位、缺编除四害专（兼）职人员或使用不符合国家及全国爱卫会规定的消杀药物等情况扣4分。 以上各项累计扣分不超过17分。 |
|  | ⑵各类宣传栏、指示牌、公共设施及外墙、柱等无灰尘、无附着物，无乱涂乱画乱粘贴小广告。垃圾箱、痰壶洁净无积存物。 |  |  |
|  | ⑶天台、地面无堆积物、障碍物，室外排水沟渠口干净、无杂物堵塞、排水通畅。 |  |  |
|  | ⑷每月二次对全院内外环境及下水道等进行消毒、喷杀，并做好时间、范围、用药量的记录，彻底消灭蚊蝇、蟑螂孳生地。 |  |  |
|  | ⑸配合全市开展爱国卫生运动及除“四害”活动，每年灭鼠行动不少于12次，并做好用药量、投药范围、死鼠拾弃的登记及处理的记录存档。每月提交“除四害”药物管理明细表，有完整的“除四害”专项行动资料，上报及时。 |  |  |
|  | ⑹病媒生物预防和控制工作各项检查考核指标符合“创文”“巩卫”要求。 |  |  |
|  | 七、污物间消毒、二次供水管理（10分） ⑴执行消毒隔离制度，污物间、洗涤间、原薰房保持干净整洁，无杂物，医疗废物分类处理符合要求 | 10 | - ⑴-⑵不符合要求扣1-4分。 |
|  | ⑵清洁浸泡桶应按时更换浸泡液，保持消毒液有效浓度，符合消毒隔离要求。 |  |  |
|  | ⑶严格二次供水卫生管理制度，专人专职负责水质定期监测、消毒及水质监测记录留档。管理人员定期健康体检，合格上岗。每季度清洗水池一次，每半年清洗、消毒一次，做好清洗水池记录留档，确保生活用水、消防用水供给正常。 |  | 不符合要求的扣1-6分（市疾控中心检测二次供水不合格的扣6分）。 |

（续前页）

| 考核 项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保 洁 工 作 质 量 | 八、垃圾管理（5分） ⑴负责医院全部医疗废物与生活垃圾的分类收集及管理工作，工作人员应当严格落实垃圾暂存间的管理要求，实行专人专管，确保相关物资无丢失、无遗漏，保障安全生产。 | 5 | - -（4）项不符合要求扣1-5分。发现一宗私卖公家废旧物品扣5分,并赔偿相应损失及由此引起的相关法律责任。 |
|  | （2）医疗废物、生活垃圾应收集整理后装入转运车辆，确保无废物散落、无渗出液渗漏，做到日产日清；需严格遵循医院规定的转运时段，通行专用污梯与专用污物通道，不得穿行清洁区、诊疗区及人流量较大的通道。未经医院有关部门许可，不得私自出卖公家废旧物品。 |  |  |
|  | （3）医院垃圾应按“三色袋”要求分装处理。每袋医废必须粘贴规范标签：科室、日期、废物类别、重量等；医废袋双层包装，扎口紧实、无敞口存放，不在科室堆积、不过夜存放。 |  |  |
|  | （4）每日运送医疗废物及生活垃圾完成后，需及时关闭饶平路垃圾房房门，确保门窗锁闭完好，禁止无关人员进入。垃圾清运完成后及时开展消毒作业；垃圾暂存间每日需进行两次清扫、一次冲洗，并喷洒消毒药剂，必要时随脏随清洁，保障室内外环境卫生，做到无臭味、无蝇蚊、无鼠洞及其他害虫留存。⑶每天运送医疗废物后要及时关闭饶平路垃圾房房门，其他时间不得开门。垃圾清运后及时进行消毒处理，医疗废弃物储物室每天二打扫一冲潲，喷洒消毒药品一次；医疗废弃物储物室每日清扫冲洗一次，必要时随脏随清洁，确保室内外环境卫生，做到无臭味、无蝇蚊、无鼠洞及其他害虫。 |  |  |
|  | 九、医疗废物处置 严格依照医疗废物分类收集处置的工作规范要求，规范完成医疗废物的分类收集、安全运送与及时处置工作，并完善医疗废物处理全过程的交接登记手续，物业转运人员需熟练掌握医废分类方法、职业暴露应急流程及处置流程，年度培训需落实到位。相关资料需存档3年以备核查。 | 7 | 不符合要求扣1-7分，因医疗废物扩散导致医院内外感染等不良后果的另行处理。 |

注：第一、三、五项（会议室内容另有规定）由护理部负责考核；第二项由门诊办负责考核；第四项控烟工作由预保科考核；第六、七、八、九项由总务科负责考核；第五项⑸会议室内容由院办公室（17楼远程医学中心、20层学术交流中心和柏宝大厦14楼会议室）、门诊办（门诊综合楼5楼会议室）、护理部（22楼护理教研室）负责考核；第五项⑸中的21层职工之家由工会将情况报至总务科汇总考核。第五项⑹由中心实验室将情况报至总务科汇总考核。总务科参与第二项考核，院感科参与第一、第三、七、八、九项考核。

四、保安工作质量

考核科室：保卫科、门诊办、预防保健科（100分）

| 考核 项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保 安 工 作 质 量 | 一、综合治理(16分） ⑴做好综合治理和防火、防盗、防爆、防抢、防破坏、防事故工作，与保卫科共同制定阶段性防范措施，加强院内保安、安全管理，防范灾害事故。 | 16 | ⑴无工作计划或阶段性工作安排扣2分。 ⑵实际缺编5人以下扣5分，缺编5人以上扣4-10分。未设编班表的扣1分。 （3）无按要求每人次扣1分，4人次以上扣4分。 ⑷不符合要求扣1-4分。 ⑸不及时清理的扣5分。 以上各项累计扣分不超过16分。 |
|  | ⑵按合同规定配置保安人员，定员定岗，设立编班表。 |  |  |
|  | ⑶保安人员必须经过培训才能上岗，要熟悉医院工作流程，掌握保安巡查和消防灭火必备技能，以及心肺复苏术、七步洗手法等基本知识。 |  |  |
|  | ⑷在岗时须着制服，佩带胸牌和必要的警械，文明执勤。保持岗位环境卫生。 |  |  |
|  | ⑸清理盲流人员、无证护工、医托、散发广告人员。 |  |  |
|  | 二、车辆管理（10分） ⑴全天候24小时维护责任范围内维持医院良好的交通秩序和消防通道的畅通。引导车辆停放在划定的停车场内，并做好出入车辆的登记。 禁止员工电动车辆在院内充电。 | 10 | - 未做好车辆停放引导扣2分，未建立出入车辆登记制度扣1分，因管理不善造成公共通道、消防通道阻塞的扣10分。物业员工违规在院内为电动车辆充电，每次扣200-500元。没有及时发现并制止医院职工电动车辆在院内充电，每次扣200元。 ⑵违规收取停车费的扣10分，收费不发凭据的每例次扣1分。造成单车丢失的每辆扣1分，摩托车丢失的扣10分。 ⑶未做好医院大门口秩序的维护工作扣2分，因管理不到位，造成违章车辆人员逃逸扣2-5分。 ⑷允许周边汽车在院内过夜停放扣200元。 以上各项累计扣分不超过10分。 |
|  | ⑵负责看管车场车辆，严格按市府物价收费标准收取停车费（市5套班子领导车辆、市卫生局、公、检、法、军警、救护车等执行公务车辆不收停车费）。 |  |  |
|  | ⑶每日随时清理责任范围内大门两侧摊贩及车辆，阻止商贩和推销人员进入院内及宿舍区。做好送院的车祸、外伤病人车辆的监控，防止肇事车辆及人员弃伤者外逃。 |  |  |
|  | ⑷遵守医院停车管理制度。 |  |  |

（续前页）

| 考核 项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保 安 工 作 质 量 | 三、保安管理（20分） ⑴执行24小时保安值班及备勤制度。按保安岗位分布设岗哨值守，保安人员应在接报警后5分钟内到达现场。按规定路线巡逻（6次以上），并建立巡逻记录，无溜门、撬锁事件和重大事故发生。 | 20 | - 未按岗设哨的，缺一岗扣5-10分，未建立巡逻记录扣5分，未按规定路线、次数进行巡逻扣2-5分，接报警后未及时到达现场扣5-10分，发生溜门、撬锁每宗扣5分，发生重大事故扣20分。 ⑵扣20分并收缴非法所得，情节严重者移送司法机关处理。 ⑶未按要求进行管理扣1-6分。 因保安员工作不认真负责，引起冲突或纠纷的经查实，扣20分。 ⑷未按要求进行管理的扣1-5分。 ⑸在管理范围内发生失窃案件的扣5-10分，阻止犯罪不力，造成医院工作秩序或宿舍生活秩序受扰等不良影响扣10分。 以上各项累计扣分不超过20分。 |
|  | ⑵员工不得非法占用公共财产和他人财产。 |  |  |
|  | ⑶做好医院大门、住院大门的门卫工作。协助维护病区的正常医疗秩序。负责查验出院病人的出院手续和所带物品，防止医院物品外流。保安人员不得与医务人员、病人家属发生冲突或纠纷。 |  |  |
|  | ⑷清理各楼梯口及公共场所的“地铺”，及病房私用电炉、冲功夫茶等不良现象。 |  |  |
|  | ⑸采取有效措施或协助保卫科及时制止影响医院正常工作秩序和宿舍正常生活秩序的行为，并将各类违法犯罪人员扭送有关部门处理。 |  |  |
|  | 四、消防管理（30分） ⑴定期进行保安人员消防常识的培训，定期检查全院消防设施，并建立有关记录。负责处理消防系统误报的复位工作。 | 30 | - 未组织保安人员消防培训扣2-5分，未定期检查消防设施扣5-10分，未建立相关记录扣2-5分。未及时做好消防系统误报的复位工作扣2分。 - 未建立安全档案扣5分，值班人员擅离职守扣5-10分，未做好监控系统维护，造成设备故障的扣5分，未及时发现险情，排除隐患的扣5分。 - 病房存在私搭乱接电线或私用电炉、热得快等情况扣2-5分。 ⑷-⑸违者发现一次扣10分。 以上各项累计扣分不超过30分。 |
|  | ⑵消防监控中心24小时全天候值班，建立设备安全档案，保证监控系统正常运行，及时发现可疑情况，消除安全隐患。 |  |  |
|  | ⑶巡查病房内用电情况。做好安全防火宣传工作。 |  |  |
|  | ⑷严禁在消防用房、消防通道、供电线路管道用房堆放杂物或作其它用途，保证消防通道的畅通。 ⑸未经许可不得挪用消防器材。 |  |  |

（续前页）

| 考核 项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保 安 工 作 质 量 | 五、其它（12分） ⑴配合保卫科完成各种应急任务和处理院内各种突发事件。 | 12 | ⑴项不符合要求扣1-5分； ⑵未做好防盗门管理，每次扣1-5分；未及时对防区实施布防者，每个方位扣2分； - 项不符合要求扣1-5分； ⑷发现一宗私卖公家废旧物品扣5分，并赔偿相应损失及由此引起的相关责任； ⑸项不符合要求扣1-5分。 以上各项累计扣分不超过12分。 |
|  | ⑵按照物业管理责任区防盗门项目管理规定，做好各防盗门关闭、开启工作及各防区报警系统的监控布防工作。 |  |  |
|  | ⑶在保卫科的统一部署下，组织急救抢险队，做好抗灾抢险工作。 |  |  |
|  | ⑷未经医院有关部门许可，不得私自出卖公家废旧物品。 |  |  |
|  | ⑸做好保安员的岗前培训及处置安保、消防应急事件的技能培训。 |  |  |
|  | 六、控烟工作（12分） ⑴发现吸烟人员及时进行劝阻； - 对地面烟头及时进行清理。 | 12 | 不符合要求每例次扣1-3分。 |

（注：保卫科负责保安工作质量的考核，门诊办参与门诊方位保安和医托清理情况的考核，预防保健科参与第六项考核）

五、药品输送服务

考核科室：药学部、护理部（100分）

| 考核 项目 |  | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 药品输送服务质量 | 制 度 与管 理 | (1)设专人负责药品输送服务工作，按合同规定配齐人员。 (2)有管理制度及措施。 (3)实行输送服务项目负责制，内部分工明确，管理落实到位。 (4)岗位责任落实，无离(脱)岗现象，随叫随送服务及时。 (5)有完善的值班制度，执行24小时值班制和值班记录。 (6)有岗前培训和规范服务培训。 (7)文明服务，礼貌待人，无冷、硬、顶、推、拖、差现象，无投诉。 (8)输送人员统一服饰、着装整洁，上岗佩章。 (9)遵守劳动纪律,严格输送服务规定时间。 | 50 | (1)有人员缺编扣1-2分。 (2)-(3)一项达不到扣4分。 (4)离（脱）岗每人次扣4分，随叫随送服务不及时每次扣3分。 (5)值班制度不落实、记录不全扣4分。 (6)无培训记录扣4分。 (7)投诉经查实每例次扣6分，情节严重经查实按规定另处。 (8)每人次不达标扣1分。 (9)无严格遵守输送规定时间的每例次扣3分。 以上各项累计扣分不超过50分。 |
|  | 质量 与 安全 | (1)严格执行技术操作规范和输送服务制度，安全接送药品等物资。 (2)建立查对等安全工作制度,有运送项目交接记录。交接记录项目填写完整，字迹清楚；或者通过系统扫码签收，有输送人员的交接记录。 (3)及时回收药品清单和运送专用箱。 (4)加强对运送工具消毒、清洁和维护，确保运送药品等物资安全无损。 (5)发生差错事故及时报告和记录，并有处理措施。 (6)输送人员变动时，输送管理负责人应及时报告药房负责人。 (7)按时到药房接收药品并及时运送至临床科室。 | 50 | (1)制度不落实、安全措施不到位扣4分。 (2)交接记录不完善每次扣1-2分，由此引起的投诉或纠纷视情节轻重追究当事人责任，另作处理。 (3)未及时回收药品清单和运送专用箱，造成清单或专用箱遗失的，每次扣5分。 (4)运送工具无按要求消毒、清洁和维护的扣4分。责任因素导致工具损坏照价赔偿。 (5)不及时报告扣6分，无记录扣2分；发生差错后未认真查找原因或推诿责任扣6-8分。输送过程发生药品丢失或者破损情况，须按药品原价格赔偿损失。导致医疗纠纷的视情节追究责任并另行处理。 (6)未及时报告的扣3分，造成严重后果的，视情节严重程度扣输送管理负责人当月奖金。 (7)未能按时到药房接收药品或未能及时运送至临床科室，每例次扣3分。 以上各项累计扣分不超过50分。 |

六、病理标本（包含临床病理科及生物样本库）运送服务质量

考核科室：临床病理科、生物样本库（100分）

| 考核 项目 |  | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 病理标本 （包含临床病理科及生物样本库）运送服务质量 | 日常管理 | ⑴自觉遵守职业规范，主动服从和服务于医院中心工作，以维护医院和患者利益为原则，以服务临床、服务患者为主旨，主动做好服务，无违反职业道德行为，无冷、硬、顶、推、拖、差现象，无投诉。 | 20 | ⑴有违反职业道德规范行为的视情节扣5-10分；严重者按有关规定另处；有批评意见每例次扣3分，投诉经查实每例次扣6分，情节严重经查实按规定另处。 |
|  |  | ⑵有岗前培训和规范服务培训； ⑶有严格的考勤管理制度和措施，无离(脱)岗现象。 ⑷输送人员统一服饰、着装整洁，上岗佩带胸章，操作时按规定佩戴防护口罩、手套等。 ⑸有完善的值班管理制度，配备专线电话。 ⑹有技术操作规程和操作规范，严防放置临床病理标本和生物样本库标本的容器倾覆、破损和标本散乱、缺失等。 ⑺完善登记制度和检查监督机制，临床病理标本和生物样本库标本收集、输送交接过程中，必须认真详细核对、交接、登记、签名。 ⑻输送人员变更时应及时报告门诊办并通知相关科室。 | 30 | ⑵没有岗前培训和规范服务培训扣4分。 ⑶没有严格的考勤管理制度和措施扣4分，离（脱）岗每人次扣4分。 ⑷每人次不达标扣1分。 ⑸值班制度不落实、无配备专项电话扣4分。 ⑹项不达标扣5分。 ⑺无登记制度和检查监督机制扣4分，交接记录不完善每次扣1-2分，出现标本输送错误每例次扣5分，由此引起的投诉或纠纷视情节轻重追究当事人责任，另作处理。 ⑻人员变更无及时报告门诊办扣2分。 以上各项累计扣分不超过30分。 |
|  | 工作质量与工作效率 | ⑴发生差错事故需及时报告并记录，同时认真查找发生差错的原因。 ⑵标本交接完成后，当天应对运送工具进行消毒、清洁和维护，登记消毒时间、责任人。 ⑶各服务项目有指定专人负责和管理，内部分工明确，严格遵守输送规定时间，随叫随送服务及时准确无误。 病理标本输送标本接收和交接时间要求如下： - 手术室（住院部手术室及门诊手术室，急诊手术室）：周一至周六每天上午8：30、下午13:30、下午16.30 - 门诊各科室：每天上午10:00、下午15:30。（整形烧伤科与手外科标本存放在外科门诊，统一交接及运送。） ③其他需要提供人工运送病理标本服务的科室（包括未开通轨道车的住院科室包含住院部E楼，眼科住院部；处于过度期暂时没有开通输送的科室包含内镜中心、生殖中心等；生物样本库位于门诊手术室的乳腺大体标本；特殊情况下需要人工输送的住院科室标本及以后新业务开展增加的科室； （4）通过轨道物流将标本送到病理科，需要一名人员到病理科接收轨道车的标本。正常工作日星期一至星期六（08：30—18：00）。节假日按照医院的放假通知开通（08：30—18：00）。按照病理科要求负责整理标本，注意轨道车清洁，如标本有问题拍照上传轨道车群反馈相关科室或电话通知相应科室，特殊标本或轨道临时故障临时改为人工输送要求在接到输送请求的电话后，输送员及时、准确、安全送达病理科（门诊综合楼七楼）。 （5）住院、门诊和手术中快速病理检查标本：当气动传输和轨道车系统出现故障，无法进行术中标本传输以及送检标本体积太大，气动传输和轨道车系统无法运送时，需要人工运送病理标本，遵循“随叫、随送”的原则，配备专人负责运送。输送时间为工作日周一至周六及节假日按照医院通知的工作日8：30点至18点。 - （6）生物样本库标本接收当气动传输和轨道车系统出现故障，无法进行术中标本传输以及送检标本体积太大，气动传输和轨道车系统无法运送时，需要人工运送病理标本，遵循“随叫、随送”的原则，配备专人负责运送。输送时间为工作日周一至周六及节假日按照医院通知的工作日8：30点至18：00。交接时间如下： 手术中乳腺疾病大体组织标本，要求在接到手术室输送请求的电话后，输送员5分钟内到达门诊手术室接受及交接标本，并立即将标本送达临床病理科及生物样本库的取材室，遵循“随叫、随送”的原则。 | 50 | - ⑴无及时报告扣6分，无记录扣2分；发生差错后未认真查找原因或推诿责任扣6-8分。 ⑵运送工具无按要求消毒、清洁和维护扣3分，无登记消毒时间、责任人扣1分。 （3）无指派专人到门急诊、住院部等相应科室收集病理活检标本、冰冻病理标本或生物样本库标本，并对应输送到病理科或生物样本库的扣5-10分；无严格遵守输送规定时间的每例次扣3分，随叫随送服务不及时每例次扣3分。 (4)以上各项累计扣分不超过50分。 |

（续前页）

临床病理标本和生物样本库上报考核结果。）

七、医疗运送服务

考核科室：总务科、保卫科（100分）

| 考核 项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医 疗 运 送 服 务 | 1、转运病人（急诊收治的病人、儿童分院、院本部医生收治的病人）、转科病人、接送患者检查往返、转运治疗物质（送收消毒物品、布类、配餐等）、三休时间需诊治病人、值班医护人员的往返、转运标本及药物等； | 20 | 不符合要求每例次扣5-10分。 |
|  | 2、护送病人的陪护医护人员（包括输送人员）的往返；司机有看到病人拿着病历，上面写着收（分院、院本部）住院的病人要接送； | 20 | 不符合要求每例次扣5-10分。 |
|  | 3、三休时间接送自动出院病人家属办理手续； | 20 | 不符合要求每例次扣5-10分。 |
|  | 4、三休时间接送护理二值值班，会诊医生、二线值班人员往返院本部及分院之间。 | 20 | 不符合要求每例次扣5-10分。 |
|  | 5、输血科输送司机要求: （1）接到派车电话后，需要15分钟内抵达输血科，紧急抢救要求10分钟内到达。 （2）出发前检查取血物品(专用取血箱、医院用血申请单、U盘)，如缺少以上物品，需要及时跟输血科工作人员沟通确认。 （3）取血前及取血后抵达输血科，均需要跟输血科工作人员交接，经输血科工作人员确认无误后，在“输血科派车取血时间登记表”上签名并记录时间。 （4）在确保安全的前提下，应尽快到达血站取血并将取到的血制品及时送达输血科，不得耽误病人抢救用血时间。 | 10 | 不符合要求每例次扣5-10分。 |
|  | 6、临时特殊情况由科室主任护长及院部调配。（原为儿科主任） | 10 | 不符合要求每例次扣5-10分。 |

（注：日常由总务科负责收集、审核儿童分院等方位的意见，并上报考核结果。）

八、绿化管理质量

考核科室：总务科（100分）

| 考核 项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿 化 管 理 质 量 | ⑴按合同规定配齐人员。 ⑵负责全院花木草坪绿化管理工作，做好花木的修剪、杀虫、 施肥、换土和日常养护；每天浇水一次（冬季按需浇喷），做到花木不缺水（肥），不枯黄；小洒施水时应节约。 | 20 | ⑴有人员缺编扣5-10分。 ⑵项不符合要求扣5-18分。 |
|  | ⑶在台风登陆或其他自然灾害来临前，必须及时转移盆花至避风安全地方，并做好加固防护工作。待灾害过后，及时清理灾害所造成的断枝残叶，恢复原貌。 | 10 | 不符合要求扣5-10分。 |
|  | ⑷做好爱护花木的宣传教育工作，及时发现和劝阻采摘者。 | 10 | 管理不善扣5-10分。 |
|  | ⑸严禁病人及陪人在树林、绿篱、花圃晾晒衣物。 | 5 | 管理不善扣1-5分。 |
|  | ⑹树（花）木周围无杂物或垃圾，及时清除枯枝杂草。 | 10 | 不符合要求扣5-10分。 |
|  | ⑺花圃内不能坐卧或设炉煮食。 | 10 | 管理不善扣5-10分。 |
|  | ⑻花盆、花圃必须做好日常清理保洁工作， 做到无烟蒂、纸屑、塑料袋。 爱护花盆、盆花和盆景。 | 20 | 不符合要求扣5-20分。 人为损坏花盆、盆花和盆景的除按价值赔偿扣分外，不能挽回损失的该项不得分。 |
|  | ⑼负责全院各楼房天台清洁卫生、排水及疏通工作， 做到无积水， 无卫生死角及鼠害。 | 10 | 不符合要求扣5-10分。 |
|  | ⑽物业员工下科室进行服务时，必须与科室做好协调。工作过程中必须爱护公物，保证物品完好无损。 | 5 | 不符合要求扣5分， 造成物品损坏者该项不得分，且按损失大小予以赔偿。 |

第十部分 投标报价明细表

| 序号 | 岗位类别 | 每月服务 工时数 （1） | 工时综合服务费 单价报价 （2） | 每月工时综合 服务费总计 （3）=（1）*（2） | 服务期 | 服务期工时综合服务费 总价报价 （4）=（3）*24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目主管 | 208.56 |  |  | 24个月 |  |
| 2 | 保洁主管 | 451.88 |  |  | 24个月 |  |
| 3 | 保洁领班 | 1703.24 |  |  | 24个月 |  |
| 4 | 保洁员 | 48221.90 |  |  | 24个月 |  |
| 5 | 保安主管 | 564.85 |  |  | 24个月 |  |
| 6 | 保安队长 | 260.70 |  |  | 24个月 |  |
| 7 | 消防控制保安员 | 5839.68 |  |  | 24个月 |  |
| 8 | 保安员 | 34023.52 |  |  | 24个月 |  |
| 9 | 保障主管 | 417.12 |  |  | 24个月 |  |
| 10 | 工程保障员 | 24140.82 |  |  | 24个月 |  |
| 11 | 司乘员 | 10280.27 |  |  | 24个月 |  |
| 12 | 输送员 | 5548.57 |  |  | 24个月 |  |
| 13 | 绿化杂工 | 1216.60 |  |  | 24个月 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 专项名称 | 单价最高限价 （元/平方米） | 2年预估面积 （平方米）（5） | 单价报价 （6） | 服务期 | 服务期总价报价 （7）=（6）*（5） |
| 14 | 病媒生物预防和控制专项服务 |  | 158000*24 |  | 每月全院2次（含重点区域每周2次）。服务期内共24个月。 |  |
| 15 | PVC地面打蜡专项服务 |  | 19000*2*2 |  | 每年2次，服务期内共4次。 |  |
| 16 | 水磨石地面打蜡专项服务 |  | 40000*2*2 |  | 每年2次，服务期内共4次。 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（等于上方序号1-16加总） |  |  |  |  |  |

报价要求如下：

1、本项目报价中必须包含招标服务项目所有内容，包括但不限于以下：

（1）服务人员的服装、工资、加班费、培训费、社保、医保、高温补贴和按规定提取的福利费；

（2）办公费用、物业管理企业固定资产折旧费及其他费用；

（3）本项目执行必需投入的物料、工具、设备费、保洁用具和消耗品等；

（4）巡查、检测、调试、培训、交通差旅、耗材、检测调试的设备仪器、工具、利润风险等相关费用；

（5）软件管理系统使用费用等；

（6）管理费；

（7）法定税费。

2、供应商在填列本表时应将上述费用分摊至到岗位的每月综合工时报价中。

3、如采购人在合同执行的过程中发现中标人委派的员工存在缺勤情况，将根据本表格扣除对应的综合工时服务费。

3、专项服务的服务期限为两年，合同执行时以中标人当月实际完成并经采购人确认的面积数支付服务费用，中标人在结算费用前应提供当月已完成的面积的证明资料，按实结算。

4、专项服务报价超出单项最高限价视为无效。

5、以上各项服务均包含在本次项目采购预算中，投标人需在投标文件中提供本报价表。