附件一、用户需求书

- 项目一览表:

| 采购内容 | 数量 | 完成期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 千年胪岗美丽圩镇会客厅 展陈布展 | 1项 | 自合同签订之日起50个日历日内完成布展任务 |  |

- 项目概况

2023年以来，广东省吹响高质量发展的号角，以头号力度推进头号工程“百县千镇万村高质量发展工程”。2023年9月15日，广东省住房和城乡建设厅印发《粤建镇粤美——广东省美丽圩镇品质提升建设指引图集》，明确提出“结合乡村振兴、产业服务、文化旅游等功能，打造圩镇客厅”。所谓“美丽圩镇客厅”，是可反映镇区产业特色、地域文化、可供群众停留歇脚、展示圩镇形象的多功能空间。

站在新的时代节点，打造村民与游客共享的会客厅，既是响应政策引领，也是乡镇自身的内在发展需求。胪岗会客厅建成投入使用后，将壮大胪岗文旅版图，成为当地的一张新名片、一处新地标，彰显胪岗镇打造三张名片、讲好胪岗故事的决心与成果；更有望进一步培育古镇文商旅新业态模式，拉动乡村保护、乡村探索、乡村传承、乡村消费，成为乡村振兴改革发展的新载体，打造潮南区乃至整个潮汕地区的乡镇会客厅样本，在美丽圩镇建设经验上作出有益的探索。

- 目标定位

全面展示胪岗镇的历史沿革、风土人情、发展成果等，打造集居民游客共享、地域文化展示、圩镇形象宣传的多功能交往空间，将村史展示、非遗文化传承与发扬、新时代文明实践建设等内容融合呈现。

- 布展内容

展板内容包括“练江明珠 千年古镇”“文脉深邃 风雅凤城”“产业重镇 未来可期”“绿美宜居 幸福胪岗”“保育活化 古镇典范”五大板块，系统展现胪岗镇历史沿革、建筑风情、非遗文化、乡土民俗、红色遗址、重要人物、产业发展、乡村规划等，全面记录胪岗镇发展历程，勾勒乡村振兴图景。同时，设置相关实物展陈及沙盘、形象墙、投影等主题装置，增加场馆丰富性和趣味性。

- 布展要求

1、形式设计必须忠实于展览的主题和内容，必须是对展览内容准确和完整的表达。准确、深刻理解展览的主题和内容，并据此确定陈列的表现形式，做到主题突出，形式多样，内容与形式完美统一。

2、要充分考虑经济合理性和公共场所安全、消防规范等现实情况。

3、材料选择得当，色彩选配考究，线条处理协调，并且符合国家规范要求，运用新材料、新工艺，提高布展中的科技含量，运用节能、环保材料和环保技术，充分考虑材料的安全性、通用性、牢固性、美观性、标准化。

4、环境设计和气氛营造要典雅、庄重、大方，与建筑空间、展览内容完美结合，相互呼应，相得益彰，浑然一体。注重灯光设计艺术性，达到为整体陈列艺术效果做渲染的目的。

5、结合展陈大纲、突出各布展空间的中心和重点，通过适当的色彩、图表和布置、灯光照明效果等手段来突出布展内容。

6、对隔墙或封闭式展区的展项，在布展过程中应考虑空间与展项布局的承载问题，并注意以下事项：

（1） 对框架结构的布展要稳定牢固；

（2） 各部位连接的接缝应严密平整；

（3） 对展项整体外型要符合展示布展要求；

（4） 对封闭展区要考虑通风、排气、冷气设施；

（5） 对有声、光、电、投影、遮光要求的展项，应有隔音、吸声和遮光措施。

7、布展选用的一般通用电器设备、零配件等应选型合理、成熟稳定，设备、元器件、零部件必须有出厂合格证和铭牌，其质量保证资料应完整、齐全。对于国家强制性规定3C认证的产品，必须有“3C”认证标志。（提供承诺函，自拟）

8、布展的供电系统应设有独立的漏电保护开关，漏电保护开关设置在专用的开关箱内，既便于观察和维修，又防止观众触摸。漏电动作电流符合国家标准的相关规定。

9、通电设备的金属外壳应进行接地焊接保护。

10、设备的控制箱必须设有通风和散热装置，对易于发热的电气部件、元器件应采取规范合理的散热措施。

11、布展中的电缆需规范布线，保证安全距离或按标准设置阻燃隔离层,对布线易损部位要采取特别保护措施。电缆截面容量应满足使用要求，电缆截面容量应满足使用要求。

12、灯光符合展示要求和保护人们视力健康的要求，做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全和维护方便。

- 材料要求

1、展馆内布展材料的品种、规格、性能应符合国家现行有关标准的规定。

2、一律选用符合防火要求的阻燃和难燃材料，性能符合现行国家防火标准的规定；环保要求达到E1级。

3、材料在3年内不得出现明显变质，表面涂覆材料至少三年内不得出现明显褪变色。

4、有放射和电磁辐射的用材要符合国家防护规定。

5、使用的各种材料不得对环境和人员造成污染和伤害，其所含有害物质溢出量不能高于国家规定的标准。符合国家有关环保节能标准要求，使用环保节能材料。