| 类别 | 序号 | 指标 | 能力级别 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 |  |
| 质量管理 | 1 | 质量管理体系 | 具备符合ISO9001要求的运行服务质量管理文件以及与其运行项目相适应的规章制度、工艺文件和作业指导书，项目运行过程中严格执行，相关记录完整。或有第三方体系认证证书 | 建立了运行服务质量管理文件以及与其运行项目相适应的规章制度、工艺文件和作业指导书，并在项目运行过程中执行，具有相关记录。 |  |
|  | 2 | 突发环境事件应急能力 | # 编制完善的突发环境事件应急预案或处置方案，对预警因素和应急措施考虑充分，并对实际发生的紧急情况和事故作出响应。 | 编制突发环境事件应急预案或处置方案，并对实际发生的紧急情况和事故作出响应。 |  |
| 检测要求 | 3 | 检测委托情况 | 法律法规要求进行检测时，委托有CMA资质检测单位，有相应的合同、检测报告，除按监测要求委托外还根据企业的相应特点增加指标和频次 | 法律法规要求进行检测时，委托有CMA资质检测单位，有相应的合同、满足相关要求的检测报告 |  |
| 人员要求 | 4 | 技术人员 | 具备不少于4名与专业类别相适应的、具有中、高级技术职称的技术人员。 | 具备不少于2名与专业类别相适应的、具有中、高级技术职称的技术人员。 |  |
|  | 5 | 工作人员 | 具备不少于20名与专业类别相适应的、取得相应职业考试合格证书人员。 | 具备不少于10名与专业类别相适应的、取得相应职业考试合格证书人员。 |  |
| 会员要求 | 6 | 会员类别 | 副会长单位、理事单位 | 副会长单位、理事单位、会员单位 |  |

服务能力评价指标（基本要求）

服务能力评价指标（业绩要求）

| 类别 | 序号 | 指标 | 能力级别 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 |  |
| 业绩要求 | 7 | 污水处理 | 1.拥有自有实验室，仪器配置齐全，相关检定手续完备，能够满足运行服务需要，除特殊项目外，不需要委托第三方检测机构检测。 2.配备专职实验室检测人员，检测人员具有相关教育背景，掌握检测方法、标准和操作。 3a*运行的城镇污水处理设施的处理能力之和≥5万吨/天，且其中至少有1个设施的处理能力≥2万吨/天。 3b*.运行的工业园区废水处理设施或工业企业内废水处理设施的处理能力之和≥1万吨/天，且其中至少有1个设施的处理能力≥1000吨/天； 3c*.运行的垃圾渗滤液处理设施的处理能力之和≥1000吨/天，且其中至少有1个设施的处理能力≥300吨/天。 | 1.拥有自有实验室，仪器配置可满足运行服务范围内常规、主要污染物的检测需求，部分污染物检测委托具有CMA资质的第三方检测机构。 2.检测人员能够满足运行检测工作需要，熟悉检测方法、标准和操作。 3a*运行的城镇污水处理设施的处理能力之和≥6000吨/天，且其中至少有1个设施的处理能力≥2000吨/天。 3b*.运行的工业园区废水处理设施或工业企业内废水处理设施的处理能力之和≥1000吨/天，且其中至少有1个设施的处理能力≥300吨/天； 3c*.运行的垃圾渗滤液处理设施的处理能力之和≥200吨/天，且其中至少有1个设施的处理能力≥80吨/天。 | *为选择一项申报 |
|  | 8 | 废气处理 | a*.运行的工业废气处理设施的处理能力之和≥20万标立方米/小时，且其中至少有1个设施的处理能力≥2万标立方米/小时； b*.运营100个（含）以上任何规模的餐饮业油烟净化设施。 | a*. 运行的工业废气处理设施的处理能力之和≥1万标立方米/小时，且其中至少有1个设施的处理能力≥1000标立方米/小时； b*. 运营20个（含）以上任何规模的餐饮业油烟净化设施。 | *为选择一项申报 |
|  | 9 | 固体处置 | a*.工业固废处置：运行的工业固体废物处理处置设施的处理能力之和≥1000吨/天，且其中至少有1个设施的处理能力≥300吨/天。 | a*.工业固废处置：运行的工业固体废物处理处置设施的处理能力之和≥200吨/天，且其中至少有1个设施的处理能力≥50吨/天。 | *为选择一项申报 |

| 类别 | 序号 | 指标 | 能力级别 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 |  |
| 业绩要求 | 9 | 固废处置 | b*.生活垃圾处置：运行的生活垃圾处理处置设施的处理能力之和≥1000吨/天，且其中至少有1个设施的处理能力≥300吨/天。 | b*.生活垃圾处置：运行的生活垃圾处理处置设施的处理能力之和≥300吨/天，且其中至少有1个设施的处理能力≥100吨/天。 |  |
|  | 10 | 危废处置 | a*危废处置：年处置危废能力5万吨及以上，处置种类5种及以上，固定资产大于1亿元 b*医疗废物处置：固定资产5000万以上，拥有收集、运输、处置资质 | a*危废收集单位、其他规模较小（5万吨以下、处置种类5种以下）的危废处置单位 b*医疗废物处置：固定资产大于2000万元，拥有处置资质 | *为选择一项申报 |
|  | 11 | 在线监测 | 1.近三年需独立承担至少 2 类不同环境要素（如大气、水、土壤、噪声、固废等）的在线监测项目，且每类环境要素至少完成 2 个不同项目。 2.近三年环境在线监测项目合同累计金额不低于6000万元。 至少有 2 个项目的持续服务时间超过 12 个月 | 1.近三年需独立承担至少 1类不同环境要素的在线监测项目，且每类环境要素至少完成 1 个项目。 2.近三年环境在线监测项目合同累计金额不低于500万元。 至少有 1 个项目的持续服务时间超过 6 个月 |  |
|  | 12 | 环境检测 | - 近 3 年完完成省内重点排污单位自行监测50个，1000个检测项目。固定资产大于3000万元。 - 2.拥有自有实验室，仪器配置齐全，相关检定手续完备，具有CMA资质，能够满足运行服务需要，除特殊项目外，不需要委托第三方检测机构检测。 3.配备专职实验室检测人员，检测人员具有相关教育背景，掌握检测方法、标准和操作。 | 1.近 3 年完完成省内重点排污单位自行监测20个，500个检测项目。固定资产大于1000万元。 2.拥有自有实验室，仪器配置齐全，相关检定手续完备，具有CMA资质，能够满足运行服务需要，除特殊项目外，不需要委托第三方检测机构检测。 3.配备专职实验室检测人员，检测人员具有相关教育背景，掌握检测方法、标准和操作。 |  |
|  | 13 | 环境咨询 | a*.近 3 年完成的环境咨询项目中，至少有 10 个项目服务对象为（年营收 5000万元以上）或政府重点规划项目，项目总收费不少于 1000 万元 a*.三年内报告书50本以上 | a*.近 3 年完成的环境咨询项目中，至少有 5 个项目服务对象为（年营收 1000万元）或政府区域规划项目，项目总收费不少于 300 万元 b*.三年内报告书报告表合计50份以上 | *为选择一项申报 |
|  | 14 | 环境工程 | 近 3 年承接的环境工程项目合同总额不少于1.5亿元，其中单个项目合同额不少于 500 万元的项目至少有 3 个。 完成至少 3 种不同类型（如污水处理、废气治理、固废处理等）的大型环境工程项目，且项目验收全部合格，运行效果良好。 | 近 3 年承接的环境工程项目合同总额不少于 2000 万元，其中单个项目合同额不少于 200 万元的项目至少有 2 个。 完成至少 2 种不同类型的中型环境工程项目，且项目验收全部合格，运行效果良好。 |  |
| 业绩要求能力级别中“小写字母+*”表示：满足其中之一 “阿拉伯数字1，2，3......”表示需要同时满足 |  |  |  |  |  |